{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-12 00:00:00 至 2025-09-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","20930.88","--","0.292","0.726","0.0061","--","--","--","--","--","0.709","1.704","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.016","--","--","5.143","--","45.099","--","8.635","--","-0.0219","--"]
["01~02","20571.492","--","0.287","0.789","0.0059","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.493","--","--","5.055","--","44.879","--","8.543","--","-0.0216","--"]
["02~03","20126.435","--","0.3","0.798","0.0060","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.343","--","--","4.945","--","44.862","--","8.424","--","-0.0244","--"]
["03~04","20224.185","--","0.281","0.745","0.0057","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.18","--","--","4.969","--","44.819","--","8.464","--","-0.0219","--"]
["04~05","20384.193","--","0.282","0.691","0.0057","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.961","--","--","5.008","--","45.36","--","8.723","--","-0.0243","--"]
["05~06","21005.88","--","0.295","0.738","0.0062","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.058","--","--","5.162","--","46.458","--","9.057","--","-0.0255","--"]
["06~07","21452.437","--","0.296","0.758","0.0064","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.164","--","--","5.271","--","46.749","--","9.139","--","-0.0261","--"]
["07~08","21871.207","--","0.367","1.004","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.211","--","--","5.374","--","46.73","--","9.273","--","-0.0267","--"]
["08~09","21625.294","--","0.427","1.125","0.0093","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.274","--","--","5.314","--","46.709","--","9.426","--","-0.0249","--"]
["09~10","21269.056","--","0.525","1.372","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.269","--","--","5.225","--","47.289","--","9.606","--","-0.0258","--"]
["10~11","19945.304","--","0.52","1.393","0.01","--","--","--","--","--","0.03","0.08","0.0006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.382","--","--","4.901","--","47.837","--","9.778","--","-0.0194","--"]
["11~12","20183.707","--","0.5","1.38","0.01","--","--","--","--","--","3.462","9.817","0.069","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.353","--","--","4.959","--","47.712","--","9.759","--","-0.0160","--"]
["12~13","19672.293","--","0.525","1.355","0.01","--","--","--","--","--","15.066","38.886","0.296","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.213","--","--","4.834","--","47.838","--","9.778","--","-0.0160","--"]
["13~14","25823.919","--","0.638","2.018","0.017","--","--","--","--","--","7.832","21.426","0.209","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.92","--","--","6.346","--","46.508","--","9.381","--","-0.0251","--"]
["14~15","21118.273","--","0.491","1.274","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.235","--","--","5.189","--","45.971","--","9.228","--","-0.0180","--"]
["15~16","21843.955","--","0.399","1.034","0.0087","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.15","--","--","5.368","--","46.674","--","9.335","--","-0.0182","--"]
["16~17","25191.308","--","0.29","0.864","0.0073","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.687","--","--","6.19","--","46.207","--","8.916","--","-0.0190","--"]
["17~18","21438.281","--","0.215","0.538","0.0046","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.023","--","--","5.267","--","45.062","--","8.54","--","-0.0166","--"]
["18~19","22163.048","--","0.233","0.591","0.0052","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.055","--","--","5.446","--","45.318","--","8.595","--","-0.0166","--"]
["19~20","22218.47","--","0.278","0.671","0.0062","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.879","--","--","5.459","--","45.509","--","8.731","--","-0.0271","--"]
["20~21","22066.48","--","0.321","0.807","0.0071","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.909","--","--","5.422","--","46.003","--","8.931","--","-0.0269","--"]
["21~22","22273.681","--","0.316","0.83","0.0071","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.27","--","--","5.473","--","45.99","--","8.942","--","-0.0151","--"]
["22~23","19787.232","--","0.303","0.744","0.0060","--","--","--","--","--","0.765","1.844","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.96","--","--","4.862","--","45.491","--","8.694","--","-0.0206","--"]
["23~24","19455.312","--","0.286","0.693","0.0056","--","--","--","--","--","5.011","11.924","0.098","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.898","--","--","4.78","--","45.139","--","8.497","--","-0.0231","--"]
["平均值","","","0.3615","0.9562","","--","--","--","--","","1.3699","3.5701","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","16.2047","--","--","5.2489","--","46.0926","--","9.0169","--","-0.0217","--"]
["最大值","25823.919","--","0.638","2.018","0.017","--","--","--","--","--","15.066","38.886","0.296","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.92","--","--","6.346","--","47.838","--","9.778","--","-0.0151","--"]
["最小值","19455.312","--","0.215","0.538","0.0046","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.879","--","--","4.78","--","44.819","--","8.424","--","-0.0271","--"]
["日排放总量(吨)","51.26423438","--","","","0.0001868","","","","","--","","","0.0007048","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]