{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-12 00:00:00 至 2025-09-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31763.89","--","3.38","6.34","0.11","--","--","--","--","--","126.77","234.68","4.02","--","--","--","--","--","1.64","3.2","0.05","--","--","--","--","--","14.41","--","--","2.07","--","38.49","--","16.79","--","-0.021","--"]
["01~02","31602.83","--","3.21","7.57","0.1","--","--","--","--","--","37.42","81.94","1.17","--","--","--","--","--","8.51","20.68","0.27","--","--","--","--","--","15.49","--","--","2.05","--","37.68","--","16.58","--","-0.023","--"]
["02~03","32748.76","--","3.7","7.54","0.12","--","--","--","--","--","0.78","1.59","0.03","--","--","--","--","--","0.11","0.23","0","--","--","--","--","--","14.94","--","--","2.12","--","37.31","--","16.42","--","-0.019","--"]
["03~04","31485.01","--","6.05","12.89","0.19","--","--","--","--","--","38.76","81.07","1.19","--","--","--","--","--","1.73","3.62","0.05","--","--","--","--","--","15.21","--","--","2.05","--","38.74","--","16.58","--","-0.029","--"]
["04~05","32363.96","--","6.38","13.12","0.21","--","--","--","--","--","1.25","2.64","0.04","--","--","--","--","--","0.51","1.14","0.02","--","--","--","--","--","14.97","--","--","2.12","--","39.56","--","16.94","--","-0.024","--"]
["05~06","32927.32","--","5.58","11.75","0.18","--","--","--","--","--","49.4","112.54","1.63","--","--","--","--","--","1.9","4.42","0.06","--","--","--","--","--","15.04","--","--","2.14","--","37.91","--","16.65","--","-0.021","--"]
["06~07","32709.42","--","5.06","10.71","0.17","--","--","--","--","--","3.33","6.18","0.11","--","--","--","--","--","0.03","0.06","0","--","--","--","--","--","14.98","--","--","2.12","--","37.65","--","16.52","--","-0.021","--"]
["07~08","31904.26","--","5.41","11.44","0.17","--","--","--","--","--","48.38","105.69","1.53","--","--","--","--","--","4.28","9.8","0.13","--","--","--","--","--","15","--","--","2.07","--","37.96","--","16.49","--","-0.022","--"]
["08~09","31911.91","--","5.1","9.86","0.16","--","--","--","--","--","9.27","18.83","0.3","--","--","--","--","--","3.61","6.96","0.11","--","--","--","--","--","14.61","--","--","2.07","--","38.16","--","16.52","--","-0.021","--"]
["09~10","31847","--","5.76","11.85","0.18","--","--","--","--","--","15.98","32.43","0.51","--","--","--","--","--","4.85","10.08","0.15","--","--","--","--","--","14.95","--","--","2.08","--","39.45","--","16.7","--","-0.023","--"]
["10~11","32647.13","--","4.56","8.98","0.15","--","--","--","--","--","1.2","2.43","0.04","--","--","--","--","--","0.49","1.01","0.02","--","--","--","--","--","14.72","--","--","2.14","--","39.76","--","16.91","--","-0.029","--"]
["11~12","32303.77","--","6.81","14.67","0.22","--","--","--","--","--","30.49","65.09","0.98","--","--","--","--","--","4.84","10.8","0.16","--","--","--","--","--","15.2","--","--","2.12","--","39.72","--","16.84","--","-0.031","--"]
["12~13","32645.49","--","6.94","14.99","0.23","--","--","--","--","--","15.24","34.39","0.5","--","--","--","--","--","8.68","19.03","0.28","--","--","--","--","--","15.25","--","--","2.13","--","38.55","--","16.77","--","-0.028","--"]
["13~14","32531.21","--","6.91","14.86","0.22","--","--","--","--","--","9.78","20.57","0.32","--","--","--","--","--","8.74","18.75","0.28","--","--","--","--","--","15.26","--","--","2.11","--","37.89","--","16.54","--","-0.023","--"]
["14~15","32325.94","--","6.96","13.79","0.22","--","--","--","--","--","33.27","67.33","1.07","--","--","--","--","--","3.16","6.4","0.1","--","--","--","--","--","14.73","--","--","2.12","--","39.65","--","16.75","--","-0.021","--"]
["15~16","34529.94","--","4.9","9.51","0.17","--","--","--","--","--","13.15","26.9","0.46","--","--","--","--","--","0.17","0.36","0.01","--","--","--","--","--","14.61","--","--","2.26","--","39.05","--","16.75","--","-0.024","--"]
["16~17","34777.68","--","4.7","8.62","0.16","--","--","--","--","--","6.36","11.68","0.22","--","--","--","--","--","1.05","1.99","0.04","--","--","--","--","--","14.24","--","--","2.26","--","37.68","--","16.53","--","-0.031","--"]
["17~18","33589.65","--","4.51","8.79","0.15","--","--","--","--","--","5.09","10.28","0.17","--","--","--","--","--","0.01","0.03","0","--","--","--","--","--","14.67","--","--","2.17","--","37.31","--","16.39","--","-0.032","--"]
["18~19","32698.89","--","4.74","9.6","0.15","--","--","--","--","--","25.84","52.71","0.86","--","--","--","--","--","1.45","2.98","0.05","--","--","--","--","--","14.9","--","--","2.13","--","39.12","--","16.67","--","-0.031","--"]
["19~20","32570.71","--","4.37","8.62","0.14","--","--","--","--","--","3.99","8.13","0.13","--","--","--","--","--","0.02","0.03","0","--","--","--","--","--","14.72","--","--","2.12","--","38.63","--","16.65","--","-0.018","--"]
["20~21","32597.16","--","5","10.39","0.16","--","--","--","--","--","27.24","55.08","0.87","--","--","--","--","--","1.46","2.94","0.05","--","--","--","--","--","15.03","--","--","2.13","--","38.9","--","16.7","--","-0.024","--"]
["21~22","31838.8","--","8.33","18.86","0.26","--","--","--","--","--","18","43.97","0.57","--","--","--","--","--","35.34","77.61","1.12","--","--","--","--","--","15.57","--","--","2.07","--","38.43","--","16.64","--","-0.027","--"]
["22~23","33264.65","--","8.09","16.76","0.27","--","--","--","--","--","18.52","38.57","0.62","--","--","--","--","--","35.63","73.03","1.18","--","--","--","--","--","15.06","--","--","2.16","--","38.24","--","16.51","--","-0.025","--"]
["23~24","32917.24","--","2.74","5.52","0.09","--","--","--","--","--","93.57","187.87","3.07","--","--","--","--","--","2.4","5.08","0.08","--","--","--","--","--","14.79","--","--","2.14","--","38.07","--","16.46","--","-0.028","--"]
["平均值","","","5.38","11.13","","--","--","--","--","","26.38","54.27","","--","--","--","--","","5.44","11.68","","--","--","--","--","","14.93","--","--","2.12","--","38.50","--","16.64","--","-0.025","--"]
["最大值","34777.68","--","8.33","18.86","0.27","--","--","--","--","--","126.77","234.68","4.02","--","--","--","--","--","35.63","77.61","1.18","--","--","--","--","--","15.57","--","--","2.26","--","39.76","--","16.94","--","-0.018","--"]
["最小值","31485.01","--","2.74","5.52","0.09","--","--","--","--","--","0.78","1.59","0.03","--","--","--","--","--","0.01","0.03","0","--","--","--","--","--","14.24","--","--","2.05","--","37.31","--","16.39","--","-0.032","--"]
["日排放总量(吨)","78.250256","--","","","0.0042","","","","","--","","","0.02039","","","","","--","","","0.00422","","","","","--","","","","","","","","","","",""]