{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-13 00:00:00 至 2025-09-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.858","6.972","7.094","7.129","3.615","0.003","0.009","0","0.079","0","0.0008","0","0.691","0.001"]
["01~02时","48.579","6.838","6.874","7.148","2.381","0.116","0.009","0","0.068","0.003","0.0009","0","0.248","0.012"]
["02~03时","78.08","6.547","6.685","6.953","3.748","0.313","0.009","0.001","0.073","0.006","0.048","0.0045","0.187","0.014"]
["03~04时","59.887","6.546","6.697","6.88","6.109","0.366","0.009","0.001","0.082","0.005","0.113","0.0068","0.102","0.006"]
["04~05时","18.275","6.859","7.007","7.187","7.146","0.121","0.015","0","0.082","0.002","0.066","0.0016","0.357","0.004"]
["05~06时","8.498","7.164","7.178","7.192","8.962","0.076","0.022","0","0.082","0.001","0.0009","0","0.714","0.006"]
["06~07时","64.855","6.544","6.854","7.186","8.215","0.537","0.016","0.001","0.074","0.005","0.0006","0","0.849","0.054"]
["07~08时","27.457","6.86","7.148","7.223","6.907","0.19","0.009","0","0.057","0.002","0.0001","0","1.026","0.028"]
["08~09时","4.271","7.039","7.095","7.201","4.974","0.024","0.007","0","0.051","0","0.0001","0","2.841","0.009"]
["09~10时","3.075","7.038","7.046","7.053","1.588","0.005","0.005","0","0.038","0","0.0002","0","5.381","0.017"]
["10~11时","90.636","6.484","6.698","7.089","1.23","0.096","0.005","0.001","0.039","0.004","0.0006","0.0001","5.381","0.488"]
["11~12时","120.387","6.484","6.694","6.775","0.613","0.074","0.006","0.001","0.043","0.005","0.0011","0.0001","5.166","0.626"]
["12~13时","81.717","6.774","6.83","6.859","0.645","0.053","0.006","0.001","0.039","0.003","0.0009","0.0001","3.041","0.204"]
["13~14时","6.588","6.831","6.901","6.995","0.702","0.005","0.007","0","0.032","0","0.0006","0","0.103","0.001"]
["14~15时","1.721","6.863","6.869","6.881","1.214","0.002","0.007","0","0.032","0","0.0009","0","0.106","0"]
["15~16时","2.592","6.874","6.895","6.966","2.115","0.005","0.008","0","0.03","0","0.0014","0","0.109","0"]
["16~17时","15.377","6.97","7.185","7.242","2.211","0.034","0.008","0","0.029","0","0.0014","0","0.107","0.002"]
["17~18时","40.027","6.912","6.994","7.248","2.38","0.095","0.007","0","0.026","0.001","0.0015","0.0001","0.104","0.004"]
["18~19时","87.277","6.525","6.715","7.236","1.546","0.105","0.008","0.001","0.025","0.002","0.0016","0.0001","0.103","0.009"]
["19~20时","131.551","6.544","6.725","6.895","0.084","0.011","0.009","0.001","0.023","0.003","0.0017","0.0002","0.101","0.013"]
["20~21时","89.357","6.846","6.925","7.177","0.758","0.034","0.008","0.001","0.024","0.002","0.0013","0.0001","0.104","0.009"]
["21~22时","18.375","7.157","7.263","7.304","1.939","0.036","0.006","0","0.029","0.001","0.0008","0","0.107","0.002"]
["22~23时","17.019","6.926","6.998","7.162","1.939","0.033","0.007","0","0.03","0.001","0.0010","0","0.196","0.005"]
["23~24时","41.246","6.94","6.993","7.279","1.938","0.08","0.009","0","0.034","0.001","0.0012","0","0.318","0.013"]
["有效日均值","","","6.9323","","3.040","","0.009","","0.047","","0.0103","","1.143",""]
["最大值","131.551","7.164","7.263","7.304","8.962","0.537","0.022","0.001","0.082","0.006","0.113","0.0068","5.381","0.626"]
["最小值","0.858","6.484","6.685","6.775","0.084","0.002","0.005","0","0.023","0","0.0001","0","0.101","0"]
["总量","1057.7161","","","","","2.415","","0.009","","0.046","","0.0140","","1.528"]