{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-13 00:00:00 至 2025-09-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12016.5","--","0.59","1.08","0.01","--","--","--","--","--","12.18","22.39","0.15","--","--","--","--","--","6.47","6.45","0.08","--","--","--","--","--","14.28","--","--","1.47","--","25.28","--","7.82","--","0.021","--"]
["01~02","11510.37","--","0.6","1.14","0.01","--","--","--","--","--","13.83","25.97","0.16","--","--","--","--","--","6.74","6.76","0.08","--","--","--","--","--","14.43","--","--","1.41","--","25.11","--","7.81","--","0.018","--"]
["02~03","11336.31","--","0.58","1.05","0.01","--","--","--","--","--","13.33","24.22","0.15","--","--","--","--","--","5.1","5.1","0.06","--","--","--","--","--","14.21","--","--","1.39","--","25.49","--","7.77","--","0.019","--"]
["03~04","10512.52","--","0.59","1.03","0.01","--","--","--","--","--","10.62","18.71","0.11","--","--","--","--","--","4.46","4.46","0.05","--","--","--","--","--","13.91","--","--","1.29","--","25.26","--","7.81","--","0.018","--"]
["04~05","11570.08","--","0.55","0.99","0.01","--","--","--","--","--","16.68","30.19","0.19","--","--","--","--","--","4.42","4.42","0.05","--","--","--","--","--","14.17","--","--","1.41","--","25.09","--","7.76","--","0.015","--"]
["05~06","11738.05","--","0.54","0.98","0.01","--","--","--","--","--","16.39","29.67","0.19","--","--","--","--","--","5.55","5.55","0.07","--","--","--","--","--","14.17","--","--","1.44","--","25.2","--","7.75","--","0.014","--"]
["06~07","11499.12","--","0.54","1","0.01","--","--","--","--","--","19.46","35.75","0.22","--","--","--","--","--","4.14","4.14","0.05","--","--","--","--","--","14.29","--","--","1.41","--","25.08","--","7.7","--","0.014","--"]
["07~08","11386.17","--","0.6","1.16","0.01","--","--","--","--","--","10.89","20.8","0.12","--","--","--","--","--","4.58","4.59","0.05","--","--","--","--","--","14.54","--","--","1.4","--","26.24","--","7.74","--","0.016","--"]
["08~09","12938.42","--","0.69","1.24","0.01","--","--","--","--","--","16.1","29.1","0.21","--","--","--","--","--","3.1","3.09","0.04","--","--","--","--","--","14.19","--","--","1.6","--","27.42","--","7.8","--","0.024","--"]
["09~10","9431.93","涉及因子无效","0.74","2.86","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","4.16","10.94","0.05","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.86","0.87","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.86","有效数据不足","有效数据不足","1.17","有效数据不足","28.69","有效数据不足","7.89","有效数据不足","0.014","有效数据不足"]
["10~11","6150.84","涉及因子无效","0.92","18.99","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.22","27.25","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.27","有效数据不足","有效数据不足","0.77","有效数据不足","30.54","有效数据不足","8.24","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["11~12","10783.69","涉及因子无效","0.87","13.11","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.79","22.49","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.13","0.13","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.41","有效数据不足","有效数据不足","1.35","有效数据不足","30.54","有效数据不足","8.22","有效数据不足","0.024","有效数据不足"]
["12~13","12888.39","13710.636","0.92","1.79","0.01","0.925","1.234","0.925","1.234","0.012","12.53","24.46","0.16","13.045","17.406","13.045","17.406","0.178","2.01","1.99","0.03","2.089","2.787","2.089","2.787","0.028","14.64","14.63","14.63","1.61","1.623","30.11","30.226","8.11","8.118","0.028","0.028"]
["13~14","12901.13","--","0.87","1.67","0.01","--","--","--","--","--","6.44","12.33","0.08","--","--","--","--","--","1.68","1.69","0.02","--","--","--","--","--","14.55","--","--","1.61","--","30.72","--","8.15","--","0.029","--"]
["14~15","12561.18","--","0.81","1.55","0.01","--","--","--","--","--","6.06","11.59","0.08","--","--","--","--","--","0.3","0.3","0","--","--","--","--","--","14.54","--","--","1.57","--","30.25","--","8.13","--","0.025","--"]
["15~16","12418.84","--","0.78","1.42","0.01","--","--","--","--","--","7.45","13.62","0.09","--","--","--","--","--","0.8","0.8","0.01","--","--","--","--","--","14.25","--","--","1.55","--","30.56","--","8.13","--","0.027","--"]
["16~17","12787.3","--","0.74","1.3","0.01","--","--","--","--","--","7.75","13.71","0.1","--","--","--","--","--","0.73","0.73","0.01","--","--","--","--","--","14.02","--","--","1.6","--","30.68","--","8.15","--","0.027","--"]
["17~18","12708.23","--","0.72","1.35","0.01","--","--","--","--","--","7.23","13.44","0.09","--","--","--","--","--","0.14","0.14","0","--","--","--","--","--","14.39","--","--","1.59","--","30.4","--","8.15","--","0.025","--"]
["18~19","12169.54","--","0.67","2.2","0.01","--","--","--","--","--","3.98","11.99","0.05","--","--","--","--","--","0.19","0.19","0","--","--","--","--","--","16.73","--","--","1.51","--","28.95","--","8.14","--","0.024","--"]
["19~20","12069.64","--","0.64","1.22","0.01","--","--","--","--","--","14.55","27.19","0.18","--","--","--","--","--","1.24","1.24","0.02","--","--","--","--","--","14.5","--","--","1.49","--","27.39","--","8.06","--","0.024","--"]
["20~21","12138.78","--","0.61","1.16","0.01","--","--","--","--","--","10.67","20.26","0.13","--","--","--","--","--","0.32","0.33","0","--","--","--","--","--","14.48","--","--","1.5","--","27.43","--","8.03","--","0.02","--"]
["21~22","11541.77","--","0.62","1.13","0.01","--","--","--","--","--","9.42","17.2","0.11","--","--","--","--","--","0.06","0.06","0","--","--","--","--","--","14.25","--","--","1.43","--","27.24","--","8.04","--","0.018","--"]
["22~23","10995.8","--","0.6","1.05","0.01","--","--","--","--","--","12.17","21.16","0.13","--","--","--","--","--","1.27","1.28","0.01","--","--","--","--","--","13.91","--","--","1.36","--","26.76","--","8.01","--","0.016","--"]
["23~24","9206.56","--","0.59","1.55","0.01","--","--","--","--","--","3.28","7.92","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.85","--","--","1.13","--","26.7","--","8.01","--","0.02","--"]
["平均值","","","0.68","2.58","","--","--","--","--","","9.92","20.51","","--","--","--","--","","2.26","2.26","","--","--","--","--","","14.95","--","--","1.42","--","27.80","--","7.98","--","0.020","--"]
["最大值","12938.42","13710.636","0.92","18.99","0.01","0.925","2.2","0.925","2.2","0.012","19.46","35.75","0.22","19.46","35.75","19.46","35.75","0.22","6.74","6.76","0.08","6.74","6.76","6.74","6.76","0.08","20.27","16.73","16.73","1.61","1.623","30.72","30.72","8.24","8.15","0.029","0.029"]
["最小值","6150.84","9206.56","0.54","0.98","0.01","0.54","0.98","0.54","0.98","0.01","1.22","7.92","0.01","3.28","7.92","3.28","7.92","0.03","0","0","0","0","0","0","0","0","13.91","13.91","13.91","0.77","1.13","25.08","25.08","7.7","7.7","0.008","0.014"]
["日排放总量(吨)","27.526116","--","","","0.00019","","","","","--","","","0.00283","","","","","--","","","0.00064","","","","","--","","","","","","","","","","",""]