{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-13 00:00:00 至 2025-09-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.135","8.44","8.56","8.63","14.966","0.002","0.007","0","0.005","0","0.0006","0","0","0","1.455","0"]
["01~02时","0.102","8.42","8.52","8.59","9.974","0.001","0.007","0","0.005","0","0.0007","0","0","0","1.533","0"]
["02~03时","0.077","8.4","8.5","8.57","7.911","0.001","0.007","0","0.005","0","0.0009","0","0","0","1.444","0"]
["03~04时","0.075","8.35","8.46","8.53","3.722","0","0.007","0","0.005","0","0.0021","0","0","0","1.145","0"]
["04~05时","0.034","8.39","8.45","8.51","4.265","0","0.005","0","0.005","0","0.0024","0","0","0","1.244","0"]
["05~06时","0.021","8.31","8.41","8.47","5.466","0","0.003","0","0.005","0","0.0042","0","0","0","1.572","0"]
["06~07时","0.02","8.24","8.35","8.44","7.161","0","0.004","0","0.005","0","0.0043","0","0","0","1.523","0"]
["07~08时","0.021","8.24","8.34","8.43","10.602","0","0.007","0","0.005","0","0.0049","0","0","0","1.369","0"]
["08~09时","0.022","8.31","8.45","8.6","8.895","0","0.006","0","0.005","0","0.0045","0","0","0","1.389","0"]
["09~10时","0.091","8.47","8.6","8.7","5.097","0","0.006","0","0.006","0","0.0024","0","0","0","1.452","0"]
["10~11时","8.223","8.57","8.65","8.71","4.404","0.033","0.005","0","0.006","0","0.0043","0","0","0","1.438","0.012"]
["11~12时","13.893","8.6","8.64","8.66","2.977","0.041","0.004","0","0.008","0","0.015","0.0002","0","0","1.392","0.019"]
["12~13时","14.418","8.62","8.66","8.69","6.665","0.098","0.005","0","0.008","0","0.014","0.0002","0","0","1.426","0.021"]
["13~14时","13.343","8.6","8.68","8.72","14.267","0.19","0.005","0","0.007","0","0.0073","0.0001","0","0","1.537","0.021"]
["14~15时","2.936","8.58","8.69","8.74","11.798","0.038","0.005","0","0.008","0","0.0068","0","0","0","1.527","0.004"]
["15~16时","0.901","8.62","8.71","8.75","7.1","0.006","0.004","0","0.008","0","0.0037","0","0","0","1.496","0.001"]
["16~17时","0.477","8.52","8.7","8.75","13.551","0.006","0.003","0","0.008","0","0.0034","0","0","0","1.515","0.001"]
["17~18时","0.288","8.62","8.7","8.74","27.91","0.008","0.002","0","0.008","0","0.0021","0","0","0","1.578","0"]
["18~19时","0.182","8.55","8.69","8.75","20.497","0.004","0.002","0","0.008","0","0.0019","0","0","0","1.559","0"]
["19~20时","0.142","8.58","8.68","8.73","5.217","0.001","0.003","0","0.007","0","0.0009","0","0","0","1.498","0"]
["20~21时","0.109","8.59","8.68","8.74","4.853","0.001","0.004","0","0.007","0","0.0010","0","0","0","1.516","0"]
["21~22时","0.077","8.56","8.65","8.72","4.096","0","0.005","0","0.006","0","0.0017","0","0","0","1.578","0"]
["22~23时","0.069","8.49","8.65","8.73","3.853","0","0.006","0","0.006","0","0.0017","0","0","0","1.329","0"]
["23~24时","0.042","8.45","8.64","8.69","3.349","0","0.008","0","0.006","0","0.0018","0","0","0","0.525","0"]
["有效日均值","","","8.59","","8.692","","0.005","","0.006","","0.0039","","0","","1.418",""]
["最大值","14.418","8.62","8.71","8.75","27.91","0.19","0.008","0","0.008","0","0.015","0.0002","0","0","1.578","0.021"]
["最小值","0.02","8.24","8.34","8.43","2.977","0","0.002","0","0.005","0","0.0006","0","0","0","0.525","0"]
["总量","55.699","","","","","0.432","","0","","0","","0.0006","","0","","0.081"]