{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-13 00:00:00 至 2025-09-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","45957.183","--","2.846","0.13","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.387","--","--","6.352","--","28.928","--","3.456","--","0.083","--"]
["01~02","45297.675","--","2.957","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.38","--","--","6.26","--","28.929","--","3.423","--","0.081","--"]
["02~03","44932.937","--","2.833","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.382","--","--","6.211","--","28.914","--","3.42","--","0.08","--"]
["03~04","43161.035","--","2.742","0.118","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.381","--","--","5.966","--","28.306","--","3.388","--","0.074","--"]
["04~05","43155.601","--","3.033","0.13","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.387","--","--","5.965","--","28.31","--","3.306","--","0.074","--"]
["05~06","43293.918","--","3.035","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.389","--","--","5.983","--","28.308","--","3.345","--","0.074","--"]
["06~07","42706.437","--","3.052","0.13","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.395","--","--","5.904","--","28.689","--","3.313","--","0.072","--"]
["07~08","42643.441","--","3.094","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.403","--","--","5.894","--","29.123","--","3.33","--","0.072","--"]
["08~09","42341.156","--","3.282","0.139","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.417","--","--","5.852","--","29.901","--","3.437","--","0.071","--"]
["09~10","42968.562","--","3.352","0.144","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.419","--","--","5.938","--","30.699","--","3.576","--","0.073","--"]
["10~11","42457.269","--","3.412","0.144","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.419","--","--","5.869","--","30.936","--","3.679","--","0.071","--"]
["11~12","41354.421","--","3.553","0.146","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.411","--","--","5.713","--","31.284","--","3.762","--","0.067","--"]
["12~13","34040.238","--","6.093","0.207","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.395","--","--","4.705","--","31.567","--","3.858","--","0.046","--"]
["13~14","36098.777","--","4.901","0.174","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.37","--","--","4.992","--","31.909","--","4.021","--","0.052","--"]
["14~15","42963.945","--","3.814","0.163","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.351","--","--","5.939","--","31.451","--","4.038","--","0.072","--"]
["15~16","42279.984","--","4.815","0.203","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.341","--","--","5.842","--","31.399","--","4.05","--","0.07","--"]
["16~17","41478.218","--","4.199","0.174","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.336","--","--","5.732","--","31.845","--","4.084","--","0.067","--"]
["17~18","40384.554","--","3.923","0.158","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.343","--","--","5.583","--","31.795","--","4.049","--","0.064","--"]
["18~19","42071.003","--","3.647","0.153","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.347","--","--","5.816","--","31.256","--","3.984","--","0.069","--"]
["19~20","42702.847","--","3.8","0.161","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.355","--","--","5.901","--","30.681","--","3.882","--","0.072","--"]
["20~21","42845.839","--","4.197","0.179","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.366","--","--","5.923","--","30.717","--","3.827","--","0.072","--"]
["21~22","44292.511","--","3.451","0.152","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.376","--","--","6.123","--","30.727","--","3.764","--","0.077","--"]
["22~23","44343.941","--","3.143","0.139","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.382","--","--","6.129","--","29.986","--","3.701","--","0.077","--"]
["23~24","44355.125","--","3.175","0.14","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.386","--","--","6.13","--","29.511","--","3.687","--","0.078","--"]
["平均值","","","3.5983","","--","--","","0","","--","--","","0","","--","--","","20.3804","--","--","5.8637","--","30.2160","--","3.6830","--","0.0716","--"]
["最大值","45957.183","--","6.093","0.207","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.419","--","--","6.352","--","31.909","--","4.084","--","0.083","--"]
["最小值","34040.238","--","2.742","0.118","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.336","--","--","4.705","--","28.306","--","3.306","--","0.046","--"]
["日排放总量(吨)","101.81265625","--","","0.0036178","","","--","","0","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]