{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-14 00:00:00 至 2025-09-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","10172.73","--","0.62","1.18","0.01","--","--","--","--","--","8.25","15.74","0.09","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","14.52","--","--","1.25","--","25.69","--","7.98","--","0.018","--"]
["01~02","11488.43","--","0.6","1.15","0.01","--","--","--","--","--","9.14","17.59","0.1","--","--","--","--","--","0.12","0.12","0","--","--","--","--","--","14.57","--","--","1.41","--","25.55","--","7.93","--","0.018","--"]
["02~03","11399.4","--","0.56","1.05","0.01","--","--","--","--","--","9.01","16.73","0.1","--","--","--","--","--","0.19","0.19","0","--","--","--","--","--","14.34","--","--","1.4","--","25.54","--","7.89","--","0.016","--"]
["03~04","11310.72","--","0.58","1.12","0.01","--","--","--","--","--","8.74","16.96","0.1","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.63","--","--","1.39","--","25.39","--","7.89","--","0.017","--"]
["04~05","11282.37","--","0.57","1.06","0.01","--","--","--","--","--","7.01","12.99","0.08","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.33","--","--","1.38","--","25.49","--","7.88","--","0.019","--"]
["05~06","10858.78","11510.07","0.55","1.01","0.01","0.553","0.691","0.553","0.691","0.006","8.04","14.65","0.09","8.301","10.383","8.301","10.383","0.095","0","0","0","0","0","0","0","0","14.22","14.205","14.205","1.33","1.336","25.2","25.197","7.82","7.84","0.018","0.018"]
["06~07","5701.88","涉及因子无效","0.6","3.4","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.59","7.06","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.29","有效数据不足","有效数据不足","0.7","有效数据不足","25.61","有效数据不足","7.83","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["07~08","1477.01","涉及因子无效","1.08","22.68","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.77","16.35","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.31","有效数据不足","有效数据不足","0.18","有效数据不足","27.28","有效数据不足","7.9","有效数据不足","-0.005","有效数据不足"]
["08~09","4374.4","涉及因子无效","1.11","51.61","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.91","42.4","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.73","有效数据不足","有效数据不足","0.54","有效数据不足","27.99","有效数据不足","8.02","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["09~10","5427.71","涉及因子无效","1.12","45.1","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.68","71.28","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.82","有效数据不足","有效数据不足","0.68","有效数据不足","29.31","有效数据不足","8.18","有效数据不足","-0.001","有效数据不足"]
["10~11","7691.93","涉及因子无效","0.84","40.29","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.55","74.9","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.67","有效数据不足","有效数据不足","0.97","有效数据不足","31.44","有效数据不足","8.56","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["11~12","11533.36","涉及因子无效","0.9","2.16","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","5.32","11.52","0.06","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.2","1.19","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.72","有效数据不足","有效数据不足","1.44","有效数据不足","30","有效数据不足","8.2","有效数据不足","0.021","有效数据不足"]
["12~13","12485.82","--","0.94","1.8","0.01","--","--","--","--","--","14.73","28.38","0.18","--","--","--","--","--","0.48","0.49","0.01","--","--","--","--","--","14.56","--","--","1.56","--","30.18","--","8.2","--","0.023","--"]
["13~14","12755.35","--","0.93","1.81","0.01","--","--","--","--","--","6.67","12.93","0.09","--","--","--","--","--","0.68","0.68","0.01","--","--","--","--","--","14.63","--","--","1.6","--","31.16","--","8.25","--","0.019","--"]
["14~15","12175.02","--","0.82","1.56","0.01","--","--","--","--","--","6.54","12.39","0.08","--","--","--","--","--","0.58","0.58","0.01","--","--","--","--","--","14.48","--","--","1.53","--","31.11","--","8.26","--","0.019","--"]
["15~16","12234.12","--","0.76","1.46","0.01","--","--","--","--","--","6.84","13.03","0.08","--","--","--","--","--","0.72","0.72","0.01","--","--","--","--","--","14.51","--","--","1.53","--","31.27","--","8.25","--","0.02","--"]
["16~17","12227.15","--","0.74","1.4","0.01","--","--","--","--","--","7.5","14.21","0.09","--","--","--","--","--","0.38","0.38","0","--","--","--","--","--","14.49","--","--","1.54","--","31.48","--","8.26","--","0.017","--"]
["17~18","11802.53","--","0.69","1.35","0.01","--","--","--","--","--","6.83","13.33","0.08","--","--","--","--","--","0.12","0.13","0","--","--","--","--","--","14.67","--","--","1.48","--","30.38","--","8.24","--","0.02","--"]
["18~19","11476.95","--","0.67","1.31","0.01","--","--","--","--","--","7.54","14.83","0.09","--","--","--","--","--","0.26","0.26","0","--","--","--","--","--","14.72","--","--","1.43","--","28.96","--","8.19","--","0.018","--"]
["19~20","11056.39","--","0.63","1.24","0.01","--","--","--","--","--","7.38","14.43","0.08","--","--","--","--","--","0.03","0.04","0","--","--","--","--","--","14.68","--","--","1.37","--","27.9","--","8.16","--","0.016","--"]
["20~21","10765.83","--","0.59","1.18","0.01","--","--","--","--","--","6.82","13.53","0.07","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.77","--","--","1.33","--","27.35","--","8.08","--","0.02","--"]
["21~22","10558.86","--","0.6","1.13","0.01","--","--","--","--","--","7.57","14.22","0.08","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.43","--","--","1.3","--","27.06","--","8.08","--","0.015","--"]
["22~23","10898.5","--","0.58","1.16","0.01","--","--","--","--","--","6.05","11.98","0.07","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.78","--","--","1.34","--","26.73","--","8.04","--","0.022","--"]
["23~24","10557.33","--","0.57","1.16","0.01","--","--","--","--","--","5.84","11.76","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.87","--","--","1.3","--","26.62","--","8.01","--","0.022","--"]
["平均值","","","0.74","7.85","","--","--","--","--","","6.35","20.55","","--","--","--","--","","0.20","0.20","","--","--","--","--","","15.78","--","--","1.25","--","28.11","--","8.09","--","0.015","--"]
["最大值","12755.35","12755.35","1.12","51.61","0.01","0.94","1.81","0.94","1.81","0.01","14.73","74.9","0.18","14.73","28.38","14.73","28.38","0.18","1.2","1.19","0.01","0.72","0.72","0.72","0.72","0.01","20.82","14.87","14.87","1.6","1.6","31.48","31.48","8.56","8.26","0.023","0.023"]
["最小值","1477.01","10172.73","0.55","1.01","0","0.553","0.691","0.553","0.691","0.006","0.77","7.06","0","5.84","10.383","5.84","10.383","0.06","0","0","0","0","0","0","0","0","14.22","14.205","14.205","0.18","1.25","25.2","25.197","7.82","7.84","-0.005","0.015"]
["日排放总量(吨)","24.171258","--","","","0.00017","","","","","--","","","0.00171","","","","","--","","","0.00006","","","","","--","","","","","","","","","","",""]