{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-14 00:00:00 至 2025-09-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.014","8.45","8.63","8.69","4.605","0","0.005","0","0.006","0","0.0018","0","0","0","0.755","0"]
["01~02时","0.013","8.44","8.6","8.66","7.214","0","0.001","0","0.006","0","0.0016","0","0","0","1.514","0"]
["02~03时","0.012","8.41","8.58","8.65","9.871","0","0.003","0","0.006","0","0.0018","0","0","0","1.513","0"]
["03~04时","0.011","8.46","8.55","8.62","15.388","0","0.006","0","0.005","0","0.0031","0","0","0","1.513","0"]
["04~05时","0.002","8.42","8.52","8.59","13.058","0","0.006","0","0.005","0","0.0032","0","0","0","1.46","0"]
["05~06时","0.001","8.37","8.49","8.55","8.22","0","0.005","0","0.006","0","0.0041","0","0","0","1.289","0"]
["06~07时","0","8.31","8.45","8.52","8.004","0","0.004","0","0.006","0","0.0039","0","0","0","1.261","0"]
["07~08时","0.001","8.27","8.4","8.51","7.591","0","0.003","0","0.005","0","0.0027","0","0","0","1.167","0"]
["08~09时","0.005","8.41","8.53","8.66","8.286","0","0.004","0","0.006","0","0.0030","0","0","0","1.216","0"]
["09~10时","0.115","8.55","8.67","8.77","9.729","0.001","0.005","0","0.007","0","0.0046","0","0","0","1.372","0"]
["10~11时","9.938","8.59","8.71","8.77","9.24","0.09","0.005","0","0.008","0","0.0060","0.0001","0","0","1.402","0.014"]
["11~12时","14.021","8.67","8.71","8.75","8.223","0.115","0.006","0","0.010","0","0.014","0.0002","0","0","1.495","0.021"]
["12~13时","13.684","8.7","8.73","8.75","7.085","0.097","0.007","0","0.010","0","0.013","0.0002","0","0","1.5","0.021"]
["13~14时","11.169","8.71","8.75","8.79","4.721","0.053","0.008","0","0.009","0","0.0082","0.0001","0","0","1.516","0.017"]
["14~15时","2.436","8.66","8.76","8.81","5.57","0.013","0.006","0","0.009","0","0.0075","0","0","0","1.512","0.004"]
["15~16时","0.842","8.66","8.76","8.81","7.219","0.006","0.004","0","0.009","0","0.0036","0","0","0","1.498","0.001"]
["16~17时","0.461","8.65","8.75","8.81","6.448","0.003","0.004","0","0.009","0","0.0034","0","0","0","1.465","0.001"]
["17~18时","0.285","8.7","8.76","8.82","4.719","0.001","0.005","0","0.010","0","0.0025","0","0","0","1.355","0"]
["18~19时","0.171","8.71","8.77","8.83","7.519","0.001","0.006","0","0.010","0","0.0023","0","0","0","1.364","0"]
["19~20时","0.132","8.7","8.77","8.81","13.378","0.002","0.007","0","0.009","0","0.0015","0","0","0","1.397","0"]
["20~21时","0.089","8.64","8.75","8.82","11.199","0.001","0.007","0","0.008","0","0.0018","0","0","0","1.386","0"]
["21~22时","0.073","8.58","8.73","8.79","6.969","0.001","0.008","0","0.007","0","0.0032","0","0","0","1.355","0"]
["22~23时","0.058","8.62","8.72","8.77","5.823","0","0.006","0","0.006","0","0.0032","0","0","0","1.336","0"]
["23~24时","0.014","8.55","8.7","8.76","3.598","0","0.003","0","0.005","0","0.0031","0","0","0","1.272","0"]
["有效日均值","","","8.66","","8.070","","0.005","","0.007","","0.0043","","0","","1.371",""]
["最大值","14.021","8.71","8.77","8.83","15.388","0.115","0.008","0","0.01","0","0.014","0.0002","0","0","1.516","0.021"]
["最小值","0","8.27","8.4","8.51","3.598","0","0.001","0","0.005","0","0.0015","0","0","0","0.755","0"]
["总量","53.548","","","","","0.385","","0","","0","","0.0006","","0","","0.079"]