{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-14 00:00:00 至 2025-09-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","31.431","6.516","7.23","7.328","1.67","0.047","0.008","0","0.033","0.001","0.0011","0","0.23","0.006"]
["01~02时","68.29","6.512","6.676","7.082","1.2","0.082","0.008","0.001","0.032","0.002","0.0009","0.0001","0.108","0.007"]
["02~03时","80.732","6.496","6.822","7.185","1.2","0.097","0.008","0.001","0.03","0.002","0.0012","0.0001","0.107","0.009"]
["03~04时","91.314","6.795","6.827","6.887","1.2","0.11","0.008","0.001","0.024","0.002","0.0015","0.0001","0.106","0.010"]
["04~05时","11.992","6.885","7.133","7.221","1.709","0.02","0.009","0","0.024","0","0.0013","0","0.107","0.001"]
["05~06时","12.091","7.023","7.179","7.206","2.6","0.031","0.009","0","0.023","0","0.0011","0","0.108","0.001"]
["06~07时","36.052","6.885","6.916","7.035","1.75","0.066","0.009","0","0.026","0.001","0.01","0.0004","0.105","0.004"]
["07~08时","24.043","6.919","7.189","7.28","0.26","0.006","0.010","0","0.032","0.001","0.023","0.0006","0.1","0.002"]
["08~09时","26.193","6.856","6.969","7.215","0.197","0.005","0.009","0","0.039","0.001","0.017","0.0004","0.102","0.003"]
["09~10时","30.825","6.88","6.986","7.171","0.084","0.003","0.008","0","0.056","0.002","0.0097","0.0003","0.105","0.003"]
["10~11时","81.412","6.458","6.734","7.171","0.285","0.032","0.008","0.001","0.06","0.005","0.0086","0.0007","0.106","0.009"]
["11~12时","114.481","6.473","6.717","6.834","0.613","0.07","0.009","0.001","0.067","0.008","0.0071","0.0008","0.107","0.012"]
["12~13时","60.058","6.81","6.883","6.928","0.772","0.045","0.009","0.001","0.066","0.004","0.0057","0.0003","0.106","0.006"]
["13~14时","1.42","6.863","6.88","6.897","1.055","0.002","0.009","0","0.064","0","0.0038","0","0.104","0"]
["14~15时","0.707","6.837","6.847","6.867","0.991","0.001","0.014","0","0.06","0","0.0029","0","0.259","0"]
["15~16时","0.872","6.843","6.879","6.905","0.878","0.001","0.019","0","0.05","0","0.0016","0","0.474","0"]
["16~17时","0.646","6.85","6.877","6.922","1.07","0.001","0.02","0","0.045","0","0.0016","0","0.324","0"]
["17~18时","0.226","6.86","6.901","6.949","1.409","0","0.021","0","0.034","0","0.0017","0","0.101","0"]
["18~19时","0.223","6.95","6.98","6.99","1.409","0","0.019","0","0.034","0","0.0014","0","0.101","0"]
["19~20时","67.611","6.989","7.001","7.022","1.408","0.095","0.018","0.001","0.033","0.002","0.0011","0.0001","0.102","0.007"]
["20~21时","25.202","7.026","7.133","7.199","1.693","0.036","0.016","0","0.031","0.001","0.0009","0","0.102","0.003"]
["21~22时","2.255","7.06","7.082","7.138","2.2","0.005","0.015","0","0.029","0","0.0006","0","0.103","0"]
["22~23时","0.526","7.061","7.075","7.095","2.2","0.001","0.014","0","0.028","0","0.0008","0","0.103","0"]
["23~24时","0.606","7.062","7.067","7.07","2.2","0.001","0.013","0","0.027","0","0.0011","0","0.104","0"]
["有效日均值","","","6.9581","","1.252","","0.012","","0.039","","0.0045","","0.141",""]
["最大值","114.481","7.062","7.23","7.328","2.6","0.11","0.021","0.001","0.067","0.008","0.023","0.0008","0.474","0.012"]
["最小值","0.223","6.458","6.676","6.834","0.084","0","0.008","0","0.023","0","0.0006","0","0.1","0"]
["总量","769.2195","","","","","0.756","","0.008","","0.033","","0.0040","","0.084"]