{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-14 00:00:00 至 2025-09-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31035.43","--","3.46","6.34","0.11","--","--","--","--","--","53.87","102.33","1.66","--","--","--","--","--","0.6","1.09","0.02","--","--","--","--","--","14.24","--","--","2.04","--","39.48","--","17.03","--","-0.028","--"]
["01~02","31303.45","--","6.31","11.44","0.2","--","--","--","--","--","18.63","33.06","0.61","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","14.13","--","--","2.04","--","38.29","--","16.77","--","-0.027","--"]
["02~03","31860.49","--","6.56","12.48","0.21","--","--","--","--","--","6.11","11.54","0.2","--","--","--","--","--","3.67","7.26","0.12","--","--","--","--","--","14.29","--","--","2.07","--","38.06","--","16.68","--","-0.027","--"]
["03~04","31134.58","--","4.92","8.21","0.15","--","--","--","--","--","42.17","68.92","1.32","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.61","--","--","2.03","--","38.61","--","16.77","--","-0.024","--"]
["04~05","30926.88","--","4.4","7.82","0.14","--","--","--","--","--","43.26","74.94","1.34","--","--","--","--","--","1.31","2.61","0.04","--","--","--","--","--","13.97","--","--","2.02","--","38.88","--","16.77","--","-0.029","--"]
["05~06","31120.02","--","4.33","7.17","0.13","--","--","--","--","--","81.14","137.3","2.52","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.5","--","--","2.03","--","38.91","--","16.81","--","-0.031","--"]
["06~07","32083.97","--","2.43","4.25","0.08","--","--","--","--","--","0.14","0.24","0","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","14.01","--","--","2.1","--","39.11","--","16.85","--","-0.034","--"]
["07~08","31831.07","--","3.04","6.04","0.1","--","--","--","--","--","0.84","1.57","0.03","--","--","--","--","--","5.69","10.93","0.18","--","--","--","--","--","14.66","--","--","2.08","--","38.78","--","16.79","--","-0.028","--"]
["08~09","31459.56","--","4.55","9.13","0.14","--","--","--","--","--","0.69","1.43","0.02","--","--","--","--","--","3.69","7.33","0.12","--","--","--","--","--","14.74","--","--","2.06","--","38.98","--","16.8","--","-0.029","--"]
["09~10","31293.64","--","6.79","13.91","0.21","--","--","--","--","--","3.43","7.02","0.11","--","--","--","--","--","0.93","1.95","0.03","--","--","--","--","--","14.93","--","--","2.08","--","42.32","--","17.32","--","-0.030","--"]
["10~11","32381.04","--","6.56","13.35","0.21","--","--","--","--","--","14.71","30.11","0.48","--","--","--","--","--","5.55","11.17","0.18","--","--","--","--","--","14.88","--","--","2.14","--","40.55","--","17.31","--","-0.027","--"]
["11~12","32769.07","--","5.33","10.59","0.17","--","--","--","--","--","32.9","65.6","1.08","--","--","--","--","--","2.96","6.23","0.1","--","--","--","--","--","14.76","--","--","2.15","--","39.42","--","17.01","--","-0.029","--"]
["12~13","33190.02","--","6.39","11.55","0.21","--","--","--","--","--","46.87","82.52","1.55","--","--","--","--","--","0.04","0.08","0","--","--","--","--","--","14.07","--","--","2.19","--","40.17","--","17.09","--","-0.023","--"]
["13~14","33131.03","--","3.35","6.11","0.11","--","--","--","--","--","70.16","130.03","2.32","--","--","--","--","--","1.85","3.39","0.06","--","--","--","--","--","14.15","--","--","2.19","--","40.73","--","17.25","--","-0.028","--"]
["14~15","32108.92","--","3.75","6.57","0.12","--","--","--","--","--","15.24","26.29","0.49","--","--","--","--","--","0.04","0.06","0","--","--","--","--","--","13.89","--","--","2.12","--","40.39","--","17.24","--","-0.022","--"]
["15~16","31848.31","--","3.67","7.16","0.12","--","--","--","--","--","20.8","40.75","0.66","--","--","--","--","--","3.51","7.05","0.11","--","--","--","--","--","14.7","--","--","2.1","--","40.03","--","17.18","--","-0.025","--"]
["16~17","32571.25","--","2.74","5.22","0.09","--","--","--","--","--","8.02","15.25","0.26","--","--","--","--","--","2.16","4.41","0.07","--","--","--","--","--","14.37","--","--","2.14","--","39.49","--","17.02","--","-0.024","--"]
["17~18","32663.05","--","1.97","3.52","0.06","--","--","--","--","--","7.98","14.59","0.26","--","--","--","--","--","0.92","1.82","0.03","--","--","--","--","--","13.99","--","--","2.14","--","39.06","--","16.97","--","-0.026","--"]
["18~19","33527.24","--","2.38","4.63","0.08","--","--","--","--","--","30.46","61.81","1.03","--","--","--","--","--","4.36","8.65","0.15","--","--","--","--","--","14.66","--","--","2.19","--","38.86","--","16.89","--","-0.023","--"]
["19~20","33494.79","--","3.91","6.87","0.13","--","--","--","--","--","0.87","1.55","0.03","--","--","--","--","--","0.1","0.18","0","--","--","--","--","--","14.04","--","--","2.19","--","38.99","--","16.92","--","-0.021","--"]
["20~21","33024.91","--","2.37","4.36","0.08","--","--","--","--","--","5.18","11.2","0.17","--","--","--","--","--","0.69","1.42","0.02","--","--","--","--","--","14.62","--","--","2.16","--","39.15","--","16.95","--","-0.020","--"]
["21~22","32766.66","--","1.76","3.39","0.06","--","--","--","--","--","3.12","5.85","0.1","--","--","--","--","--","3.56","6.98","0.12","--","--","--","--","--","14.52","--","--","2.14","--","38.9","--","16.93","--","-0.022","--"]
["22~23","33090.36","--","1.52","2.72","0.05","--","--","--","--","--","3.89","7.58","0.13","--","--","--","--","--","0.38","0.74","0.01","--","--","--","--","--","14.13","--","--","2.17","--","38.94","--","16.92","--","-0.020","--"]
["23~24","32525.56","--","3.38","6.75","0.11","--","--","--","--","--","23.58","48.54","0.77","--","--","--","--","--","8.36","16.73","0.27","--","--","--","--","--","14.82","--","--","2.13","--","39.01","--","16.9","--","-0.015","--"]
["平均值","","","3.99","7.48","","--","--","--","--","","22.25","40.83","","--","--","--","--","","2.10","4.17","","--","--","--","--","","14.32","--","--","2.11","--","39.38","--","16.97","--","-0.026","--"]
["最大值","33527.24","--","6.79","13.91","0.21","--","--","--","--","--","81.14","137.3","2.52","--","--","--","--","--","8.36","16.73","0.27","--","--","--","--","--","14.93","--","--","2.19","--","42.32","--","17.32","--","-0.015","--"]
["最小值","30926.88","--","1.52","2.72","0.05","--","--","--","--","--","0.14","0.24","0","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.5","--","--","2.02","--","38.06","--","16.68","--","-0.034","--"]
["日排放总量(吨)","77.314138","--","","","0.00307","","","","","--","","","0.01715","","","","","--","","","0.00163","","","","","--","","","","","","","","","","",""]