{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-14 00:00:00 至 2025-09-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33857.4","--","14.72","0.5","--","--","--","0.42","0.01","--","--","--","1.04","0.04","--","--","--","20.66","--","--","7.55","--","30.94","--","5.04","--","-0.043","--"]
["01~02","33633.98","--","11.65","0.4","--","--","--","0.95","0.03","--","--","--","0.96","0.03","--","--","--","20.64","--","--","7.49","--","30.63","--","4.96","--","-0.046","--"]
["02~03","33522.71","--","14.06","0.47","--","--","--","0.57","0.02","--","--","--","1.01","0.03","--","--","--","20.66","--","--","7.46","--","30.52","--","4.92","--","-0.049","--"]
["03~04","32818.09","--","15.23","0.5","--","--","--","205.71","6.77","--","--","--","0.01","0","--","--","--","20.68","--","--","7.31","--","30.56","--","4.95","--","-0.047","--"]
["04~05","33703.68","--","15.18","0.51","--","--","--","62.29","2.11","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","20.55","--","--","7.5","--","30.48","--","4.93","--","-0.051","--"]
["05~06","32296.14","--","12.15","0.4","--","--","--","40.94","1.38","--","--","--","0.66","0.02","--","--","--","20.63","--","--","7.19","--","30.52","--","4.93","--","-0.049","--"]
["06~07","35325.38","--","9.24","0.33","--","--","--","2.1","0.08","--","--","--","3.26","0.12","--","--","--","20.42","--","--","7.85","--","30.29","--","4.87","--","-0.052","--"]
["07~08","36817.57","--","9.78","0.36","--","--","--","1.27","0.05","--","--","--","2.53","0.09","--","--","--","20.46","--","--","8.2","--","30.59","--","4.96","--","-0.051","--"]
["08~09","37800.1","--","6.79","0.26","--","--","--","0.42","0.02","--","--","--","1.4","0.05","--","--","--","20.56","--","--","8.41","--","30.37","--","4.93","--","-0.050","--"]
["09~10","37163.1","--","8.94","0.33","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","1.63","0.06","--","--","--","20.57","--","--","8.3","--","30.97","--","5.11","--","-0.046","--"]
["10~11","36021.57","--","8.69","0.31","--","--","--","7.73","0.24","--","--","--","3.92","0.14","--","--","--","20.29","--","--","8.08","--","31.65","--","5.32","--","-0.041","--"]
["11~12","31911.49","--","10.35","0.33","--","--","--","2.1","0.07","--","--","--","1.05","0.03","--","--","--","20.66","--","--","7.19","--","32.34","--","5.53","--","-0.039","--"]
["12~13","32616.62","--","12.9","0.42","--","--","--","0.44","0.01","--","--","--","1.15","0.04","--","--","--","20.64","--","--","7.35","--","32.28","--","5.5","--","-0.038","--"]
["13~14","33697.45","--","12.82","0.43","--","--","--","0.14","0","--","--","--","1.14","0.04","--","--","--","20.63","--","--","7.59","--","32.34","--","5.51","--","-0.038","--"]
["14~15","32369.58","--","13.37","0.43","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","1.24","0.04","--","--","--","20.57","--","--","7.29","--","32.4","--","5.48","--","-0.038","--"]
["15~16","32379.94","--","12.34","0.4","--","--","--","0.04","0","--","--","--","1.51","0.05","--","--","--","20.55","--","--","7.29","--","32.22","--","5.41","--","-0.039","--"]
["16~17","31713.93","--","19.56","0.61","--","--","--","0.26","0.01","--","--","--","1.43","0.05","--","--","--","20.53","--","--","7.12","--","32.05","--","5.36","--","-0.038","--"]
["17~18","32243.17","--","8.15","0.26","--","--","--","0.11","0","--","--","--","1.38","0.04","--","--","--","20.57","--","--","7.24","--","31.84","--","5.3","--","-0.036","--"]
["18~19","33071.7","--","15.63","0.52","--","--","--","0.05","0","--","--","--","1.34","0.04","--","--","--","20.59","--","--","7.39","--","31.24","--","5.12","--","-0.038","--"]
["19~20","33075.7","--","15.26","0.51","--","--","--","0.3","0.01","--","--","--","1.24","0.04","--","--","--","20.61","--","--","7.4","--","31.29","--","5.13","--","-0.038","--"]
["20~21","33180.79","--","8.29","0.27","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.37","0.05","--","--","--","20.66","--","--","7.41","--","31.03","--","5.06","--","-0.039","--"]
["21~22","33437.37","--","19.16","0.64","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","1.44","0.05","--","--","--","20.61","--","--","7.46","--","30.98","--","5.03","--","-0.041","--"]
["22~23","32917.94","--","8.28","0.27","--","--","--","0.14","0","--","--","--","1.29","0.04","--","--","--","20.63","--","--","7.35","--","31.06","--","5.06","--","-0.045","--"]
["23~24","32675.97","--","12.85","0.42","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.33","0.04","--","--","--","20.68","--","--","7.28","--","30.58","--","4.95","--","-0.045","--"]
["平均值","","","12.31","","--","--","","13.63","","--","--","","1.40","","--","--","","20.59","--","--","7.53","--","31.22","--","5.14","--","-0.043","--"]
["最大值","37800.1","--","19.56","0.64","--","--","--","205.71","6.77","--","--","--","3.92","0.14","--","--","--","20.68","--","--","8.41","--","32.4","--","5.53","--","-0.036","--"]
["最小值","31713.93","--","6.79","0.26","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.01","0","--","--","--","20.29","--","--","7.12","--","30.29","--","4.87","--","-0.052","--"]
["日排放总量(吨)","80.825144","--","","0.00989","","","--","","0.01087","","","--","","0.00115","","","--","","","","","","","","","","",""]