{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-18 00:00:00 至 2025-09-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","69.615","6.534","6.922","7.279","18.93","1.306","0.002","0","0.009","0.001","0.0081","0.0005","0.102","0.007"]
["01~02时","70.701","6.569","6.795","7.287","18.496","1.308","0.001","0","0.009","0.001","0.0056","0.0004","0.105","0.007"]
["02~03时","10.265","7.288","7.427","7.475","18.781","0.193","0.001","0","0.012","0","0.0047","0","0.103","0.001"]
["03~04时","3.357","7.388","7.449","7.48","19.395","0.065","0.001","0","0.021","0","0.0034","0","0.1","0"]
["04~05时","0.33","7.262","7.305","7.389","19.367","0.006","0.001","0","0.021","0","0.0029","0","0.102","0"]
["05~06时","29.449","7.179","7.219","7.271","19.307","0.569","0.001","0","0.023","0.001","0.0021","0.0001","0.106","0.003"]
["06~07时","13.241","7.177","7.192","7.212","18.855","0.255","0.002","0","0.022","0","0.0098","0","0.106","0.001"]
["07~08时","2.599","7.207","7.236","7.258","17.863","0.046","0.002","0","0.019","0","0.021","0.0001","0.107","0"]
["08~09时","1.139","7.25","7.263","7.284","18.173","0.021","0.002","0","0.019","0","0.017","0","0.105","0"]
["09~10时","0.628","7.281","7.291","7.299","18.851","0.012","0.001","0","0.02","0","0.012","0","0.101","0"]
["10~11时","92.858","6.541","6.832","7.327","18.624","1.72","0.002","0","0.023","0.002","0.0096","0.0008","0.104","0.010"]
["11~12时","78.011","6.551","6.805","7.053","18.127","1.414","0.002","0","0.029","0.002","0.0055","0.0004","0.108","0.008"]
["12~13时","82.209","7.055","7.103","7.159","18.672","1.553","0.003","0","0.027","0.002","0.0051","0.0004","0.107","0.009"]
["13~14时","65.21","6.826","6.882","7.108","19.848","1.294","0.003","0","0.021","0.001","0.0046","0.0003","0.106","0.007"]
["14~15时","19.167","6.877","6.921","6.987","19.877","0.38","0.004","0","0.02","0","0.0041","0.0001","0.073","0.002"]
["15~16时","8.014","6.985","7.462","7.642","19.939","0.16","0.004","0","0.015","0","0.0034","0","0.021","0"]
["16~17时","3.002","7.41","7.509","7.638","19.826","0.06","0.009","0","0.017","0","0.0060","0","0.051","0"]
["17~18时","1.757","7.386","7.395","7.412","19.576","0.034","0.014","0","0.022","0","0.0098","0","0.103","0"]
["18~19时","93.192","6.594","6.918","7.454","19.321","1.79","0.017","0.002","0.018","0.002","0.0096","0.0009","0.105","0.010"]
["19~20时","127.493","6.631","6.892","7.191","18.761","2.392","0.019","0.002","0.007","0.001","0.0092","0.0012","0.108","0.014"]
["20~21时","94.81","7.187","7.277","7.439","18.562","1.772","0.016","0.002","0.007","0.001","0.0096","0.0009","0.107","0.010"]
["21~22时","33.139","7.437","7.539","7.593","18.127","0.601","0.012","0","0.007","0","0.01","0.0003","0.106","0.004"]
["22~23时","97.806","6.649","7.153","7.598","18.817","1.883","0.008","0.001","0.008","0.001","0.0077","0.0006","0.105","0.010"]
["23~24时","97.41","6.659","6.968","7.549","20.219","1.97","0.004","0","0.012","0.001","0.0041","0.0004","0.103","0.010"]
["有效日均值","","","7.1570","","19.013","","0.005","","0.017","","0.0078","","0.098",""]
["最大值","127.493","7.437","7.539","7.642","20.219","2.392","0.019","0.002","0.029","0.002","0.021","0.0012","0.108","0.014"]
["最小值","0.33","6.534","6.795","6.987","17.863","0.006","0.001","0","0.007","0","0.0021","0","0.021","0"]
["总量","1095.4124","","","","","20.803","","0.008","","0.017","","0.0074","","0.115"]