{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-18 00:00:00 至 2025-09-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","1083.92","涉及因子无效","0.87","14.17","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.72","10.95","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.18","有效数据不足","有效数据不足","0.13","有效数据不足","25.83","有效数据不足","7.85","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["01~02","6527.74","涉及因子无效","0.58","5.33","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.94","17.12","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.25","0.24","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.85","有效数据不足","有效数据不足","0.8","有效数据不足","24.33","有效数据不足","7.83","有效数据不足","0.02","有效数据不足"]
["02~03","8028.12","涉及因子无效","0.56","2.35","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","9.89","40.11","0.08","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1","1.01","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.06","有效数据不足","有效数据不足","0.98","有效数据不足","24.71","有效数据不足","7.72","有效数据不足","0.015","有效数据不足"]
["03~04","8784.89","涉及因子无效","0.54","2.2","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","4.03","16.04","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.24","0.25","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.92","有效数据不足","有效数据不足","1.07","有效数据不足","25.08","有效数据不足","7.73","有效数据不足","0.012","有效数据不足"]
["04~05","8741.55","涉及因子无效","0.52","2.14","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.84","15.63","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.97","有效数据不足","有效数据不足","1.07","有效数据不足","24.73","有效数据不足","7.67","有效数据不足","0.012","有效数据不足"]
["05~06","6605.11","涉及因子无效","0.52","2.37","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.05","13.21","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.21","有效数据不足","有效数据不足","0.81","有效数据不足","24.76","有效数据不足","7.69","有效数据不足","0.010","有效数据不足"]
["06~07","7890.34","8482.849","0.55","2.18","0","0.552","1.46","0.552","1.46","0.004","3.49","13.53","0.03","3.698","9.783","3.698","9.783","0.031","0","0","0","0","0","0","0","0","17.84","17.787","17.787","0.96","0.98","24.32","24.294","7.67","7.681","0.014","0.013"]
["07~08","7985.85","--","0.62","2.28","0","--","--","--","--","--","3.19","11.69","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.62","--","--","0.98","--","25.24","--","7.7","--","0.018","--"]
["08~09","10063.15","--","0.74","2.26","0.01","--","--","--","--","--","4.88","14.91","0.05","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.97","--","--","1.24","--","27.12","--","7.74","--","0.021","--"]
["09~10","11934.34","--","0.75","2.77","0.01","--","--","--","--","--","3.56","12.9","0.04","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.61","--","--","1.47","--","28.13","--","7.81","--","0.015","--"]
["10~11","10584.32","--","0.78","2.65","0.01","--","--","--","--","--","3.8","12.09","0.04","--","--","--","--","--","0.13","0.13","0","--","--","--","--","--","17.26","--","--","1.31","--","28.69","--","7.86","--","0.013","--"]
["11~12","11724.54","--","0.78","2.61","0.01","--","--","--","--","--","6.18","20.62","0.07","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.3","--","--","1.45","--","28.77","--","7.86","--","0.016","--"]
["12~13","11772.8","--","0.77","2.54","0.01","--","--","--","--","--","5.39","17.79","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.26","--","--","1.46","--","29.18","--","7.9","--","0.017","--"]
["13~14","11392.43","--","0.75","2.56","0.01","--","--","--","--","--","5.72","19.59","0.07","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.39","--","--","1.42","--","29.49","--","7.92","--","0.018","--"]
["14~15","10857.2","--","0.77","2.5","0.01","--","--","--","--","--","5.1","16.54","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.17","--","--","1.35","--","30.6","--","7.92","--","0.017","--"]
["15~16","11801.36","--","0.73","2.69","0.01","--","--","--","--","--","5.76","21.15","0.07","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.64","--","--","1.47","--","30.46","--","7.96","--","0.016","--"]
["16~17","11174.28","--","0.73","2.45","0.01","--","--","--","--","--","7.37","24.77","0.08","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.32","--","--","1.39","--","29.87","--","7.98","--","0.018","--"]
["17~18","10896.73","--","0.7","3.49","0.01","--","--","--","--","--","6.24","23.41","0.07","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.86","--","--","1.35","--","28.93","--","7.97","--","0.015","--"]
["18~19","10931.24","--","0.62","3.26","0.01","--","--","--","--","--","8.09","23.63","0.09","--","--","--","--","--","0.53","0.52","0.01","--","--","--","--","--","15.54","--","--","1.35","--","27.6","--","7.9","--","0.017","--"]
["19~20","10340.76","--","0.56","1.42","0.01","--","--","--","--","--","11","27.76","0.11","--","--","--","--","--","3.06","3.06","0.03","--","--","--","--","--","16.12","--","--","1.27","--","26.51","--","7.81","--","0.015","--"]
["20~21","9919.35","--","0.54","1.34","0.01","--","--","--","--","--","7.87","19.49","0.08","--","--","--","--","--","2.35","2.36","0.02","--","--","--","--","--","16.01","--","--","1.22","--","26.32","--","7.8","--","0.013","--"]
["21~22","9437.25","--","0.54","1.41","0.01","--","--","--","--","--","8.32","21.77","0.08","--","--","--","--","--","2.49","2.49","0.02","--","--","--","--","--","16.28","--","--","1.16","--","25.79","--","7.74","--","0.010","--"]
["22~23","9100.33","--","0.53","1.35","0","--","--","--","--","--","12.48","31.6","0.11","--","--","--","--","--","1.22","1.22","0.01","--","--","--","--","--","16.13","--","--","1.11","--","25.25","--","7.73","--","0.010","--"]
["23~24","7974.79","--","0.53","1.38","0","--","--","--","--","--","9.3","24.11","0.07","--","--","--","--","--","1.5","1.5","0.01","--","--","--","--","--","16.22","--","--","0.97","--","25.09","--","7.66","--","0.010","--"]
["平均值","","","0.65","2.90","","--","--","--","--","","5.97","19.60","","--","--","--","--","","0.53","0.53","","--","--","--","--","","17.36","--","--","1.16","--","26.95","--","7.81","--","0.014","--"]
["最大值","11934.34","11934.34","0.87","14.17","0.01","0.78","3.49","0.78","3.49","0.01","12.48","40.11","0.11","12.48","31.6","12.48","31.6","0.11","3.06","3.06","0.03","3.06","3.06","3.06","3.06","0.03","20.18","17.86","17.86","1.47","1.47","30.6","30.6","7.98","7.98","0.021","0.021"]
["最小值","1083.92","7974.79","0.52","1.34","0","0.53","1.34","0.53","1.34","0","0.72","10.95","0","3.19","9.783","3.19","9.783","0.03","0","0","0","0","0","0","0","0","15.54","15.54","15.54","0.13","0.97","24.32","24.294","7.66","7.66","0.001","0.01"]
["日排放总量(吨)","22.555239","--","","","0.00015","","","","","--","","","0.00141","","","","","--","","","0.00012","","","","","--","","","","","","","","","","",""]