{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-18 00:00:00 至 2025-09-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41470.421","--","2.888","0.119","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.333","--","--","5.732","--","28.818","--","3.373","--","0.068","--"]
["01~02","42147.316","--","2.654","0.111","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.312","--","--","5.825","--","28.534","--","3.321","--","0.071","--"]
["02~03","43487.304","--","2.656","0.115","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.302","--","--","6.011","--","27.978","--","3.301","--","0.075","--"]
["03~04","45193.238","--","2.757","0.124","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.299","--","--","6.246","--","28.331","--","3.237","--","0.081","--"]
["04~05","43845.914","--","2.729","0.119","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.298","--","--","6.061","--","28.48","--","3.203","--","0.076","--"]
["05~06","42929.144","--","2.541","0.109","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.302","--","--","5.934","--","28.038","--","3.232","--","0.073","--"]
["06~07","42720.558","--","2.707","0.115","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.313","--","--","5.904","--","28.207","--","3.171","--","0.073","--"]
["07~08","41457.921","--","2.846","0.118","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.331","--","--","5.73","--","28.442","--","3.223","--","0.069","--"]
["08~09","39243.238","--","0.869","0.033","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.345","--","--","5.424","--","28.32","--","3.279","--","0.061","--"]
["09~10","39304.55","--","0.408","0.016","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.347","--","--","5.432","--","32.019","--","3.314","--","0.061","--"]
["10~11","38958.691","--","0.535","0.02","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.332","--","--","5.383","--","37.083","--","3.432","--","0.059","--"]
["11~12","31913.746","--","2.69","0.085","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.316","--","--","4.411","--","35.655","--","3.507","--","0.04","--"]
["12~13","31207.502","--","3.204","0.1","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.304","--","--","4.313","--","34.545","--","3.538","--","0.038","--"]
["13~14","38547.539","--","3.028","0.116","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.287","--","--","5.329","--","34.946","--","3.642","--","0.058","--"]
["14~15","39199.23","--","3.234","0.126","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.269","--","--","5.419","--","35.056","--","3.713","--","0.059","--"]
["15~16","39442.324","--","3.713","0.146","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.257","--","--","5.452","--","35.037","--","3.757","--","0.06","--"]
["16~17","38813.421","--","3.843","0.149","--","--","--","113.179","4.35","--","--","--","50.938","1.957","--","--","--","17.868","--","--","5.365","--","35.432","--","3.83","--","0.059","--"]
["17~18","41164.835","--","3.918","0.161","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.537","--","--","5.689","--","34.537","--","3.824","--","0.066","--"]
["18~19","43543.746","--","3.719","0.161","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.549","--","--","6.02","--","32.364","--","3.672","--","0.074","--"]
["19~20","43111.324","--","3.661","0.157","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.551","--","--","5.958","--","30.596","--","3.581","--","0.074","--"]
["20~21","41046.738","--","3.683","0.151","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.583","--","--","5.673","--","30.599","--","3.5","--","0.067","--"]
["21~22","42080.66","--","3.599","0.151","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.599","--","--","5.817","--","29.681","--","3.452","--","0.07","--"]
["22~23","40747.75","--","3.642","0.148","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.605","--","--","5.632","--","29.209","--","3.407","--","0.066","--"]
["23~24","41473.222","--","3.573","0.148","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.603","--","--","5.732","--","28.405","--","3.318","--","0.069","--"]
["平均值","","","2.8795","","--","--","","4.7158","","--","--","","2.1225","","--","--","","20.2855","--","--","5.6042","--","31.2635","--","3.4516","--","0.0658","--"]
["最大值","45193.238","--","3.918","0.161","--","--","--","113.179","4.35","--","--","--","50.938","1.957","--","--","--","20.605","--","--","6.246","--","37.083","--","3.83","--","0.081","--"]
["最小值","31207.502","--","0.408","0.016","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","17.868","--","--","4.313","--","27.978","--","3.171","--","0.038","--"]
["日排放总量(吨)","97.30504375","--","","0.0028098","","","--","","0.0043501","","","--","","0.0019577","","","--","","","","","","","","","","",""]