{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-18 00:00:00 至 2025-09-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","25367.004","--","9.502","20.471","0.241","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.173","24.07","0.283","--","--","--","--","--","15.266","--","--","4.735","--","53.663","--","11.454","--","0.048","--"]
["01~02","25271.761","--","9.004","18.937","0.228","--","--","--","--","--","2.708","5.696","0.068","--","--","--","--","--","10.507","22.099","0.266","--","--","--","--","--","15.127","--","--","4.699","--","53.285","--","11.2","--","0.047","--"]
["02~03","24489.002","--","9.459","20.28","0.232","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.966","25.657","0.293","--","--","--","--","--","15.239","--","--","4.552","--","53.354","--","11.161","--","0.045","--"]
["03~04","24212.686","--","9.739","20.803","0.236","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.72","25.036","0.284","--","--","--","--","--","15.217","--","--","4.507","--","53.479","--","11.26","--","0.045","--"]
["04~05","23719.78","--","9.003","19.358","0.214","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.754","23.125","0.255","--","--","--","--","--","15.255","--","--","4.431","--","53.875","--","11.457","--","0.043","--"]
["05~06","24502.903","--","9.48","21.069","0.232","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.447","20.995","0.231","--","--","--","--","--","15.442","--","--","4.571","--","53.671","--","11.399","--","0.046","--"]
["06~07","24537.413","--","9.294","19.388","0.228","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.602","20.03","0.236","--","--","--","--","--","15.078","--","--","4.573","--","53.67","--","11.311","--","0.046","--"]
["07~08","23403.448","--","8.871","19.188","0.208","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","8.097","17.514","0.19","--","--","--","--","--","15.289","--","--","4.36","--","53.666","--","11.273","--","0.042","--"]
["08~09","22638.348","涉及因子无效","12.102","33.875","0.274","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.702","41.15","0.333","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.587","有效数据不足","有效数据不足","4.224","有效数据不足","53.798","有效数据不足","11.384","有效数据不足","0.04","有效数据不足"]
["09~10","32328.2","涉及因子无效","23.933","431.676","0.774","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.05","18.945","0.034","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.315","有效数据不足","有效数据不足","5.808","有效数据不足","48.693","有效数据不足","9.358","有效数据不足","0.072","有效数据不足"]
["10~11","10112.396","涉及因子无效","16.507","186.696","0.167","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.173","24.575","0.022","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.908","有效数据不足","有效数据不足","1.748","有效数据不足","43.37","有效数据不足","6.983","有效数据不足","0.016","有效数据不足"]
["11~12","12666.711","涉及因子无效","13.964","132.891","0.177","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.671","25.424","0.034","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.702","有效数据不足","有效数据不足","2.147","有效数据不足","41.083","有效数据不足","6.194","有效数据不足","0.015","有效数据不足"]
["12~13","20616.158","涉及因子无效","11.453","23.163","0.236","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","39.504","79.894","0.814","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.032","30.401","0.31","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.892","有效数据不足","有效数据不足","3.483","有效数据不足","40.68","有效数据不足","6.049","有效数据不足","0.03","有效数据不足"]
["13~14","18158.04","--","11.542","21.209","0.21","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","29.043","53.367","0.527","--","--","--","--","--","14.277","--","--","3.188","--","46.576","--","7.92","--","0.026","--"]
["14~15","17162.443","--","12.42","22.002","0.213","--","--","--","--","--","6.429","11.389","0.11","--","--","--","--","--","28.822","51.057","0.495","--","--","--","--","--","14.027","--","--","3.179","--","53.184","--","10.864","--","0.025","--"]
["15~16","19390.05","--","12.472","24.111","0.242","--","--","--","--","--","17.356","33.553","0.337","--","--","--","--","--","26.63","51.481","0.516","--","--","--","--","--","14.61","--","--","3.697","--","56.087","--","12.645","--","0.031","--"]
["16~17","20090.597","--","11.772","22.97","0.237","--","--","--","--","--","4.526","8.832","0.091","--","--","--","--","--","22.182","43.281","0.446","--","--","--","--","--","14.669","--","--","3.777","--","54.405","--","11.848","--","0.033","--"]
["17~18","18685.114","--","12.035","22.795","0.225","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","21.533","40.786","0.402","--","--","--","--","--","14.478","--","--","3.451","--","52.568","--","10.793","--","0.029","--"]
["18~19","19929.312","--","9.152","16.444","0.182","--","--","--","--","--","3.333","5.989","0.066","--","--","--","--","--","20.169","36.237","0.402","--","--","--","--","--","14.125","--","--","3.667","--","52.189","--","10.446","--","0.031","--"]
["19~20","20352.531","--","10.694","18.985","0.218","--","--","--","--","--","1.51","2.681","0.031","--","--","--","--","--","17.725","31.466","0.361","--","--","--","--","--","14.042","--","--","3.816","--","54.474","--","11.605","--","0.033","--"]
["20~21","20230.448","--","10.569","18.636","0.214","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","21.618","38.116","0.437","--","--","--","--","--","13.994","--","--","3.815","--","55.15","--","11.926","--","0.033","--"]
["21~22","21015.301","--","10.176","17.608","0.214","--","--","--","--","--","0.932","1.612","0.02","--","--","--","--","--","20.877","36.125","0.439","--","--","--","--","--","13.861","--","--","3.989","--","55.715","--","12.352","--","0.036","--"]
["22~23","22966.72","--","9.82","17.99","0.226","--","--","--","--","--","4.359","7.986","0.1","--","--","--","--","--","19.937","36.524","0.458","--","--","--","--","--","14.257","--","--","4.355","--","55.779","--","12.275","--","0.041","--"]
["23~24","22478.845","--","9.333","17.435","0.21","--","--","--","--","--","6.947","12.978","0.156","--","--","--","--","--","22.766","42.528","0.512","--","--","--","--","--","14.387","--","--","4.256","--","55.533","--","12.187","--","0.04","--"]
["平均值","","","11.346","25.11","","--","--","--","--","","3.65","8.079","","--","--","--","--","","15.425","34.138","","--","--","--","--","","15.418","--","--","3.959","--","51.998","--","10.639","--","0.037","--"]
["最大值","32328.2","25367.004","23.933","431.676","0.774","12.472","24.111","12.472","24.111","0.242","39.504","79.894","0.814","17.356","33.553","17.356","33.553","0.337","29.043","53.367","0.527","29.043","53.367","29.043","53.367","0.527","20.315","15.442","15.442","5.808","4.735","56.087","56.087","12.645","12.645","0.072","0.048"]
["最小值","10112.396","17162.443","8.871","16.444","0.167","8.871","16.444","8.871","16.444","0.182","0","0","0","0","0","0","0","0","1.05","17.514","0.022","8.097","17.514","8.097","17.514","0.19","13.861","13.861","13.861","1.748","3.179","40.68","46.576","6.049","7.92","0.015","0.025"]
["日排放总量(吨)","51.4325212","--","","","0.005834","","","","","--","","","0.001794","","","","","--","","","0.007765","","","","","--","","","","","","","","","","",""]