{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-18 00:00:00 至 2025-09-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31134.9","--","0.621","1.822","0.019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.478","--","--","7.65","--","50.905","--","10.824","--","-0.0290","--"]
["01~02","27866.998","--","0.537","1.39","0.015","--","--","--","--","--","8.59","20.321","0.278","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.086","--","--","6.846","--","49.291","--","10.064","--","-0.0253","--"]
["02~03","18165.746","--","0.4","0.998","0.0075","--","--","--","--","--","3.27","9.132","0.075","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.971","--","--","4.454","--","48.293","--","9.665","--","-0.0103","--"]
["03~04","26096.388","--","0.339","0.849","0.0088","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.991","--","--","6.42","--","47.642","--","9.355","--","-0.0200","--"]
["04~05","20034.013","--","0.38","1.011","0.0077","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.136","--","--","4.922","--","48.372","--","9.586","--","-0.0115","--"]
["05~06","24962.195","--","0.481","1.516","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.971","--","--","6.134","--","47.815","--","9.458","--","-0.0148","--"]
["06~07","21405.828","--","0.356","0.92","0.0075","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.213","--","--","5.252","--","47.461","--","9.268","--","-0.0151","--"]
["07~08","5777.301","--","0.473","1.178","0.0030","--","--","--","--","--","10.806","26.207","0.093","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.03","--","--","1.42","--","48.205","--","9.672","--","0.0077","--"]
["08~09","18034.935","--","0.513","1.299","0.0093","--","--","--","--","--","1.829","4.605","0.038","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.946","--","--","4.431","--","47.543","--","9.525","--","-0.0141","--"]
["09~10","16873.648","--","0.534","1.189","0.0090","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.445","--","--","4.144","--","48.548","--","9.846","--","-0.0113","--"]
["10~11","24099.107","--","0.547","1.197","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.354","--","--","5.925","--","50.192","--","10.591","--","-0.0320","--"]
["11~12","20819.066","--","0.518","1.112","0.01","--","--","--","--","--","8.674","18.066","0.186","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.23","--","--","5.116","--","50.078","--","10.551","--","-0.0255","--"]
["12~13","20295.32","--","0.464","1.037","0.0094","--","--","--","--","--","0.776","1.663","0.016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.261","--","--","4.986","--","49.442","--","10.268","--","-0.0217","--"]
["13~14","22717.404","--","0.476","1.101","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.646","--","--","5.582","--","50.947","--","11.012","--","-0.0280","--"]
["14~15","20783.871","--","0.546","1.193","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.34","--","--","5.107","--","51.843","--","11.433","--","-0.0231","--"]
["15~16","20818.037","--","0.578","1.298","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.491","--","--","5.115","--","52.268","--","11.705","--","-0.0267","--"]
["16~17","20664","--","0.561","1.308","0.011","--","--","--","--","--","5.873","14.233","0.123","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.461","--","--","5.077","--","52.136","--","11.651","--","-0.0237","--"]
["17~18","21903.457","--","0.47","1.042","0.01","--","--","--","--","--","0.0078","0.017","0.0002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.4","--","--","5.384","--","51.379","--","11.255","--","-0.0225","--"]
["18~19","25799.916","--","0.352","0.972","0.0091","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.509","--","--","6.338","--","51.152","--","11.103","--","-0.0284","--"]
["19~20","21761.681","--","0.319","0.779","0.0070","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.908","--","--","5.347","--","50.168","--","10.544","--","-0.0274","--"]
["20~21","21347.236","--","0.311","0.783","0.0066","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.918","--","--","5.245","--","49.877","--","10.425","--","-0.0269","--"]
["21~22","22391.55","--","0.3","0.679","0.0068","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.517","--","--","5.502","--","50.35","--","10.538","--","-0.0266","--"]
["22~23","22024.013","--","0.302","0.675","0.0067","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.452","--","--","5.412","--","51.089","--","10.784","--","-0.0246","--"]
["23~24","22810.033","--","0.289","0.642","0.0066","--","--","--","--","--","8.35","17.826","0.189","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.437","--","--","5.605","--","50.575","--","10.641","--","-0.0254","--"]
["平均值","","","0.4449","1.0834","","--","--","--","--","","2.0075","4.6698","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.8001","--","--","5.3094","--","49.8160","--","10.4074","--","-0.0211","--"]
["最大值","31134.9","--","0.621","1.822","0.019","--","--","--","--","--","10.806","26.207","0.278","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.971","--","--","7.65","--","52.268","--","11.705","--","0.0077","--"]
["最小值","5777.301","--","0.289","0.642","0.003","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.23","--","--","1.42","--","47.461","--","9.268","--","-0.032","--"]
["日排放总量(吨)","51.85866875","--","","","0.0002332","","","","","--","","","0.0010018","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]