{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-19 00:00:00 至 2025-09-19 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","28.183","7.551","7.668","7.73","19.737","0.562","0.005","0","0.014","0","0.0049","0.0001","0.103","0.003"]
["01~02时","31.921","7.683","7.703","7.739","18.678","0.596","0.006","0","0.018","0.001","0.0061","0.0002","0.103","0.003"]
["02~03时","10.735","7.654","7.709","7.741","18.791","0.201","0.005","0","0.02","0","0.0077","0.0001","0.103","0.001"]
["03~04时","13.889","7.603","7.68","7.715","19.04","0.264","0.003","0","0.024","0","0.01","0.0001","0.104","0.001"]
["04~05时","42.63","6.923","7.374","7.668","18.927","0.804","0.003","0","0.025","0.001","0.0086","0.0003","0.105","0.005"]
["05~06时","10.574","7.211","7.418","7.551","18.678","0.198","0.003","0","0.028","0","0.0064","0.0001","0.108","0.001"]
["06~07时","0.149","7.541","7.57","7.598","18.846","0.003","0.002","0","0.028","0","0.014","0","0.108","0"]
["07~08时","5.91","7.514","7.533","7.608","19.214","0.114","0.001","0","0.03","0","0.026","0.0002","0.109","0.001"]
["08~09时","0.21","7.451","7.508","7.557","18.68","0.004","0.001","0","0.028","0","0.02","0","0.107","0"]
["09~10时","2.841","7.456","7.49","7.505","17.506","0.05","0.001","0","0.021","0","0.01","0","0.104","0"]
["10~11时","86.835","6.513","6.934","7.541","17.589","1.531","0.001","0","0.02","0.002","0.0090","0.0007","0.106","0.009"]
["11~12时","90.856","6.567","6.904","7.191","17.772","1.615","0.001","0","0.017","0.002","0.0063","0.0006","0.109","0.010"]
["12~13时","101.841","6.912","7.091","7.251","18.309","1.871","0.002","0","0.016","0.002","0.0055","0.0005","0.108","0.011"]
["13~14时","4.476","6.967","7.039","7.109","19.486","0.087","0.002","0","0.012","0","0.0043","0","0.107","0"]
["14~15时","1.464","7.102","7.162","7.192","19.937","0.029","0.002","0","0.019","0","0.0061","0","0.112","0"]
["15~16时","18.869","7.181","7.271","7.416","20.855","0.394","0.003","0","0.037","0.001","0.0088","0.0002","0.121","0.002"]
["16~17时","20.08","7.417","7.498","7.552","20.625","0.418","0.005","0","0.036","0.001","0.0067","0.0002","0.114","0.002"]
["17~18时","5.76","7.55","7.583","7.597","20.12","0.116","0.008","0","0.035","0","0.0035","0","0.104","0.001"]
["18~19时","75.788","6.53","6.982","7.593","19.978","1.508","0.012","0.001","0.034","0.003","0.0049","0.0004","0.103","0.008"]
["19~20时","70.157","6.593","7.095","7.513","19.667","1.38","0.016","0.001","0.033","0.002","0.0069","0.0005","0.102","0.007"]
["20~21时","43.992","7.512","7.602","7.659","20.977","0.923","0.011","0","0.034","0.001","0.0056","0.0002","0.102","0.005"]
["21~22时","19.204","7.651","7.684","7.715","23.677","0.455","0.007","0","0.036","0.001","0.0037","0.0001","0.103","0.002"]
["22~23时","0.663","7.496","7.594","7.663","22.249","0.015","0.004","0","0.038","0","0.0035","0","0.103","0"]
["23~24时","0.596","7.465","7.475","7.504","19.12","0.011","0.001","0","0.042","0","0.0032","0","0.104","0"]
["有效日均值","","","7.3991","","19.519","","0.004","","0.027","","0.0081","","0.106",""]
["最大值","101.841","7.683","7.709","7.741","23.677","1.871","0.016","0.001","0.042","0.003","0.026","0.0007","0.121","0.011"]
["最小值","0.149","6.513","6.904","7.109","17.506","0.003","0.001","0","0.012","0","0.0032","0","0.102","0"]
["总量","687.6339","","","","","13.148","","0.004","","0.017","","0.0046","","0.073"]