{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-19 00:00:00 至 2025-09-19 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","35703.08","--","12.31","0.44","--","--","--","31.58","1.13","--","--","--","0.07","0","--","--","--","20.49","--","--","7.91","--","29.69","--","4.69","--","-0.053","--"]
["01~02","36162.41","--","10.92","0.39","--","--","--","13.92","0.51","--","--","--","0.72","0.03","--","--","--","20.32","--","--","7.98","--","28.96","--","4.6","--","-0.049","--"]
["02~03","34542.75","--","16.69","0.57","--","--","--","11.88","0.42","--","--","--","2.69","0.1","--","--","--","20.27","--","--","7.79","--","31.8","--","5.9","--","-0.054","--"]
["03~04","34312.33","--","9.51","0.32","--","--","--","1.51","0.05","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","20.57","--","--","7.67","--","29.43","--","5.66","--","-0.051","--"]
["04~05","33054.69","--","21.25","0.7","--","--","--","1.62","0.05","--","--","--","0.38","0.01","--","--","--","20.59","--","--","7.29","--","28.74","--","4.56","--","-0.049","--"]
["05~06","33329.6","--","9.87","0.33","--","--","--","1.21","0.04","--","--","--","0.45","0.02","--","--","--","20.49","--","--","7.34","--","28.66","--","4.52","--","-0.050","--"]
["06~07","33270.82","--","21.31","0.71","--","--","--","1.19","0.04","--","--","--","0.38","0.01","--","--","--","20.57","--","--","7.33","--","28.63","--","4.51","--","-0.050","--"]
["07~08","32709.01","--","12.13","0.4","--","--","--","0.59","0.02","--","--","--","0.54","0.02","--","--","--","20.54","--","--","7.2","--","28.51","--","4.47","--","-0.048","--"]
["08~09","33331.93","--","21.06","0.7","--","--","--","49.69","1.63","--","--","--","0.26","0.01","--","--","--","20.52","--","--","7.32","--","28.29","--","4.4","--","-0.048","--"]
["09~10","34319.6","--","11.8","0.41","--","--","--","4.07","0.14","--","--","--","2.09","0.07","--","--","--","20.42","--","--","7.55","--","28.4","--","4.45","--","-0.049","--"]
["10~11","37391.69","--","13.86","0.52","--","--","--","2.81","0.1","--","--","--","1.52","0.06","--","--","--","20.29","--","--","8.27","--","29.37","--","4.7","--","-0.049","--"]
["11~12","32543.09","--","12.53","0.4","--","--","--","81.68","2.17","--","--","--","6.32","0.16","--","--","--","20.28","--","--","7.25","--","30.43","--","4.98","--","-0.050","--"]
["12~13","34984.47","--","8.54","0.3","--","--","--","2.85","0.1","--","--","--","0.4","0.01","--","--","--","20.59","--","--","7.78","--","30.16","--","4.92","--","-0.052","--"]
["13~14","31677.43","--","20.21","0.64","--","--","--","1.24","0.04","--","--","--","0.48","0.02","--","--","--","20.64","--","--","7.01","--","29.55","--","4.7","--","-0.048","--"]
["14~15","34512.32","--","7.25","0.25","--","--","--","0.3","0.01","--","--","--","0.48","0.02","--","--","--","20.55","--","--","7.62","--","29.24","--","4.6","--","-0.053","--"]
["15~16","34877.22","--","17.44","0.6","--","--","--","0.4","0.01","--","--","--","0.47","0.02","--","--","--","20.43","--","--","7.68","--","28.79","--","4.52","--","-0.052","--"]
["16~17","32876.5","--","12.27","0.4","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","0.38","0.01","--","--","--","20.5","--","--","7.25","--","28.96","--","4.56","--","-0.049","--"]
["17~18","31286.31","--","19.08","0.59","--","--","--","0.73","0.02","--","--","--","0.66","0.02","--","--","--","20.54","--","--","6.9","--","28.89","--","4.56","--","-0.048","--"]
["18~19","27205.21","--","13.26","0.36","--","--","--","0.71","0.02","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","20.47","--","--","6.01","--","29.39","--","4.66","--","-0.048","--"]
["19~20","30746.43","--","17.09","0.53","--","--","--","0.43","0.01","--","--","--","0.72","0.02","--","--","--","20.49","--","--","6.8","--","29.31","--","4.64","--","-0.049","--"]
["20~21","33736.92","--","12.75","0.42","--","--","--","1.42","0.05","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","20.46","--","--","7.46","--","29.29","--","4.63","--","-0.052","--"]
["21~22","34247.3","--","16.54","0.57","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","1.07","0.04","--","--","--","20.55","--","--","7.55","--","29.04","--","4.53","--","-0.049","--"]
["22~23","34468.55","--","11.91","0.41","--","--","--","0.6","0.02","--","--","--","0.34","0.01","--","--","--","20.54","--","--","7.6","--","28.91","--","4.48","--","-0.051","--"]
["23~24","34205.27","--","13.99","0.48","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.53","--","--","7.52","--","28.23","--","4.46","--","-0.049","--"]
["平均值","","","14.32","","--","--","","8.80","","--","--","","0.92","","--","--","","20.48","--","--","7.42","--","29.19","--","4.70","--","-0.050","--"]
["最大值","37391.69","--","21.31","0.71","--","--","--","81.68","2.17","--","--","--","6.32","0.16","--","--","--","20.64","--","--","8.27","--","31.8","--","5.9","--","-0.048","--"]
["最小值","27205.21","--","7.25","0.25","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.07","0","--","--","--","20.27","--","--","6.01","--","28.23","--","4.4","--","-0.054","--"]
["日排放总量(吨)","80.549494","--","","0.01144","","","--","","0.00661","","","--","","0.00071","","","--","","","","","","","","","","",""]