{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-19 00:00:00 至 2025-09-19 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34416.01","--","1.77","4.38","0.06","--","--","--","--","--","6.5","18.02","0.22","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.07","--","--","2.21","--","36.2","--","15.98","--","-0.026","--"]
["01~02","33957.04","--","0.44","1.09","0.01","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.06","--","--","2.17","--","35.71","--","15.83","--","-0.027","--"]
["02~03","34179.23","--","1.34","3.55","0.05","--","--","--","--","--","0.44","1.17","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.15","--","--","2.17","--","34.86","--","15.55","--","-0.028","--"]
["03~04","34390.08","--","0.75","1.74","0.03","--","--","--","--","--","0.06","0.16","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.67","--","--","2.2","--","36.21","--","15.88","--","-0.027","--"]
["04~05","34393.81","--","1.15","2.7","0.04","--","--","--","--","--","40.26","94.72","1.41","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","15.74","--","--","2.2","--","35.93","--","15.83","--","-0.028","--"]
["05~06","34373.68","--","2.15","5.2","0.07","--","--","--","--","--","0.37","0.96","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.89","--","--","2.2","--","36.1","--","15.83","--","-0.022","--"]
["06~07","34743.57","--","1.4","3.38","0.05","--","--","--","--","--","0.98","2.37","0.03","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","15.88","--","--","2.23","--","36.36","--","15.93","--","-0.023","--"]
["07~08","35419.67","--","3.75","9.63","0.13","--","--","--","--","--","0.12","0.33","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.18","--","--","2.26","--","35.45","--","15.77","--","-0.026","--"]
["08~09","35162.18","--","1.09","2.61","0.04","--","--","--","--","--","0.12","0.29","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.7","--","--","2.24","--","35.64","--","15.74","--","-0.025","--"]
["09~10","35351.01","--","3.08","7.41","0.11","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.88","--","--","2.24","--","34.56","--","15.53","--","-0.022","--"]
["10~11","36131.03","--","2.62","7.18","0.09","--","--","--","--","--","1.64","4.68","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.42","--","--","2.3","--","35.45","--","15.55","--","-0.024","--"]
["11~12","35702.25","--","2.33","6.74","0.08","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.74","--","--","2.27","--","35.21","--","15.62","--","-0.025","--"]
["12~13","36104.07","--","1.7","9.68","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.01","0.13","0","--","--","--","--","--","17.93","--","--","2.29","--","34.79","--","15.51","--","-0.024","--"]
["13~14","36354.52","--","2.69","26.56","0.1","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.03","0.26","0","--","--","--","--","--","19.75","--","--","2.29","--","33.6","--","15.27","--","-0.024","--"]
["14~15","36492.61","--","5.52","45.86","0.2","--","--","--","--","--","0.02","0.16","0","--","--","--","--","--","0.02","0.16","0","--","--","--","--","--","19.51","--","--","2.28","--","32.51","--","14.92","--","-0.023","--"]
["15~16","36306.91","--","2.04","8.9","0.07","--","--","--","--","--","3.69","12.75","0.13","--","--","--","--","--","10.83","33.37","0.39","--","--","--","--","--","17.28","--","--","2.27","--","32.21","--","14.77","--","-0.013","--"]
["16~17","34182.98","--","1.07","2.37","0.04","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.38","--","--","2.15","--","33.62","--","15.07","--","-0.016","--"]
["17~18","33600.67","--","1.28","3.04","0.04","--","--","--","--","--","1.62","3.99","0.05","--","--","--","--","--","0.47","1.18","0.02","--","--","--","--","--","15.73","--","--","2.14","--","36.12","--","15.51","--","-0.022","--"]
["18~19","33598.9","--","2.13","3.63","0.07","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.15","--","36.51","--","15.73","--","-0.019","--"]
["19~20","33589.04","--","4.53","8.37","0.15","--","--","--","--","--","2.86","5.21","0.1","--","--","--","--","--","6.67","12.33","0.23","--","--","--","--","--","14.26","--","--","2.17","--","38.13","--","16.08","--","-0.028","--"]
["20~21","32810.2","--","3.41","6.51","0.11","--","--","--","--","--","0.05","0.09","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.41","--","--","2.13","--","38.33","--","16.25","--","-0.027","--"]
["21~22","33194.06","--","3.82","7.8","0.13","--","--","--","--","--","21.04","42.4","0.7","--","--","--","--","--","5.44","11.6","0.18","--","--","--","--","--","14.87","--","--","2.16","--","39.15","--","16.5","--","-0.032","--"]
["22~23","34014.88","--","3.17","5.99","0.11","--","--","--","--","--","2.09","3.96","0.07","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.45","--","--","2.2","--","37.94","--","16.36","--","-0.028","--"]
["23~24","34206.65","--","3.31","6.55","0.11","--","--","--","--","--","28.39","53.78","0.96","--","--","--","--","--","4.05","8.26","0.14","--","--","--","--","--","14.74","--","--","2.22","--","38.26","--","16.39","--","-0.027","--"]
["平均值","","","2.36","7.95","","--","--","--","--","","4.59","10.21","","--","--","--","--","","1.15","2.80","","--","--","--","--","","16.02","--","--","2.22","--","35.79","--","15.73","--","-0.025","--"]
["最大值","36492.61","--","5.52","45.86","0.2","--","--","--","--","--","40.26","94.72","1.41","--","--","--","--","--","10.83","33.37","0.39","--","--","--","--","--","19.75","--","--","2.3","--","39.15","--","16.5","--","-0.013","--"]
["最小值","32810.2","--","0.44","1.09","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.13","--","32.21","--","14.77","--","-0.032","--"]
["日排放总量(吨)","83.267506","--","","","0.00196","","","","","--","","","0.00378","","","","","--","","","0.00096","","","","","--","","","","","","","","","","",""]