{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-19 00:00:00 至 2025-09-19 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","28964.906","--","0.281","0.937","0.0083","--","--","--","--","--","1.744","4.094","0.054","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.952","--","--","7.117","--","48.973","--","9.916","--","-0.0252","--"]
["01~02","22153.591","--","0.231","0.54","0.0051","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.707","--","--","5.443","--","48.046","--","9.445","--","-0.0242","--"]
["02~03","21877.05","--","0.228","0.544","0.0050","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.813","--","--","5.375","--","48.989","--","9.769","--","-0.0241","--"]
["03~04","22796.71","--","0.221","0.527","0.0051","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.799","--","--","5.602","--","49.675","--","10.011","--","-0.0234","--"]
["04~05","23046.767","--","0.229","0.556","0.0053","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.745","--","--","5.663","--","49.914","--","10.12","--","-0.0219","--"]
["05~06","27675.91","--","0.29","0.867","0.0082","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.616","--","--","6.8","--","49.603","--","10.126","--","-0.0236","--"]
["06~07","22093.007","--","0.239","0.53","0.0053","--","--","--","--","--","0.384","0.849","0.0088","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.427","--","--","5.429","--","48.968","--","9.765","--","-0.0235","--"]
["07~08","24461.041","--","0.263","0.605","0.0065","--","--","--","--","--","7.223","15.769","0.177","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.609","--","--","6.011","--","48.826","--","9.709","--","-0.0243","--"]
["08~09","25168.904","--","0.246","0.636","0.0062","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.032","--","--","6.183","--","49.078","--","9.772","--","-0.0251","--"]
["09~10","21897.855","--","0.247","0.569","0.0054","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.588","--","--","5.381","--","49.586","--","10.066","--","-0.0255","--"]
["10~11","21960.357","--","0.293","0.741","0.0064","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.096","--","--","5.396","--","49.744","--","10.184","--","-0.0263","--"]
["11~12","22160.666","--","0.349","0.907","0.0077","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.234","--","--","5.445","--","48.666","--","9.73","--","-0.0273","--"]
["12~13","22357.515","--","0.38","1.106","0.0085","--","--","--","--","--","0.028","0.075","0.0006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.499","--","--","5.493","--","47.676","--","9.357","--","-0.0284","--"]
["13~14","23403.023","--","0.345","0.902","0.0081","--","--","--","--","--","12.471","30.514","0.284","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.248","--","--","5.751","--","46.167","--","8.778","--","-0.0288","--"]
["14~15","21156.418","--","0.273","0.675","0.0058","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.998","--","--","5.198","--","45.515","--","8.571","--","-0.0283","--"]
["15~16","20350.447","--","0.258","0.624","0.0052","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.891","--","--","5","--","46.457","--","8.86","--","-0.0279","--"]
["16~17","20880.89","--","0.282","0.706","0.0059","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.895","--","--","5.131","--","47.26","--","9.183","--","-0.0283","--"]
["17~18","23889.781","--","0.33","0.835","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.047","--","--","5.871","--","47.947","--","9.528","--","-0.0290","--"]
["18~19","26293.759","--","0.354","1.033","0.0094","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.739","--","--","6.459","--","47.326","--","9.308","--","-0.0294","--"]
["19~20","21029.388","--","0.319","0.768","0.0067","--","--","--","--","--","9.269","21.353","0.195","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.856","--","--","5.167","--","46.647","--","8.979","--","-0.0287","--"]
["20~21","20635.744","--","0.275","0.681","0.0057","--","--","--","--","--","0.0003","0.0006","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.811","--","--","5.071","--","46.599","--","8.952","--","-0.0279","--"]
["21~22","22378.486","--","0.257","0.664","0.0058","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.174","--","--","5.499","--","48.294","--","9.584","--","-0.0276","--"]
["22~23","22129.632","--","0.203","0.506","0.0045","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.019","--","--","5.438","--","48.127","--","9.535","--","-0.0266","--"]
["23~24","22912.853","--","0.179","0.493","0.0041","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.286","--","--","5.63","--","48.39","--","9.537","--","-0.0259","--"]
["平均值","","","0.2743","0.7066","","--","--","--","--","","1.2968","3.0274","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","16.0456","--","--","5.6486","--","48.1868","--","9.5332","--","-0.0263","--"]
["最大值","28964.906","--","0.38","1.106","0.0094","--","--","--","--","--","12.471","30.514","0.284","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.952","--","--","7.117","--","49.914","--","10.184","--","-0.0219","--"]
["最小值","20350.447","--","0.179","0.493","0.0041","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.427","--","--","5","--","45.515","--","8.571","--","-0.0294","--"]
["日排放总量(吨)","55.167475","--","","","0.0001522","","","","","--","","","0.000721","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]