{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-20 00:00:00 至 2025-09-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.028","8.46","8.55","8.61","2.262","0","0.005","0","0.005","0","0.0005","0","0","0","0.725","0"]
["01~02时","0.026","8.42","8.52","8.57","2.8","0","0.002","0","0.004","0","0.0011","0","0","0","0.919","0"]
["02~03时","0.027","8.44","8.51","8.56","2.308","0","0.002","0","0.004","0","0.0011","0","0","0","0.943","0"]
["03~04时","0.025","8.46","8.53","8.57","1.3","0","0.002","0","0.004","0","0.0013","0","0","0","1.023","0"]
["04~05时","0.022","8.49","8.52","8.57","1.267","0","0.004","0","0.004","0","0.0012","0","0","0","1.049","0"]
["05~06时","0.026","8.44","8.51","8.55","1.2","0","0.007","0","0.004","0","0.0008","0","0","0","1.143","0"]
["06~07时","0.026","8.42","8.5","8.54","1.528","0","0.006","0","0.004","0","0.0007","0","0","0","1.143","0"]
["07~08时","0.023","8.43","8.48","8.52","2.2","0","0.006","0","0.003","0","0.0003","0","0","0","1.143","0"]
["08~09时","0.006","8.39","8.46","8.52","2.134","0","0.006","0","0.003","0","0.0004","0","0","0","0.935","0"]
["09~10时","0.014","8.38","8.47","8.53","2","0","0.006","0","0.003","0","0.0012","0","0","0","0.227","0"]
["10~11时","0.152","8.47","8.52","8.59","1.897","0","0.004","0","0.004","0","0.0028","0","0","0","0.388","0"]
["11~12时","7.522","8.46","8.57","8.63","1.7","0.013","0.002","0","0.006","0","0.011","0.0001","0","0","0.94","0.007"]
["12~13时","16.155","8.54","8.62","8.65","1.994","0.032","0.002","0","0.006","0","0.01","0.0002","0","0","0.907","0.015"]
["13~14时","16.9","8.56","8.61","8.65","2.6","0.044","0.003","0","0.005","0","0.0056","0.0001","0","0","0.793","0.013"]
["14~15时","7.712","8.52","8.59","8.63","2.339","0.019","0.002","0","0.005","0","0.0051","0","0","0","0.845","0.006"]
["15~16时","9.436","8.49","8.58","8.62","1.8","0.017","0.001","0","0.005","0","0.0024","0","0","0","1.022","0.010"]
["16~17时","10.281","8.5","8.56","8.61","1.291","0.015","0.001","0","0.005","0","0.0022","0","0","0","1.026","0.011"]
["17~18时","2.398","8.45","8.54","8.59","0.243","0.001","0.002","0","0.005","0","0.0012","0","0","0","1.043","0.003"]
["18~19时","0.763","8.41","8.5","8.57","0.85","0.001","0.002","0","0.005","0","0.0012","0","0","0","1.01","0.001"]
["19~20时","0.405","8.37","8.45","8.51","2.1","0.001","0.001","0","0.005","0","0.0011","0","0","0","0.896","0"]
["20~21时","0.23","8.33","8.41","8.48","14.899","0.003","0.003","0","0.004","0","0.0011","0","0","0","0.924","0"]
["21~22时","0.156","8.27","8.37","8.43","41.28","0.006","0.005","0","0.004","0","0.0012","0","0","0","1.021","0"]
["22~23时","0.107","8.26","8.33","8.41","28.416","0.003","0.004","0","0.004","0","0.0012","0","0","0","1.007","0"]
["23~24时","0.089","8.25","8.32","8.37","1.9","0","0.002","0","0.004","0","0.0011","0","0","0","0.961","0"]
["有效日均值","","","8.50","","5.096","","0.003","","0.004","","0.0024","","0","","0.918",""]
["最大值","16.9","8.56","8.62","8.65","41.28","0.044","0.007","0","0.006","0","0.011","0.0002","0","0","1.143","0.015"]
["最小值","0.006","8.25","8.32","8.37","0.243","0","0.001","0","0.003","0","0.0003","0","0","0","0.227","0"]
["总量","72.528","","","","","0.155","","0","","0","","0.0005","","0","","0.066"]