{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-20 00:00:00 至 2025-09-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","33.064","7.257","7.387","7.504","19.512","0.655","0.001","0","0.041","0.001","0.0025","0.0001","0.104","0.003"]
["01~02时","51.023","7.237","7.257","7.306","20.31","1.036","0.001","0","0.037","0.002","0.0015","0.0001","0.105","0.005"]
["02~03时","43.679","7.305","7.396","7.517","19.83","0.88","0.001","0","0.034","0.002","0.0011","0.0001","0.106","0.005"]
["03~04时","10.184","7.509","7.551","7.575","18.851","0.192","0.001","0","0.025","0","0.0006","0","0.108","0.001"]
["04~05时","10.33","7.567","7.586","7.604","19.147","0.198","0.001","0","0.024","0","0.0005","0","0.107","0.001"]
["05~06时","4.5","7.563","7.598","7.614","19.757","0.089","0.002","0","0.02","0","0.0004","0","0.106","0"]
["06~07时","31.755","7.05","7.282","7.571","20.737","0.639","0.004","0","0.019","0.001","0.011","0.0003","0.106","0.003"]
["07~08时","80.231","7.228","7.328","7.356","22.756","1.826","0.006","0.001","0.018","0.001","0.028","0.0023","0.107","0.009"]
["08~09时","23.233","7.342","7.355","7.387","21.511","0.526","0.006","0","0.017","0","0.022","0.0007","0.211","0.003"]
["09~10时","2.276","7.384","7.436","7.506","18.944","0.043","0.005","0","0.015","0","0.013","0","0.379","0.001"]
["10~11时","75.199","6.588","7.065","7.548","19.603","1.506","0.004","0","0.015","0.001","0.01","0.0006","0.445","0.037"]
["11~12时","109.928","6.602","6.916","7.345","20.946","2.303","0.003","0","0.015","0.002","0.0054","0.0006","0.55","0.06"]
["12~13时","99.004","7.342","7.406","7.438","20.737","2.05","0.005","0.001","0.014","0.001","0.0047","0.0005","0.504","0.049"]
["13~14时","113.854","7.42","7.451","7.494","20.302","2.311","0.008","0.001","0.014","0.002","0.0037","0.0004","0.43","0.049"]
["14~15时","97.281","6.566","7.055","7.505","20.806","2.022","0.008","0.001","0.013","0.001","0.0032","0.0003","0.575","0.055"]
["15~16时","95.975","6.642","6.837","7.267","21.846","2.097","0.007","0.001","0.013","0.001","0.0025","0.0002","0.826","0.079"]
["16~17时","116.866","7.268","7.445","7.491","21.727","2.537","0.009","0.001","0.014","0.002","0.0042","0.0005","0.872","0.103"]
["17~18时","105.843","7.484","7.499","7.508","21.483","2.274","0.011","0.001","0.016","0.002","0.0068","0.0007","0.945","0.1"]
["18~19时","91.733","6.696","7.145","7.544","21.902","2.016","0.010","0.001","0.016","0.001","0.0064","0.0006","1.127","0.106"]
["19~20时","116.474","6.71","6.96","7.463","22.766","2.652","0.009","0.001","0.014","0.002","0.0058","0.0007","1.42","0.165"]
["20~21时","135.558","6.963","7.239","7.555","23.878","3.245","0.010","0.001","0.014","0.002","0.0045","0.0006","1.741","0.238"]
["21~22时","121.634","6.981","7.05","7.341","26.145","3.18","0.012","0.001","0.013","0.002","0.0027","0.0003","2.267","0.276"]
["22~23时","118.401","7.34","7.507","7.573","26.486","3.139","0.014","0.002","0.013","0.002","0.0025","0.0003","2.392","0.284"]
["23~24时","85.86","7.547","7.557","7.574","27.244","2.339","0.015","0.001","0.015","0.001","0.0021","0.0002","2.595","0.223"]
["有效日均值","","","7.3049","","21.551","","0.006","","0.019","","0.0062","","0.755",""]
["最大值","135.558","7.567","7.598","7.614","27.244","3.245","0.015","0.002","0.041","0.002","0.028","0.0023","2.595","0.284"]
["最小值","2.276","6.566","6.837","7.267","18.851","0.043","0.001","0","0.013","0","0.0004","0","0.104","0"]
["总量","1773.8942","","","","","39.754","","0.014","","0.029","","0.0100","","1.857"]