{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-20 00:00:00 至 2025-09-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","44530.085","--","0.225","0.0100","--","--","--","0.344","0.015","--","--","--","0","0","--","--","--","20.583","--","--","6.154","--","31.927","--","2.799","--","0.078","--"]
["01~02","44891.078","--","0.175","0.0079","--","--","--","0.065","0.0030","--","--","--","0","0","--","--","--","20.578","--","--","6.204","--","30.428","--","2.722","--","0.079","--"]
["02~03","45571.476","--","0.137","0.0063","--","--","--","0.02","0.0009","--","--","--","0","0","--","--","--","20.575","--","--","6.299","--","28.122","--","2.658","--","0.082","--"]
["03~04","45596.621","--","0.128","0.0059","--","--","--","0.0008","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.576","--","--","6.304","--","26.611","--","2.598","--","0.083","--"]
["04~05","45378.441","--","0.131","0.0060","--","--","--","0.0005","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.573","--","--","6.271","--","26.926","--","2.58","--","0.082","--"]
["05~06","45749.296","--","0.126","0.0058","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.583","--","--","6.325","--","28.52","--","2.537","--","0.083","--"]
["06~07","44211.914","--","0.122","0.0054","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.593","--","--","6.11","--","29.652","--","2.484","--","0.077","--"]
["07~08","44223.847","--","0.126","0.0056","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.603","--","--","6.111","--","30.39","--","2.455","--","0.077","--"]
["08~09","40148.007","--","0.126","0.0051","--","--","--","0.097","0.0039","--","--","--","0","0","--","--","--","20.61","--","--","5.548","--","30.861","--","2.424","--","0.064","--"]
["09~10","41567.304","--","1.298","0.056","--","--","--","0.0048","0.0002","--","--","--","0","0","--","--","--","20.616","--","--","5.747","--","28.356","--","2.413","--","0.069","--"]
["10~11","43227.351","--","3.077","0.133","--","--","--","0.0067","0.0003","--","--","--","0","0","--","--","--","20.616","--","--","5.973","--","25.649","--","2.42","--","0.075","--"]
["11~12","33899.144","--","3.218","0.109","--","--","--","0.0045","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.609","--","--","4.685","--","25.274","--","2.43","--","0.047","--"]
["12~13","34040.214","--","3.27","0.111","--","--","--","0.159","0.0054","--","--","--","0","0","--","--","--","20.599","--","--","4.705","--","25.27","--","2.42","--","0.047","--"]
["13~14","37859.332","--","3.204","0.12","--","--","--","0.0077","0.0003","--","--","--","0","0","--","--","--","20.586","--","--","5.235","--","25.268","--","2.376","--","0.059","--"]
["14~15","43449.406","--","3.047","0.132","--","--","--","0.011","0.0005","--","--","--","0","0","--","--","--","20.577","--","--","6.006","--","24.934","--","2.361","--","0.076","--"]
["15~16","42829.601","--","3.078","0.131","--","--","--","0.0020","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.573","--","--","5.918","--","24.652","--","2.357","--","0.074","--"]
["16~17","42992.281","--","3.344","0.143","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.574","--","--","5.944","--","24.977","--","2.349","--","0.074","--"]
["17~18","45298.804","--","3.225","0.146","--","--","--","0.0030","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.58","--","--","6.261","--","25.073","--","2.328","--","0.082","--"]
["18~19","45471.144","--","2.979","0.135","--","--","--","0.0029","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.588","--","--","6.285","--","24.656","--","2.294","--","0.083","--"]
["19~20","44344.074","--","3.158","0.139","--","--","--","0.011","0.0005","--","--","--","0","0","--","--","--","20.603","--","--","6.128","--","24.826","--","2.28","--","0.079","--"]
["20~21","43639.343","--","3.118","0.136","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.618","--","--","6.032","--","24.667","--","2.227","--","0.077","--"]
["21~22","42975.32","--","3.07","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.622","--","--","5.939","--","24.236","--","2.254","--","0.075","--"]
["22~23","42545.91","--","3.182","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.621","--","--","5.88","--","24.666","--","2.243","--","0.073","--"]
["23~24","43984.191","--","3.041","0.133","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.625","--","--","6.081","--","24.21","--","2.223","--","0.078","--"]
["平均值","","","1.9422","","--","--","","0.0310","","--","--","","0","","--","--","","20.5956","--","--","5.9231","--","26.6734","--","2.4269","--","0.0743","--"]
["最大值","45749.296","--","3.344","0.146","--","--","--","0.344","0.015","--","--","--","0","0","--","--","--","20.625","--","--","6.325","--","31.927","--","2.799","--","0.083","--"]
["最小值","33899.144","--","0.122","0.0051","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.573","--","--","4.685","--","24.21","--","2.223","--","0.047","--"]
["日排放总量(吨)","102.84241875","--","","0.0019548","","","--","","0.0000307","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]