{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-20 00:00:00 至 2025-09-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","27171.988","--","0.225","0.739","0.0063","--","--","--","--","--","51.403","149.741","1.169","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.091","--","--","6.676","--","47.73","--","9.307","--","-0.0254","--"]
["01~02","21171.232","--","0.108","0.28","0.0023","--","--","--","--","--","21.928","52.638","0.461","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.205","--","--","5.202","--","46.506","--","8.768","--","-0.0247","--"]
["02~03","21389.878","--","0.102","0.27","0.0022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.278","--","--","5.256","--","47.091","--","8.944","--","-0.0242","--"]
["03~04","21975.832","--","0.105","0.262","0.0023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.037","--","--","5.4","--","47.377","--","9.052","--","-0.0240","--"]
["04~05","22150.503","--","0.121","0.326","0.0027","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.132","--","--","5.443","--","47.752","--","9.174","--","-0.0236","--"]
["05~06","25770.816","--","0.162","0.462","0.0043","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.584","--","--","6.332","--","47.621","--","9.131","--","-0.0240","--"]
["06~07","22353.345","--","0.12","0.305","0.0027","--","--","--","--","--","5.539","13.753","0.125","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.1","--","--","5.492","--","45.864","--","8.437","--","-0.0234","--"]
["07~08","22343.699","--","0.127","0.308","0.0028","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.904","--","--","5.49","--","45.167","--","8.252","--","-0.0235","--"]
["08~09","22935.455","--","0.111","0.302","0.0026","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.29","--","--","5.636","--","46.476","--","8.655","--","-0.0238","--"]
["09~10","21385.435","--","0.115","0.274","0.0025","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.782","--","--","5.255","--","46.735","--","8.705","--","-0.0241","--"]
["10~11","21262.638","--","0.134","0.318","0.0029","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.717","--","--","5.225","--","46.732","--","8.756","--","-0.0243","--"]
["11~12","22418.638","--","0.159","0.386","0.0036","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.911","--","--","5.508","--","46.727","--","8.759","--","-0.0246","--"]
["12~13","22738.175","--","0.185","0.571","0.0042","--","--","--","--","--","2.306","8.249","0.053","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.725","--","--","5.587","--","46.265","--","8.653","--","-0.0257","--"]
["13~14","23090.576","--","0.149","0.368","0.0035","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.934","--","--","5.674","--","44.981","--","8.158","--","-0.0258","--"]
["14~15","22738.572","--","0.137","0.331","0.0031","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.855","--","--","5.586","--","46.03","--","8.588","--","-0.0264","--"]
["15~16","21305.732","--","0.109","0.252","0.0023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.62","--","--","5.235","--","47.115","--","8.951","--","-0.0264","--"]
["16~17","21332.707","--","0.123","0.313","0.0026","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.973","--","--","5.242","--","47.956","--","9.301","--","-0.0267","--"]
["17~18","22280.798","--","0.137","0.334","0.0031","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.88","--","--","5.476","--","48.915","--","9.681","--","-0.0271","--"]
["18~19","26695.029","--","0.208","0.593","0.0056","--","--","--","--","--","7.466","21.33","0.209","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.649","--","--","6.558","--","48.137","--","9.388","--","-0.0271","--"]
["19~20","20713.513","--","0.101","0.243","0.0021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.854","--","--","5.089","--","46.349","--","8.679","--","-0.0272","--"]
["20~21","21297.003","--","0.1","0.261","0.0021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.127","--","--","5.233","--","47.129","--","8.943","--","-0.0273","--"]
["21~22","21974.572","--","0.137","0.345","0.0030","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.075","--","--","5.399","--","47.1","--","8.935","--","-0.0275","--"]
["22~23","21461.509","--","0.126","0.313","0.0027","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.989","--","--","5.273","--","46.702","--","8.892","--","-0.0276","--"]
["23~24","21438.644","--","0.131","0.311","0.0028","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.804","--","--","5.268","--","46.699","--","8.889","--","-0.0279","--"]
["平均值","","","0.1352","0.3532","","--","--","--","--","","3.6935","10.2381","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","16.1052","--","--","5.5228","--","46.8819","--","8.8755","--","-0.0255","--"]
["最大值","27171.988","--","0.225","0.739","0.0063","--","--","--","--","--","51.403","149.741","1.169","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.091","--","--","6.676","--","48.915","--","9.681","--","-0.0234","--"]
["最小值","20713.513","--","0.1","0.243","0.0021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.62","--","--","5.089","--","44.981","--","8.158","--","-0.0279","--"]
["日排放总量(吨)","53.939625","--","","","0.0000745","","","","","--","","","0.0020204","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]