{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-20 00:00:00 至 2025-09-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33828.91","--","3","5.71","0.1","--","--","--","--","--","21.86","41.54","0.74","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.5","--","--","2.19","--","37.77","--","16.41","--","-0.027","--"]
["01~02","33677.76","--","3.93","7.75","0.13","--","--","--","--","--","10.8","20.99","0.36","--","--","--","--","--","3.97","8.02","0.13","--","--","--","--","--","14.63","--","--","2.17","--","36.45","--","16.16","--","-0.029","--"]
["02~03","33867.04","--","2.44","4.49","0.08","--","--","--","--","--","0.41","0.73","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.28","--","--","2.18","--","36.45","--","16.07","--","-0.026","--"]
["03~04","33829.79","--","2.38","4.69","0.08","--","--","--","--","--","8.58","16.53","0.29","--","--","--","--","--","4.85","9.87","0.16","--","--","--","--","--","14.7","--","--","2.17","--","36.49","--","16.04","--","-0.032","--"]
["04~05","33534.61","--","2.42","4.41","0.08","--","--","--","--","--","0.83","1.54","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.2","--","--","2.16","--","36.63","--","16.08","--","-0.030","--"]
["05~06","33666.41","--","3.36","6.19","0.11","--","--","--","--","--","1.31","2.37","0.04","--","--","--","--","--","4.59","8.77","0.15","--","--","--","--","--","14.26","--","--","2.17","--","36.88","--","16.11","--","-0.035","--"]
["06~07","34028.07","--","2.6","4.64","0.09","--","--","--","--","--","3.7","6.49","0.13","--","--","--","--","--","0.15","0.26","0.01","--","--","--","--","--","14.07","--","--","2.19","--","36.76","--","16.11","--","-0.034","--"]
["07~08","33682.43","--","3.98","7.32","0.13","--","--","--","--","--","106.51","194.46","3.6","--","--","--","--","--","2.21","4.14","0.07","--","--","--","--","--","14.34","--","--","2.17","--","37.29","--","16.14","--","-0.033","--"]
["08~09","33430.89","--","3.45","5.9","0.12","--","--","--","--","--","8.05","14.11","0.27","--","--","--","--","--","0.23","0.39","0.01","--","--","--","--","--","13.72","--","--","2.16","--","37.74","--","16.3","--","-0.033","--"]
["09~10","33438.16","--","3.26","6.05","0.11","--","--","--","--","--","3.27","6.14","0.11","--","--","--","--","--","4.27","8.21","0.14","--","--","--","--","--","14.36","--","--","2.16","--","37.35","--","16.23","--","-0.035","--"]
["10~11","33993.72","--","3.21","5.85","0.11","--","--","--","--","--","3.25","5.95","0.11","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","14.17","--","--","2.19","--","36.59","--","16.17","--","-0.029","--"]
["11~12","33646.97","--","3.11","5.84","0.1","--","--","--","--","--","17.52","33.7","0.57","--","--","--","--","--","5.75","11.59","0.19","--","--","--","--","--","14.32","--","--","2.16","--","36.62","--","16.08","--","-0.033","--"]
["12~13","33698.07","--","2.92","5.21","0.1","--","--","--","--","--","1.82","3.12","0.06","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","14.01","--","--","2.17","--","37.12","--","16.17","--","-0.031","--"]
["13~14","33603.39","--","3.06","5.67","0.1","--","--","--","--","--","1.95","3.7","0.06","--","--","--","--","--","1.09","2.11","0.04","--","--","--","--","--","14.34","--","--","2.17","--","37.21","--","16.13","--","-0.034","--"]
["14~15","34218.84","--","2.73","4.81","0.09","--","--","--","--","--","17.94","30.89","0.61","--","--","--","--","--","0.02","0.04","0","--","--","--","--","--","13.96","--","--","2.21","--","37.81","--","16.28","--","-0.035","--"]
["15~16","33823.7","--","2.84","5.37","0.1","--","--","--","--","--","1.97","3.88","0.07","--","--","--","--","--","3.35","6.63","0.11","--","--","--","--","--","14.38","--","--","2.18","--","37.03","--","16.18","--","-0.034","--"]
["16~17","33579.14","--","3.13","6.04","0.1","--","--","--","--","--","6.86","13.05","0.23","--","--","--","--","--","1.66","3.28","0.06","--","--","--","--","--","14.6","--","--","2.17","--","37.2","--","16.19","--","-0.035","--"]
["17~18","33209.06","--","3.45","6.62","0.11","--","--","--","--","--","0.07","0.13","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.49","--","--","2.13","--","36.23","--","16.05","--","-0.032","--"]
["18~19","33602.84","--","4.25","7.93","0.14","--","--","--","--","--","8.69","15.83","0.3","--","--","--","--","--","1.27","2.42","0.04","--","--","--","--","--","14.38","--","--","2.17","--","37.21","--","16.1","--","-0.033","--"]
["19~20","33907.22","--","3.06","5.38","0.1","--","--","--","--","--","0.51","0.85","0.02","--","--","--","--","--","1.26","2.42","0.04","--","--","--","--","--","13.95","--","--","2.19","--","37.25","--","16.18","--","-0.035","--"]
["20~21","33686.31","--","4.06","7.82","0.14","--","--","--","--","--","7.72","14.06","0.26","--","--","--","--","--","0.33","0.64","0.01","--","--","--","--","--","14.52","--","--","2.18","--","37.59","--","16.23","--","-0.039","--"]
["21~22","33160.1","--","3.04","5.19","0.1","--","--","--","--","--","0.04","0.07","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.75","--","--","2.13","--","36.33","--","16.05","--","-0.033","--"]
["22~23","33414.26","--","4.03","7.89","0.14","--","--","--","--","--","15.51","30.74","0.52","--","--","--","--","--","0.27","0.52","0.01","--","--","--","--","--","14.68","--","--","2.16","--","37.64","--","16.18","--","-0.037","--"]
["23~24","34786.78","--","4.94","9.41","0.17","--","--","--","--","--","2.75","5.39","0.1","--","--","--","--","--","0.45","0.91","0.02","--","--","--","--","--","14.46","--","--","2.24","--","37.14","--","16.2","--","-0.034","--"]
["平均值","","","3.28","6.09","","--","--","--","--","","10.50","19.43","","--","--","--","--","","1.49","2.93","","--","--","--","--","","14.29","--","--","2.17","--","37.03","--","16.16","--","-0.033","--"]
["最大值","34786.78","--","4.94","9.41","0.17","--","--","--","--","--","106.51","194.46","3.6","--","--","--","--","--","5.75","11.59","0.19","--","--","--","--","--","14.7","--","--","2.24","--","37.81","--","16.41","--","-0.026","--"]
["最小值","33160.1","--","2.38","4.41","0.08","--","--","--","--","--","0.04","0.07","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.72","--","--","2.13","--","36.23","--","16.04","--","-0.039","--"]
["日排放总量(吨)","80.93145","--","","","0.00265","","","","","--","","","0.00849","","","","","--","","","0.00119","","","","","--","","","","","","","","","","",""]