{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-21 00:00:00 至 2025-09-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","125.178","7.512","7.527","7.555","27.037","3.387","0.019","0.002","0.017","0.002","0.0018","0.0002","2.737","0.341"]
["01~02时","107.84","7.501","7.508","7.524","26.606","2.869","0.022","0.002","0.022","0.002","0.0014","0.0002","2.968","0.32"]
["02~03时","83.415","6.668","7.152","7.559","26.425","2.208","0.023","0.002","0.02","0.002","0.0012","0.0001","2.587","0.223"]
["03~04时","71.224","6.658","6.901","7.337","26.053","1.856","0.024","0.002","0.013","0.001","0.0009","0.0001","1.956","0.139"]
["04~05时","72.255","7.203","7.404","7.533","25.098","1.781","0.023","0.002","0.012","0.001","0.0008","0.0001","1.63","0.108"]
["05~06时","115.841","7.518","7.562","7.586","23.13","2.679","0.023","0.003","0.010","0.001","0.0006","0.0001","1.095","0.127"]
["06~07时","79.6","7.548","7.575","7.599","22.776","1.829","0.021","0.002","0.010","0.001","0.0069","0.0003","0.918","0.08"]
["07~08时","6.764","7.557","7.611","7.643","22.034","0.149","0.019","0","0.008","0","0.016","0.0001","0.627","0.004"]
["08~09时","24.918","7.61","7.649","7.702","21.562","0.532","0.016","0","0.009","0","0.013","0.0003","0.554","0.013"]
["09~10时","39.177","7.697","7.715","7.729","20.582","0.806","0.013","0.001","0.013","0.001","0.0081","0.0003","0.435","0.017"]
["10~11时","71.024","6.656","7.144","7.746","20.7","1.475","0.013","0.001","0.011","0.001","0.0062","0.0004","0.312","0.017"]
["11~12时","99.708","6.68","6.907","7.369","20.946","2.089","0.013","0.001","0.003","0","0.0033","0.0003","0.108","0.011"]
["12~13时","96.298","7.365","7.512","7.557","18.15","1.789","0.011","0.001","0.004","0","0.0028","0.0003","0.106","0.010"]
["13~14时","26.73","7.542","7.628","7.701","11.827","0.316","0.010","0","0.005","0","0.0021","0.0001","0.103","0.003"]
["14~15时","38.938","7.625","7.676","7.766","12.502","0.485","0.008","0","0.006","0","0.0016","0.0001","0.082","0.003"]
["15~16时","7.743","7.659","7.72","7.754","13.893","0.108","0.007","0","0.008","0","0.0008","0","0.048","0"]
["16~17时","6.19","7.751","7.764","7.779","13.397","0.083","0.010","0","0.008","0","0.0006","0","0.068","0"]
["17~18时","5.99","7.773","7.783","7.796","12.36","0.074","0.013","0","0.010","0","0.0004","0","0.102","0.001"]
["18~19时","34.409","7.551","7.676","7.805","11.695","0.394","0.011","0","0.008","0","0.0006","0","0.101","0.003"]
["19~20时","35.772","7.515","7.536","7.576","10.303","0.369","0.008","0","0.004","0","0.0009","0","0.1","0.004"]
["20~21时","7.69","7.576","7.65","7.7","10.506","0.081","0.006","0","0.004","0","0.0007","0","0.103","0.001"]
["21~22时","6.062","7.693","7.714","7.726","10.93","0.066","0.004","0","0.004","0","0.0005","0","0.107","0.001"]
["22~23时","24.486","7.649","7.71","7.743","11.339","0.294","0.004","0","0.004","0","0.0005","0","0.107","0.003"]
["23~24时","23.254","7.659","7.698","7.748","12.189","0.283","0.003","0","0.005","0","0.0006","0","0.108","0.003"]
["有效日均值","","","7.5305","","18.002","","0.013","","0.009","","0.0030","","0.711",""]
["最大值","125.178","7.773","7.783","7.805","27.037","3.387","0.024","0.003","0.022","0.002","0.016","0.0004","2.968","0.341"]
["最小值","5.99","6.656","6.901","7.337","10.303","0.066","0.003","0","0.003","0","0.0004","0","0.048","0"]
["总量","1210.5164","","","","","26.001","","0.020","","0.013","","0.0029","","1.432"]