{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-21 00:00:00 至 2025-09-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.087","8.21","8.29","8.35","1.9","0","0.002","0","0.004","0","0.0011","0","0","0","0.847","0"]
["01~02时","0.085","8.21","8.27","8.31","1.9","0","0.001","0","0.004","0","0.0008","0","0","0","0.456","0"]
["02~03时","0.049","8.15","8.23","8.29","2.008","0","0.002","0","0.004","0","0.0008","0","0","0","0.516","0"]
["03~04时","0.028","8.15","8.22","8.28","2.23","0","0.003","0","0.003","0","0.0009","0","0","0","0.727","0"]
["04~05时","0.028","8.17","8.22","8.26","2.351","0","0.005","0","0.003","0","0.0009","0","0","0","0.798","0"]
["05~06时","0.025","8.13","8.18","8.23","2.6","0","0.008","0","0.004","0","0.0008","0","0","0","1.041","0"]
["06~07时","0.016","8.1","8.17","8.22","2.208","0","0.006","0","0.004","0","0.0008","0","0","0","1.055","0"]
["07~08时","0.001","8.06","8.14","8.2","1.4","0","0.002","0","0.004","0","0.0007","0","0","0","1.101","0"]
["08~09时","0","8.09","8.15","8.21","1.144","0","0.004","0","0.004","0","0.0008","0","0","0","1.151","0"]
["09~10时","0.606","8.08","8.16","8.26","0.615","0","0.007","0","0.003","0","0.0011","0","0","0","1.325","0.001"]
["10~11时","11.728","8.15","8.29","8.35","0.575","0.007","0.007","0","0.004","0","0.0026","0","0","0","1.281","0.015"]
["11~12时","14.585","8.3","8.37","8.48","0.491","0.007","0.007","0","0.005","0","0.011","0.0002","0","0","1.122","0.016"]
["12~13时","4.711","8.28","8.38","8.49","1.235","0.006","0.006","0","0.006","0","0.01","0","0","0","1.118","0.005"]
["13~14时","13.212","8.3","8.41","8.47","2.8","0.037","0.006","0","0.006","0","0.0051","0.0001","0","0","1.102","0.015"]
["14~15时","7.065","8.29","8.42","8.52","2.313","0.018","0.006","0","0.006","0","0.0047","0","0","0","1.097","0.008"]
["15~16时","1.388","8.36","8.45","8.52","1.3","0.002","0.006","0","0.006","0","0.0027","0","0","0","1.083","0.002"]
["16~17时","0.584","8.35","8.44","8.51","2.378","0.001","0.006","0","0.006","0","0.0026","0","0","0","0.95","0.001"]
["17~18时","0.337","8.28","8.41","8.49","4.472","0.002","0.005","0","0.005","0","0.0021","0","0","0","0.477","0"]
["18~19时","0.205","8.34","8.4","8.46","3.74","0.001","0.005","0","0.005","0","0.0020","0","0","0","0.605","0"]
["19~20时","0.149","8.29","8.38","8.44","2.2","0","0.005","0","0.004","0","0.0011","0","0","0","1.042","0"]
["20~21时","1.996","8.29","8.37","8.45","2.136","0.004","0.003","0","0.004","0","0.0010","0","0","0","0.933","0.001"]
["21~22时","16.019","8.24","8.35","8.44","2","0.032","0.001","0","0.004","0","0.0007","0","0","0","0.561","0.009"]
["22~23时","11.134","8.22","8.29","8.38","2.064","0.023","0.002","0","0.004","0","0.0006","0","0","0","0.7","0.007"]
["23~24时","1.81","8.12","8.24","8.32","2.2","0.004","0.003","0","0.004","0","0.0003","0","0","0","1.183","0.002"]
["有效日均值","","","8.30","","2.011","","0.004","","0.004","","0.0023","","0","","0.928",""]
["最大值","16.019","8.36","8.45","8.52","4.472","0.037","0.008","0","0.006","0","0.011","0.0002","0","0","1.325","0.016"]
["最小值","0","8.06","8.14","8.2","0.491","0","0.001","0","0.003","0","0.0003","0","0","0","0.456","0"]
["总量","85.848","","","","","0.144","","0","","0","","0.0004","","0","","0.082"]