{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-21 00:00:00 至 2025-09-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","38609.43","--","16.07","0.62","--","--","--","0.59","0.02","--","--","--","0.73","0.03","--","--","--","20.55","--","--","8.32","--","24.96","--","3.63","--","-0.054","--"]
["01~02","38300.36","--","7.93","0.3","--","--","--","0.86","0.03","--","--","--","0.7","0.03","--","--","--","20.51","--","--","8.24","--","24.6","--","3.58","--","-0.051","--"]
["02~03","35773.52","--","18.22","0.65","--","--","--","20.72","0.72","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","20.39","--","--","7.69","--","24.48","--","3.55","--","-0.051","--"]
["03~04","35568.57","--","7.4","0.26","--","--","--","6.08","0.22","--","--","--","0.63","0.02","--","--","--","20.47","--","--","7.67","--","25.06","--","3.67","--","-0.050","--"]
["04~05","35892.55","--","19.05","0.68","--","--","--","0.92","0.03","--","--","--","0.73","0.03","--","--","--","20.55","--","--","7.74","--","25.11","--","3.67","--","-0.052","--"]
["05~06","35752.81","--","6.86","0.25","--","--","--","0.59","0.02","--","--","--","0.7","0.02","--","--","--","20.48","--","--","7.83","--","25.22","--","5.1","--","-0.056","--"]
["06~07","34832.87","--","20.07","0.7","--","--","--","0.67","0.02","--","--","--","1.04","0.04","--","--","--","20.48","--","--","7.6","--","25.37","--","4.61","--","-0.057","--"]
["07~08","34391.06","--","6.54","0.22","--","--","--","0.58","0.02","--","--","--","0.78","0.03","--","--","--","20.44","--","--","7.45","--","25.43","--","3.89","--","-0.055","--"]
["08~09","35654.56","--","14.97","0.53","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","0.85","0.03","--","--","--","20.55","--","--","7.69","--","24.97","--","3.7","--","-0.054","--"]
["09~10","32959.38","--","10.65","0.35","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","0.77","0.03","--","--","--","20.55","--","--","7.13","--","25.31","--","3.79","--","-0.048","--"]
["10~11","32420.39","--","16","0.51","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","0.73","0.02","--","--","--","20.54","--","--","7.02","--","25.59","--","3.84","--","-0.046","--"]
["11~12","31719.76","--","12.13","0.37","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","0.77","0.02","--","--","--","20.51","--","--","6.89","--","26.18","--","3.96","--","-0.046","--"]
["12~13","31449.15","--","15.37","0.48","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.8","0.03","--","--","--","20.47","--","--","6.83","--","26.17","--","3.97","--","-0.045","--"]
["13~14","32252.44","--","12.65","0.39","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","0.78","0.03","--","--","--","20.48","--","--","7.02","--","26.55","--","4.03","--","-0.047","--"]
["14~15","34327.98","--","12.46","0.42","--","--","--","0.07","0","--","--","--","0.86","0.03","--","--","--","20.44","--","--","7.46","--","26.4","--","4.01","--","-0.048","--"]
["15~16","31782.95","--","15.49","0.49","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.8","0.03","--","--","--","20.44","--","--","6.92","--","26.69","--","4.07","--","-0.046","--"]
["16~17","32874.11","--","10.03","0.33","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.76","0.02","--","--","--","20.47","--","--","7.15","--","26.56","--","4.04","--","-0.048","--"]
["17~18","33049.79","--","16.54","0.55","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","0.76","0.02","--","--","--","20.43","--","--","7.2","--","26.58","--","4.05","--","-0.047","--"]
["18~19","34147.58","--","9.1","0.31","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.92","0.03","--","--","--","20.44","--","--","7.43","--","26.58","--","4.04","--","-0.050","--"]
["19~20","37214.35","--","16.38","0.61","--","--","--","4.47","0.17","--","--","--","0.63","0.02","--","--","--","20.46","--","--","8.1","--","26.54","--","4.03","--","-0.053","--"]
["20~21","37471.63","--","8.06","0.3","--","--","--","8.92","0.33","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","20.48","--","--","8.15","--","26.55","--","4.03","--","-0.053","--"]
["21~22","37452.68","--","19.43","0.73","--","--","--","0.53","0.02","--","--","--","0.7","0.03","--","--","--","20.52","--","--","8.15","--","26.6","--","4.04","--","-0.054","--"]
["22~23","37534.43","--","6.67","0.25","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","0.74","0.03","--","--","--","20.45","--","--","8.26","--","26.68","--","5","--","-0.054","--"]
["23~24","37082.41","--","19.02","0.7","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","0.76","0.03","--","--","--","20.47","--","--","8.1","--","26.52","--","4.42","--","-0.051","--"]
["平均值","","","13.21","","--","--","","1.98","","--","--","","0.75","","--","--","","20.48","--","--","7.59","--","25.86","--","4.03","--","-0.051","--"]
["最大值","38609.43","--","20.07","0.73","--","--","--","20.72","0.72","--","--","--","1.04","0.04","--","--","--","20.55","--","--","8.32","--","26.69","--","5.1","--","-0.045","--"]
["最小值","31449.15","--","6.54","0.22","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","20.39","--","--","6.83","--","24.48","--","3.55","--","-0.057","--"]
["日排放总量(吨)","83.851488","--","","0.01102","","","--","","0.00169","","","--","","0.00063","","","--","","","","","","","","","","",""]