{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-21 00:00:00 至 2025-09-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","43883.085","--","3.027","0.132","--","--","--","0.0041","0.0002","--","--","--","0","0","--","--","--","20.624","--","--","6.065","--","24.026","--","2.203","--","0.078","--"]
["01~02","45271.636","--","3.08","0.139","--","--","--","0.0078","0.0003","--","--","--","0","0","--","--","--","20.613","--","--","6.258","--","24.029","--","2.204","--","0.083","--"]
["02~03","46092.25","--","2.998","0.138","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.607","--","--","6.369","--","23.63","--","2.215","--","0.085","--"]
["03~04","43767.41","--","3.272","0.143","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.603","--","--","6.05","--","23.925","--","2.19","--","0.077","--"]
["04~05","44351.136","--","3.44","0.152","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.607","--","--","6.131","--","24.025","--","2.173","--","0.079","--"]
["05~06","44152.937","--","3.422","0.151","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.613","--","--","6.102","--","24.221","--","2.173","--","0.078","--"]
["06~07","45125.859","--","3.379","0.152","--","--","--","0.0062","0.0003","--","--","--","0","0","--","--","--","20.62","--","--","6.238","--","24.643","--","2.162","--","0.082","--"]
["07~08","44201.152","--","3.351","0.148","--","--","--","0.0016","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.631","--","--","6.108","--","24.637","--","2.151","--","0.078","--"]
["08~09","40642.949","--","3.408","0.138","--","--","--","0.0025","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.639","--","--","5.616","--","24.632","--","2.165","--","0.067","--"]
["09~10","39932.277","--","2.098","0.081","--","--","--","0.019","0.0008","--","--","--","0","0","--","--","--","20.644","--","--","5.519","--","25.45","--","2.187","--","0.064","--"]
["10~11","43178.019","--","0.17","0.0073","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.647","--","--","5.969","--","29.174","--","2.24","--","0.074","--"]
["11~12","43683.921","--","0.118","0.0052","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.636","--","--","6.038","--","29.71","--","2.23","--","0.075","--"]
["12~13","43008.582","--","0.132","0.0057","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.617","--","--","5.943","--","29.872","--","2.257","--","0.073","--"]
["13~14","43942.265","--","0.158","0.0069","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.603","--","--","6.075","--","30.723","--","2.262","--","0.076","--"]
["14~15","43325.457","--","0.177","0.0077","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.582","--","--","5.988","--","31.15","--","2.291","--","0.074","--"]
["15~16","43061.632","--","0.159","0.0069","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.582","--","--","5.951","--","31.642","--","2.289","--","0.073","--"]
["16~17","44881.222","--","0.166","0.0075","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.591","--","--","6.203","--","32.725","--","2.303","--","0.079","--"]
["17~18","45981.054","--","0.134","0.0062","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.596","--","--","6.354","--","32.628","--","2.316","--","0.082","--"]
["18~19","39214.816","--","0.151","0.0060","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.604","--","--","5.422","--","30.553","--","2.299","--","0.061","--"]
["19~20","44769.738","--","0.159","0.0071","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.607","--","--","6.188","--","31.036","--","2.276","--","0.079","--"]
["20~21","37642.523","--","0.147","0.0055","--","--","--","0.0055","0.0002","--","--","--","0","0","--","--","--","20.615","--","--","5.2","--","31.434","--","2.288","--","0.057","--"]
["21~22","38080.921","--","0.158","0.0060","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.622","--","--","5.266","--","30.378","--","2.289","--","0.058","--"]
["22~23","42557.824","--","0.14","0.0060","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.624","--","--","5.882","--","31.119","--","2.289","--","0.071","--"]
["23~24","43317.746","--","0.152","0.0066","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.625","--","--","5.986","--","32.272","--","2.338","--","0.074","--"]
["平均值","","","1.4002","","--","--","","0.0020","","--","--","","0","","--","--","","20.6151","--","--","5.9555","--","28.2352","--","2.2417","--","0.0745","--"]
["最大值","46092.25","--","3.44","0.152","--","--","--","0.019","0.0008","--","--","--","0","0","--","--","--","20.647","--","--","6.369","--","32.725","--","2.338","--","0.085","--"]
["最小值","37642.523","--","0.118","0.0052","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.582","--","--","5.2","--","23.63","--","2.151","--","0.057","--"]
["日排放总量(吨)","103.4066375","--","","0.0014683","","","--","","0.0000019","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]