{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-21 00:00:00 至 2025-09-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","27250.939","--","0.197","0.585","0.0055","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.759","--","--","6.696","--","46.139","--","8.647","--","-0.0280","--"]
["01~02","22030.269","--","0.099","0.236","0.0022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.807","--","--","5.413","--","44.884","--","8.185","--","-0.0279","--"]
["02~03","22406.185","--","0.125","0.294","0.0028","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.718","--","--","5.505","--","45.113","--","8.245","--","-0.0282","--"]
["03~04","22405.007","--","0.17","0.396","0.0038","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.68","--","--","5.505","--","45.445","--","8.28","--","-0.0286","--"]
["04~05","23029.173","--","0.24","0.614","0.0057","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.674","--","--","5.66","--","45.505","--","8.403","--","-0.0288","--"]
["05~06","25819.252","--","0.226","0.621","0.0061","--","--","--","--","--","4.567","12.665","0.131","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.312","--","--","6.343","--","44.833","--","8.138","--","-0.0290","--"]
["06~07","21765.916","--","0.14","0.324","0.0030","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.66","--","--","5.348","--","44.379","--","7.939","--","-0.0290","--"]
["07~08","22301.57","--","0.163","0.376","0.0037","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.598","--","--","5.481","--","44.908","--","8.145","--","-0.0292","--"]
["08~09","24164.265","--","0.185","0.475","0.0045","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.155","--","--","5.936","--","44.868","--","8.098","--","-0.0295","--"]
["09~10","21876.433","--","0.165","0.387","0.0036","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.491","--","--","5.376","--","44.806","--","8.137","--","-0.0302","--"]
["10~11","22806.427","--","0.237","0.523","0.0054","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.385","--","--","5.604","--","45.64","--","8.472","--","-0.0307","--"]
["11~12","23180.929","--","0.238","0.543","0.0055","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.575","--","--","5.696","--","46.535","--","8.799","--","-0.0311","--"]
["12~13","22390.724","--","0.248","0.56","0.0056","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.533","--","--","5.502","--","46.659","--","8.859","--","-0.0309","--"]
["13~14","24083.144","--","0.342","0.87","0.0083","--","--","--","--","--","1.692","4.381","0.044","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.965","--","--","5.919","--","46.623","--","8.772","--","-0.0307","--"]
["14~15","21703.484","--","0.26","0.607","0.0057","--","--","--","--","--","2.506","6.397","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.686","--","--","5.332","--","45.051","--","8.309","--","-0.0308","--"]
["15~16","22274.259","--","0.217","0.51","0.0049","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.708","--","--","5.474","--","45.277","--","8.374","--","-0.0309","--"]
["16~17","21559.457","--","0.202","0.464","0.0044","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.61","--","--","5.297","--","45.55","--","8.525","--","-0.0307","--"]
["17~18","22039.877","--","0.222","0.522","0.0050","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.575","--","--","5.417","--","46.041","--","8.644","--","-0.0306","--"]
["18~19","24424.091","--","0.25","0.634","0.0062","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.061","--","--","6","--","45.744","--","8.602","--","-0.0308","--"]
["19~20","21304.431","--","0.228","0.502","0.0049","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.391","--","--","5.235","--","45.71","--","8.555","--","-0.0309","--"]
["20~21","21897.785","--","0.222","0.487","0.0049","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.36","--","--","5.381","--","46.575","--","8.816","--","-0.0308","--"]
["21~22","27382.066","--","0.306","0.807","0.0085","--","--","--","--","--","2.123","5.506","0.059","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.179","--","--","6.729","--","46.84","--","8.942","--","-0.0311","--"]
["22~23","27550.062","--","0.237","0.622","0.0065","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.29","--","--","6.77","--","45.418","--","8.421","--","-0.0311","--"]
["23~24","23949.253","--","0.208","0.482","0.0050","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.651","--","--","5.885","--","46.068","--","8.695","--","-0.0311","--"]
["平均值","","","0.2141","0.5188","","--","--","--","--","","0.4538","1.2063","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.7848","--","--","5.7297","--","45.6093","--","8.4589","--","-0.0300","--"]
["最大值","27550.062","--","0.342","0.87","0.0085","--","--","--","--","--","4.567","12.665","0.131","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.759","--","--","6.77","--","46.84","--","8.942","--","-0.0279","--"]
["最小值","21304.431","--","0.099","0.236","0.0022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.36","--","--","5.235","--","44.379","--","7.939","--","-0.0311","--"]
["日排放总量(吨)","55.9595","--","","","0.0001215","","","","","--","","","0.0002955","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]