{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-21 00:00:00 至 2025-09-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","24906.247","--","6.936","19.006","0.173","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.264","3.463","0.031","--","--","--","--","--","16.492","--","--","4.446","--","49.007","--","8.73","--","0.044","--"]
["01~02","24332.31","--","7.323","20.335","0.178","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.354","6.538","0.057","--","--","--","--","--","16.551","--","--","4.352","--","49.221","--","8.841","--","0.043","--"]
["02~03","23550.463","--","7.01","16.796","0.165","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","7.208","17.269","0.17","--","--","--","--","--","15.844","--","--","4.262","--","50.659","--","9.506","--","0.041","--"]
["03~04","24194.025","--","6.584","15.685","0.159","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","8.723","20.78","0.211","--","--","--","--","--","15.815","--","--","4.436","--","52.321","--","10.214","--","0.044","--"]
["04~05","23794.806","--","6.575","14.891","0.156","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.268","23.258","0.244","--","--","--","--","--","15.546","--","--","4.38","--","52.546","--","10.511","--","0.043","--"]
["05~06","25192.928","--","6.94","15.673","0.175","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.132","29.656","0.331","--","--","--","--","--","15.53","--","--","4.648","--","52.96","--","10.616","--","0.047","--"]
["06~07","25503.95","--","6.982","15.591","0.178","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.043","22.426","0.256","--","--","--","--","--","15.468","--","--","4.656","--","51.638","--","10.019","--","0.047","--"]
["07~08","23977.295","--","6.175","13.968","0.148","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","7.442","16.835","0.178","--","--","--","--","--","15.539","--","--","4.345","--","50.696","--","9.614","--","0.043","--"]
["08~09","22261.407","--","7.014","15.098","0.156","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.293","24.308","0.251","--","--","--","--","--","15.261","--","--","4.055","--","51.376","--","9.896","--","0.038","--"]
["09~10","22872.227","--","6.285","12.842","0.144","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.634","19.687","0.22","--","--","--","--","--","14.955","--","--","4.196","--","52.267","--","10.29","--","0.04","--"]
["10~11","22420.539","--","6.226","12.815","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.898","22.429","0.244","--","--","--","--","--","14.998","--","--","4.126","--","52.527","--","10.488","--","0.038","--"]
["11~12","21965.6","--","6.385","13.051","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.546","21.557","0.232","--","--","--","--","--","14.957","--","--","4.063","--","53.135","--","10.769","--","0.037","--"]
["12~13","21896.086","--","6.223","12.548","0.136","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.513","21.197","0.23","--","--","--","--","--","14.873","--","--","4.05","--","53.133","--","10.784","--","0.037","--"]
["13~14","23806.126","--","6.027","13.752","0.143","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.506","21.691","0.226","--","--","--","--","--","15.587","--","--","4.392","--","52.671","--","10.685","--","0.043","--"]
["14~15","24084.832","--","6.228","13.636","0.15","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.64","23.294","0.256","--","--","--","--","--","15.358","--","--","4.45","--","52.97","--","10.723","--","0.044","--"]
["15~16","23541.682","--","6.168","13.286","0.145","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.994","21.527","0.235","--","--","--","--","--","15.265","--","--","4.335","--","52.522","--","10.538","--","0.042","--"]
["16~17","24006.871","--","5.949","13.352","0.143","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","7.938","17.817","0.191","--","--","--","--","--","15.496","--","--","4.392","--","51.696","--","10.201","--","0.043","--"]
["17~18","24703.575","--","5.929","13.306","0.146","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","8.677","19.473","0.214","--","--","--","--","--","15.496","--","--","4.51","--","51.444","--","10.087","--","0.045","--"]
["18~19","24784.853","--","6.069","14.285","0.15","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.525","22.421","0.236","--","--","--","--","--","15.752","--","--","4.538","--","51.775","--","10.239","--","0.045","--"]
["19~20","24459.511","--","6.242","13.873","0.153","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.805","21.792","0.24","--","--","--","--","--","15.442","--","--","4.486","--","52.032","--","10.335","--","0.044","--"]
["20~21","24061.993","--","5.933","13.397","0.143","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","8.697","19.64","0.209","--","--","--","--","--","15.53","--","--","4.412","--","51.951","--","10.324","--","0.043","--"]
["21~22","23391.536","--","6.141","13.652","0.144","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","8.854","19.681","0.207","--","--","--","--","--","15.443","--","--","4.3","--","52.382","--","10.432","--","0.041","--"]
["22~23","23526.988","--","5.836","12.936","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.147","20.274","0.215","--","--","--","--","--","15.427","--","--","4.334","--","52.5","--","10.582","--","0.042","--"]
["23~24","24369.127","--","6.134","14.123","0.149","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.125","23.311","0.247","--","--","--","--","--","15.635","--","--","4.491","--","52.501","--","10.628","--","0.044","--"]
["平均值","","","6.388","14.376","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","9.009","20.275","","--","--","--","--","","15.511","--","--","4.361","--","51.914","--","10.21","--","0.042","--"]
["最大值","25503.95","--","7.323","20.335","0.178","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.132","29.656","0.331","--","--","--","--","--","16.551","--","--","4.656","--","53.135","--","10.784","--","0.047","--"]
["最小值","21896.086","--","5.836","12.548","0.136","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.264","3.463","0.031","--","--","--","--","--","14.873","--","--","4.05","--","49.007","--","8.73","--","0.037","--"]
["日排放总量(吨)","57.1604977","--","","","0.003653","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.005134","","","","","--","","","","","","","","","","",""]