{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-22 00:00:00 至 2025-09-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","65.789","6.838","7.308","7.761","12.215","0.805","0.002","0","0.004","0","0.0006","0","0.106","0.007"]
["01~02时","81.531","6.843","7.03","7.47","12.27","1","0.001","0","0.003","0","0.0005","0","0.103","0.008"]
["02~03时","67.824","7.468","7.6","7.643","12.213","0.828","0.001","0","0.004","0","0.0005","0","0.103","0.007"]
["03~04时","36.469","7.637","7.693","7.766","12.096","0.441","0.001","0","0.005","0","0.0006","0","0.104","0.004"]
["04~05时","5.201","7.741","7.757","7.775","12.325","0.064","0.001","0","0.004","0","0.0006","0","0.106","0.001"]
["05~06时","4.861","7.769","7.783","7.792","12.809","0.062","0.001","0","0.003","0","0.0007","0","0.108","0.001"]
["06~07时","7.301","7.785","7.797","7.83","12.896","0.095","0.002","0","0.003","0","0.0049","0.0001","0.106","0.001"]
["07~08时","2.331","7.766","7.815","7.848","13.079","0.03","0.004","0","0.004","0","0.011","0","0.103","0"]
["08~09时","2","7.587","7.669","7.765","13.052","0.026","0.003","0","0.003","0","0.0088","0","0.103","0"]
["09~10时","0.836","7.554","7.565","7.591","12.994","0.011","0.002","0","0.003","0","0.0052","0","0.104","0"]
["10~11时","72.495","6.389","7.01","7.62","13.082","0.952","0.001","0","0.003","0","0.0041","0.0003","0.104","0.008"]
["11~12时","102.547","6.402","6.663","7.176","13.267","1.36","0.001","0","0.003","0","0.0024","0.0002","0.105","0.011"]
["12~13时","48.591","7.176","7.411","7.496","13.729","0.646","0.003","0","0.002","0","0.0020","0.0001","0.151","0.005"]
["13~14时","1.958","7.493","7.554","7.593","14.697","0.029","0.004","0","0.002","0","0.0014","0","0.222","0"]
["14~15时","26.538","7.524","7.582","7.642","14.554","0.389","0.006","0","0.002","0","0.0014","0","0.531","0.008"]
["15~16时","1.618","7.606","7.614","7.641","14.255","0.023","0.008","0","0.005","0","0.0013","0","1.056","0.002"]
["16~17时","1.079","7.619","7.638","7.651","14.139","0.015","0.013","0","0.005","0","0.0012","0","0.749","0.001"]
["17~18时","0.855","7.646","7.658","7.672","13.893","0.012","0.018","0","0.008","0","0.0011","0","0.227","0"]
["18~19时","74.72","6.641","7.175","7.689","13.72","1.018","0.017","0.001","0.007","0.001","0.0009","0.0001","0.179","0.011"]
["19~20时","52.895","6.656","6.806","7.14","13.354","0.706","0.015","0.001","0.005","0","0.0007","0","0.104","0.006"]
["20~21时","35.315","7.14","7.431","7.598","13.296","0.469","0.014","0","0.004","0","0.0007","0","0.103","0.004"]
["21~22时","9.819","7.584","7.593","7.611","13.174","0.129","0.013","0","0.002","0","0.0008","0","0.102","0.001"]
["22~23时","1.027","7.589","7.61","7.624","13.376","0.014","0.010","0","0.003","0","0.0008","0","0.104","0"]
["23~24时","17.025","7.605","7.682","7.795","13.803","0.235","0.008","0","0.003","0","0.0007","0","0.108","0.002"]
["有效日均值","","","7.4773","","13.262","","0.006","","0.004","","0.0022","","0.204",""]
["最大值","102.547","7.785","7.815","7.848","14.697","1.36","0.018","0.001","0.008","0.001","0.011","0.0003","1.056","0.011"]
["最小值","0.836","6.389","6.663","7.14","12.096","0.011","0.001","0","0.002","0","0.0005","0","0.102","0"]
["总量","720.6328","","","","","9.361","","0.004","","0.003","","0.0011","","0.087"]