{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-22 00:00:00 至 2025-09-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.664","8.13","8.2","8.26","2.249","0.001","0.004","0","0.004","0","0.0003","0","0","0","1.119","0.001"]
["01~02时","3.864","8.09","8.17","8.23","2.353","0.009","0.007","0","0.004","0","0.0006","0","0","0","0.895","0.003"]
["02~03时","16.135","8.07","8.14","8.21","2.4","0.039","0.005","0","0.004","0","0.0006","0","0","0","0.951","0.015"]
["03~04时","6.678","7.99","8.07","8.14","2.5","0.017","0.001","0","0.004","0","0.0007","0","0","0","1.142","0.008"]
["04~05时","1.379","7.95","8.04","8.1","2.307","0.003","0.003","0","0.004","0","0.0007","0","0","0","1.11","0.002"]
["05~06时","5.714","7.96","8.01","8.06","1.9","0.011","0.007","0","0.005","0","0.0008","0","0","0","1","0.006"]
["06~07时","2.464","7.9","7.97","8.03","1.868","0.005","0.005","0","0.004","0","0.0008","0","0","0","0.874","0.002"]
["07~08时","3.804","7.89","7.95","8","1.8","0.007","0.001","0","0.003","0","0.0011","0","0","0","0.434","0.002"]
["08~09时","1.092","7.9","7.95","8.01","1.942","0.002","0.003","0","0.003","0","0.0011","0","0","0","0.587","0.001"]
["09~10时","0.512","7.91","7.98","8.04","2.2","0.001","0.006","0","0.003","0","0.0012","0","0","0","1.123","0.001"]
["10~11时","0.297","7.97","8.03","8.11","1.912","0.001","0.006","0","0.004","0","0.0027","0","0","0","1.132","0"]
["11~12时","0.186","7.97","8.09","8.16","1.3","0","0.006","0","0.005","0","0.011","0","0","0","1.164","0"]
["12~13时","0.147","8.07","8.15","8.21","1.812","0","0.005","0","0.005","0","0.01","0","0","0","1.086","0"]
["13~14时","0.095","8.12","8.19","8.25","2.9","0","0.004","0","0.004","0","0.0049","0","0","0","0.812","0"]
["14~15时","0.088","8.14","8.22","8.28","2.356","0","0.005","0","0.004","0","0.0046","0","0","0","0.896","0"]
["15~16时","0.064","8.21","8.26","8.32","1.2","0","0.006","0","0.003","0","0.0025","0","0","0","1.184","0"]
["16~17时","0.027","8.23","8.29","8.33","9.995","0","0.005","0","0.003","0","0.0023","0","0","0","1.139","0"]
["17~18时","0.026","8.2","8.29","8.34","28.683","0.001","0.002","0","0.004","0","0.0015","0","0","0","0.981","0"]
["18~19时","0.026","8.19","8.26","8.32","20.176","0.001","0.004","0","0.004","0","0.0014","0","0","0","1.018","0"]
["19~20时","0.024","8.18","8.24","8.29","2.1","0","0.007","0","0.004","0","0.0011","0","0","0","1.143","0"]
["20~21时","6.812","8.2","8.25","8.3","1.876","0.011","0.005","0","0.004","0","0.0011","0","0","0","1.125","0.008"]
["21~22时","13.584","8.14","8.21","8.28","1.4","0.019","0.001","0","0.003","0","0.0012","0","0","0","1.062","0.014"]
["22~23时","2.593","8.09","8.15","8.22","1.464","0.004","0.002","0","0.003","0","0.0012","0","0","0","1.062","0.003"]
["23~24时","0.822","8.06","8.12","8.17","1.6","0.001","0.003","0","0.003","0","0.0011","0","0","0","1.062","0.001"]
["有效日均值","","","8.14","","4.179","","0.004","","0.004","","0.0023","","0","","1.004",""]
["最大值","16.135","8.23","8.29","8.34","28.683","0.039","0.007","0","0.005","0","0.011","0","0","0","1.184","0.015"]
["最小值","0.024","7.89","7.95","8","1.2","0","0.001","0","0.003","0","0.0003","0","0","0","0.434","0"]
["总量","67.098","","","","","0.133","","0","","0","","0.0001","","0","","0.066"]