{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-22 00:00:00 至 2025-09-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","24440.617","--","6.501","15.184","0.159","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.681","22.613","0.237","--","--","--","--","--","15.711","--","--","4.524","--","53.057","--","10.873","--","0.045","--"]
["01~02","24827.699","--","6.712","15.622","0.167","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.113","21.211","0.226","--","--","--","--","--","15.693","--","--","4.599","--","53.127","--","10.915","--","0.046","--"]
["02~03","25009.563","--","6.662","15.59","0.167","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","8.558","20.028","0.214","--","--","--","--","--","15.721","--","--","4.616","--","52.872","--","10.662","--","0.047","--"]
["03~04","26389.05","--","6.699","15.551","0.177","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.2","21.358","0.243","--","--","--","--","--","15.679","--","--","4.85","--","52.505","--","10.381","--","0.051","--"]
["04~05","25559.396","--","6.678","15.236","0.171","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.467","23.879","0.268","--","--","--","--","--","15.585","--","--","4.691","--","52.408","--","10.283","--","0.048","--"]
["05~06","25368.977","--","6.499","14.116","0.165","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.499","22.805","0.266","--","--","--","--","--","15.313","--","--","4.642","--","51.88","--","10.165","--","0.047","--"]
["06~07","24328.764","--","5.956","13.002","0.145","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.96","23.926","0.267","--","--","--","--","--","15.341","--","--","4.456","--","52.024","--","10.198","--","0.044","--"]
["07~08","24111.39","--","6.117","13.25","0.147","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.077","21.826","0.243","--","--","--","--","--","15.297","--","--","4.426","--","52.508","--","10.279","--","0.044","--"]
["08~09","23637.705","--","5.903","12.908","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.499","20.77","0.225","--","--","--","--","--","15.351","--","--","4.328","--","52.021","--","10.186","--","0.042","--"]
["09~10","23031.035","--","6.221","13.319","0.143","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.921","23.382","0.252","--","--","--","--","--","15.23","--","--","4.233","--","52.435","--","10.393","--","0.04","--"]
["10~11","23507.668","--","6.427","13.931","0.151","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.312","22.353","0.242","--","--","--","--","--","15.301","--","--","4.344","--","52.987","--","10.736","--","0.042","--"]
["11~12","23704.346","--","6.417","13.89","0.152","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.493","24.875","0.272","--","--","--","--","--","15.293","--","--","4.389","--","53.133","--","10.873","--","0.043","--"]
["12~13","23724.316","--","6.254","13.777","0.148","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.954","24.13","0.26","--","--","--","--","--","15.392","--","--","4.39","--","53.122","--","10.816","--","0.043","--"]
["13~14","24339.039","--","5.781","12.787","0.141","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.567","23.374","0.257","--","--","--","--","--","15.415","--","--","4.472","--","52.219","--","10.441","--","0.044","--"]
["14~15","23723.476","--","5.925","13.346","0.141","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.958","26.934","0.284","--","--","--","--","--","15.516","--","--","4.357","--","52.2","--","10.4","--","0.042","--"]
["15~16","22337.808","--","5.782","12.04","0.129","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.328","25.67","0.275","--","--","--","--","--","15.068","--","--","4.116","--","52.52","--","10.6","--","0.038","--"]
["16~17","22144.443","--","6.101","12.8","0.135","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.512","28.348","0.299","--","--","--","--","--","15.112","--","--","4.101","--","53.129","--","10.887","--","0.038","--"]
["17~18","22381.526","--","6.098","12.504","0.136","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.866","30.485","0.333","--","--","--","--","--","14.976","--","--","4.147","--","53.127","--","10.923","--","0.039","--"]
["18~19","23506.321","--","6.199","12.809","0.146","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.244","27.366","0.311","--","--","--","--","--","15.022","--","--","4.372","--","53.751","--","11.102","--","0.043","--"]
["19~20","23933.34","--","6.138","13.358","0.147","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.916","32.462","0.357","--","--","--","--","--","15.324","--","--","4.456","--","53.752","--","11.202","--","0.044","--"]
["20~21","23435.145","--","5.578","11.72","0.131","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.882","31.269","0.349","--","--","--","--","--","15.121","--","--","4.361","--","53.756","--","11.14","--","0.042","--"]
["21~22","22929.398","--","6.081","12.7","0.139","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.806","35.098","0.385","--","--","--","--","--","15.085","--","--","4.289","--","54.228","--","11.479","--","0.041","--"]
["22~23","23053.218","--","5.967","12.525","0.138","--","--","--","--","--","0.939","1.971","0.022","--","--","--","--","--","19.576","41.089","0.451","--","--","--","--","--","15.115","--","--","4.329","--","54.601","--","11.728","--","0.042","--"]
["23~24","23690.959","--","5.922","12.336","0.14","--","--","--","--","--","0.493","1.027","0.012","--","--","--","--","--","20.066","41.8","0.475","--","--","--","--","--","15.07","--","--","4.44","--","54.373","--","11.612","--","0.044","--"]
["平均值","","","6.192","13.472","","--","--","--","--","","0.06","0.13","","--","--","--","--","","12.269","26.693","","--","--","--","--","","15.322","--","--","4.414","--","52.989","--","10.761","--","0.043","--"]
["最大值","26389.05","--","6.712","15.622","0.177","--","--","--","--","--","0.939","1.971","0.022","--","--","--","--","--","20.066","41.8","0.475","--","--","--","--","--","15.721","--","--","4.85","--","54.601","--","11.728","--","0.051","--"]
["最小值","22144.443","--","5.578","11.72","0.129","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","8.558","20.028","0.214","--","--","--","--","--","14.976","--","--","4.101","--","51.88","--","10.165","--","0.038","--"]
["日排放总量(吨)","57.3115195","--","","","0.003554","","","","","--","","","0.000033","","","","","--","","","0.006991","","","","","--","","","","","","","","","","",""]