{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-22 00:00:00 至 2025-09-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32244.2","--","10.11","0.33","--","--","--","0.13","0","--","--","--","0.9","0.03","--","--","--","20.48","--","--","7.03","--","26.92","--","4.17","--","-0.050","--"]
["01~02","32590.95","--","17.53","0.57","--","--","--","0.07","0","--","--","--","0.77","0.02","--","--","--","20.54","--","--","7.09","--","26.46","--","4.02","--","-0.050","--"]
["02~03","35044.82","--","11.39","0.38","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.75","0.03","--","--","--","20.53","--","--","7.65","--","27.02","--","4.13","--","-0.055","--"]
["03~04","36197.7","--","16.62","0.59","--","--","--","0.11","0","--","--","--","0.81","0.03","--","--","--","20.45","--","--","7.88","--","26.68","--","4.07","--","-0.052","--"]
["04~05","33878.04","--","14.59","0.49","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","0.85","0.03","--","--","--","20.48","--","--","7.39","--","26.89","--","4.11","--","-0.050","--"]
["05~06","35208.4","--","10.92","0.38","--","--","--","0.06","0","--","--","--","0.86","0.03","--","--","--","20.48","--","--","7.67","--","26.75","--","4.07","--","-0.052","--"]
["06~07","33692.82","--","18.79","0.63","--","--","--","17.6","0.6","--","--","--","0.6","0.02","--","--","--","20.51","--","--","7.34","--","26.85","--","4.09","--","-0.051","--"]
["07~08","34169.65","--","10.1","0.34","--","--","--","47.17","1.61","--","--","--","0.22","0.01","--","--","--","20.48","--","--","7.45","--","26.8","--","4.08","--","-0.051","--"]
["08~09","32254.68","--","19.77","0.64","--","--","--","65.19","2.12","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","20.44","--","--","7.02","--","26.68","--","4.05","--","-0.050","--"]
["09~10","33763.16","--","7.38","0.25","--","--","--","71.09","2.4","--","--","--","0.07","0","--","--","--","20.51","--","--","7.34","--","26.45","--","4.01","--","-0.051","--"]
["10~11","33359.84","--","10.17","0.34","--","--","--","14.85","0.5","--","--","--","0.47","0.02","--","--","--","20.51","--","--","7.28","--","26.9","--","4.13","--","-0.048","--"]
["11~12","34312.53","--","16.7","0.57","--","--","--","133.57","4.52","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","20.49","--","--","7.5","--","27.25","--","4.21","--","-0.047","--"]
["12~13","34364.48","--","14.59","0.49","--","--","--","2.25","0.08","--","--","--","0.78","0.03","--","--","--","20.44","--","--","7.59","--","27.34","--","5.24","--","-0.047","--"]
["13~14","31523.02","--","15.03","0.47","--","--","--","0.84","0.03","--","--","--","0.85","0.03","--","--","--","20.4","--","--","7.02","--","27.93","--","5.72","--","-0.051","--"]
["14~15","32789.89","--","9.16","0.3","--","--","--","0.22","0.01","--","--","--","0.86","0.03","--","--","--","20.49","--","--","7.21","--","27.93","--","4.64","--","-0.051","--"]
["15~16","31463.66","--","17.02","0.53","--","--","--","0.32","0.01","--","--","--","0.87","0.03","--","--","--","20.49","--","--","6.91","--","27.83","--","4.44","--","-0.048","--"]
["16~17","32515.81","--","12.34","0.4","--","--","--","0.08","0","--","--","--","1.01","0.03","--","--","--","20.44","--","--","7.12","--","27.42","--","4.32","--","-0.049","--"]
["17~18","33916.18","--","14.31","0.49","--","--","--","0.09","0","--","--","--","1.11","0.04","--","--","--","20.49","--","--","7.42","--","27.49","--","4.28","--","-0.048","--"]
["18~19","33540.16","--","8.72","0.29","--","--","--","0.05","0","--","--","--","1.09","0.04","--","--","--","20.36","--","--","7.33","--","27.32","--","4.23","--","-0.049","--"]
["19~20","33432.88","--","16.25","0.54","--","--","--","11.62","0.39","--","--","--","0.81","0.03","--","--","--","20.52","--","--","7.31","--","27.24","--","4.21","--","-0.049","--"]
["20~21","33944.41","--","9.99","0.34","--","--","--","0.46","0.02","--","--","--","1.05","0.04","--","--","--","20.44","--","--","7.42","--","27.24","--","4.22","--","-0.050","--"]
["21~22","34159.78","--","16.98","0.57","--","--","--","0.28","0.01","--","--","--","1.07","0.04","--","--","--","20.46","--","--","7.47","--","27.47","--","4.26","--","-0.050","--"]
["22~23","35973.82","--","10.33","0.37","--","--","--","0.08","0","--","--","--","1.14","0.04","--","--","--","20.5","--","--","7.88","--","27.7","--","4.31","--","-0.050","--"]
["23~24","32450.65","--","17.18","0.55","--","--","--","0.08","0","--","--","--","1.05","0.03","--","--","--","20.44","--","--","7.11","--","27.76","--","4.32","--","-0.049","--"]
["平均值","","","13.58","","--","--","","15.27","","--","--","","0.77","","--","--","","20.47","--","--","7.35","--","27.18","--","4.30","--","-0.050","--"]
["最大值","36197.7","--","19.77","0.64","--","--","--","133.57","4.52","--","--","--","1.14","0.04","--","--","--","20.54","--","--","7.88","--","27.93","--","5.72","--","-0.047","--"]
["最小值","31463.66","--","7.38","0.25","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.07","0","--","--","--","20.36","--","--","6.91","--","26.45","--","4.01","--","-0.055","--"]
["日排放总量(吨)","80.679156","--","","0.01087","","","--","","0.01231","","","--","","0.00062","","","--","","","","","","","","","","",""]