{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-22 00:00:00 至 2025-09-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","46104.429","--","0.154","0.0071","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.624","--","--","6.374","--","32.394","--","2.312","--","0.083","--"]
["01~02","46888.093","--","0.148","0.0069","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.622","--","--","6.481","--","30.898","--","2.317","--","0.087","--"]
["02~03","45543.949","--","0.152","0.0069","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.615","--","--","6.295","--","31.149","--","2.282","--","0.082","--"]
["03~04","46822.281","--","0.138","0.0065","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.61","--","--","6.47","--","30.067","--","2.27","--","0.086","--"]
["04~05","44721.828","--","0.139","0.0062","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.607","--","--","6.182","--","29.745","--","2.259","--","0.079","--"]
["05~06","44275.996","--","0.127","0.0057","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.609","--","--","6.12","--","30.206","--","2.229","--","0.077","--"]
["06~07","43358.039","--","0.12","0.0052","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.612","--","--","5.991","--","30.596","--","2.215","--","0.074","--"]
["07~08","43131.812","--","1.268","0.053","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.608","--","--","5.961","--","30.001","--","2.215","--","0.074","--"]
["08~09","38746.589","--","3.47","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.608","--","--","5.355","--","26.618","--","2.221","--","0.061","--"]
["09~10","37570.582","--","2.782","0.104","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.606","--","--","5.194","--","26.935","--","2.245","--","0.057","--"]
["10~11","37874.578","--","1.452","0.055","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.604","--","--","5.235","--","28.071","--","2.257","--","0.058","--"]
["11~12","43820.238","--","3.434","0.15","--","--","--","0.0026","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.596","--","--","6.058","--","26.011","--","2.283","--","0.077","--"]
["12~13","34960.085","--","4.255","0.148","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.579","--","--","4.83","--","26.55","--","2.323","--","0.05","--"]
["13~14","34118.812","--","4.41","0.15","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.563","--","--","4.717","--","27.139","--","2.314","--","0.047","--"]
["14~15","42522.828","--","3.501","0.149","--","--","--","0.0004","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.551","--","--","5.877","--","26.83","--","2.342","--","0.073","--"]
["15~16","39546.074","--","3.324","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.543","--","--","5.466","--","26.549","--","2.378","--","0.063","--"]
["16~17","41940.753","--","3.045","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.539","--","--","5.797","--","26.626","--","2.361","--","0.071","--"]
["17~18","41597.14","--","3.484","0.144","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.533","--","--","5.749","--","27.183","--","2.35","--","0.069","--"]
["18~19","42973.132","--","3.39","0.145","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.539","--","--","5.941","--","27.072","--","2.321","--","0.074","--"]
["19~20","38725.218","--","3.155","0.121","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.545","--","--","5.351","--","26.553","--","2.343","--","0.061","--"]
["20~21","37883.386","--","3.011","0.113","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.551","--","--","5.235","--","26.754","--","2.33","--","0.058","--"]
["21~22","36757.957","--","2.967","0.108","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.554","--","--","5.081","--","26.545","--","2.346","--","0.055","--"]
["22~23","40136.394","--","2.983","0.119","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.55","--","--","5.548","--","26.592","--","2.395","--","0.065","--"]
["23~24","41926.777","--","3.41","0.142","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.549","--","--","5.795","--","27.203","--","2.369","--","0.071","--"]
["平均值","","","2.2637","","--","--","","0.0001","","--","--","","0","","--","--","","20.5804","--","--","5.7130","--","28.0956","--","2.3036","--","0.0693","--"]
["最大值","46888.093","--","4.41","0.15","--","--","--","0.0026","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.624","--","--","6.481","--","32.394","--","2.395","--","0.087","--"]
["最小值","34118.812","--","0.12","0.0052","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.533","--","--","4.717","--","26.011","--","2.215","--","0.047","--"]
["日排放总量(吨)","99.19468125","--","","0.0021465","","","--","","1E-7","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]