{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-22 00:00:00 至 2025-09-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32836.21","--","1.73","3.01","0.06","--","--","--","--","--","0.2","0.35","0.01","--","--","--","--","--","0.62","1.14","0.02","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.13","--","37.48","--","16.4","--","-0.033","--"]
["01~02","33404.21","--","2.12","3.89","0.07","--","--","--","--","--","0.74","1.33","0.02","--","--","--","--","--","3.71","6.9","0.12","--","--","--","--","--","14.22","--","--","2.16","--","37.84","--","16.4","--","-0.036","--"]
["02~03","33324.52","--","1.37","2.55","0.05","--","--","--","--","--","0.01","0.03","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.34","--","--","2.16","--","37.83","--","16.4","--","-0.035","--"]
["03~04","33701.54","--","1.91","3.32","0.06","--","--","--","--","--","0.41","0.73","0.01","--","--","--","--","--","2.67","4.77","0.09","--","--","--","--","--","13.89","--","--","2.18","--","37.83","--","16.39","--","-0.035","--"]
["04~05","33353.84","--","1.11","1.91","0.04","--","--","--","--","--","0.06","0.11","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.78","--","--","2.16","--","37.99","--","16.43","--","-0.033","--"]
["05~06","33715.36","--","2.39","4.25","0.08","--","--","--","--","--","2.15","3.8","0.07","--","--","--","--","--","5.72","10.23","0.19","--","--","--","--","--","13.96","--","--","2.19","--","38.4","--","16.51","--","-0.039","--"]
["06~07","33823.65","--","1.49","2.52","0.05","--","--","--","--","--","0.35","0.57","0.01","--","--","--","--","--","4.5","7.5","0.15","--","--","--","--","--","13.7","--","--","2.2","--","38.56","--","16.55","--","-0.038","--"]
["07~08","33964.51","--","2.26","4.01","0.08","--","--","--","--","--","3.79","6.9","0.13","--","--","--","--","--","5.56","10.26","0.19","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.21","--","38.57","--","16.55","--","-0.037","--"]
["08~09","33878.06","--","1.85","3.17","0.06","--","--","--","--","--","4.63","7.87","0.16","--","--","--","--","--","2.05","3.45","0.07","--","--","--","--","--","13.78","--","--","2.2","--","38.44","--","16.58","--","-0.036","--"]
["09~10","33383.02","--","1.45","2.39","0.05","--","--","--","--","--","1.93","3.14","0.06","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","13.45","--","--","2.16","--","37.41","--","16.42","--","-0.032","--"]
["10~11","34063.32","--","2.35","4.04","0.08","--","--","--","--","--","5.63","9.75","0.19","--","--","--","--","--","12.17","21.23","0.42","--","--","--","--","--","13.7","--","--","2.21","--","37.82","--","16.41","--","-0.033","--"]
["11~12","34023.48","--","1.49","2.48","0.05","--","--","--","--","--","10.05","17.14","0.34","--","--","--","--","--","0.78","1.37","0.03","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.21","--","38.06","--","16.46","--","-0.031","--"]
["12~13","34106.95","--","2.19","3.71","0.07","--","--","--","--","--","1.44","2.42","0.05","--","--","--","--","--","2","3.47","0.07","--","--","--","--","--","13.64","--","--","2.22","--","38.23","--","16.49","--","-0.031","--"]
["13~14","33873.89","--","1.5","2.44","0.05","--","--","--","--","--","0.28","0.44","0.01","--","--","--","--","--","0.18","0.3","0.01","--","--","--","--","--","13.4","--","--","2.19","--","37.53","--","16.46","--","-0.031","--"]
["14~15","33964.94","--","2.03","3.41","0.07","--","--","--","--","--","1.01","1.67","0.03","--","--","--","--","--","0.67","1.13","0.02","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.2","--","37.91","--","16.46","--","-0.031","--"]
["15~16","33842.47","--","2.21","3.72","0.07","--","--","--","--","--","0.7","1.13","0.02","--","--","--","--","--","3.09","5.3","0.11","--","--","--","--","--","13.65","--","--","2.2","--","38.3","--","16.55","--","-0.032","--"]
["16~17","33486.15","--","1.92","3.21","0.06","--","--","--","--","--","2.04","3.44","0.07","--","--","--","--","--","2.09","3.51","0.07","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.18","--","38.27","--","16.56","--","-0.030","--"]
["17~18","32903.57","--","2.04","3.39","0.07","--","--","--","--","--","10.41","16.92","0.34","--","--","--","--","--","0.48","0.78","0.02","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.13","--","37.42","--","16.45","--","-0.030","--"]
["18~19","33172.23","--","1.28","2.12","0.04","--","--","--","--","--","3.46","5.81","0.12","--","--","--","--","--","0.29","0.5","0.01","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.15","--","37.67","--","16.44","--","-0.033","--"]
["19~20","33650.28","--","1.13","1.94","0.04","--","--","--","--","--","1.32","2.17","0.05","--","--","--","--","--","1.71","2.79","0.06","--","--","--","--","--","13.85","--","--","2.19","--","38.1","--","16.5","--","-0.033","--"]
["20~21","33006.65","--","1.48","2.49","0.05","--","--","--","--","--","0.3","0.52","0.01","--","--","--","--","--","0.05","0.08","0","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.14","--","38.24","--","16.5","--","-0.031","--"]
["21~22","32940.49","--","2.34","3.93","0.08","--","--","--","--","--","5.66","9.25","0.19","--","--","--","--","--","1.36","2.34","0.05","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.14","--","38.55","--","16.56","--","-0.031","--"]
["22~23","32807.71","--","1.71","2.78","0.06","--","--","--","--","--","0.16","0.26","0.01","--","--","--","--","--","0.23","0.39","0.01","--","--","--","--","--","13.4","--","--","2.14","--","38.73","--","16.61","--","-0.033","--"]
["23~24","33764.56","--","1.47","2.44","0.05","--","--","--","--","--","0.47","0.76","0.02","--","--","--","--","--","2.6","4.33","0.09","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.2","--","38.63","--","16.62","--","-0.034","--"]
["平均值","","","1.78","3.05","","--","--","--","--","","2.38","4.02","","--","--","--","--","","2.19","3.82","","--","--","--","--","","13.71","--","--","2.18","--","38.08","--","16.49","--","-0.033","--"]
["最大值","34106.95","--","2.39","4.25","0.08","--","--","--","--","--","10.41","17.14","0.34","--","--","--","--","--","12.17","21.23","0.42","--","--","--","--","--","14.34","--","--","2.22","--","38.73","--","16.62","--","-0.03","--"]
["最小值","32807.71","--","1.11","1.91","0.04","--","--","--","--","--","0.01","0.03","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.4","--","--","2.13","--","37.41","--","16.39","--","-0.039","--"]
["日排放总量(吨)","80.499162","--","","","0.00144","","","","","--","","","0.00192","","","","","--","","","0.00178","","","","","--","","","","","","","","","","",""]