{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-23 00:00:00 至 2025-09-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","9.271","7.79","7.809","7.821","14.007","0.13","0.005","0","0.003","0","0.0009","0","0.108","0.001"]
["01~02时","9.375","7.816","7.825","7.836","14.433","0.135","0.002","0","0.001","0","0.0013","0","0.109","0.001"]
["02~03时","56.5","6.403","7.416","7.841","14.87","0.866","0.003","0","0.001","0","0.0011","0.0001","0.109","0.006"]
["03~04时","71.971","6.405","6.513","6.905","15.785","1.136","0.004","0","0.001","0","0.0009","0.0001","0.11","0.008"]
["04~05时","37.576","6.911","7.454","7.725","15.026","0.585","0.003","0","0.001","0","0.0011","0","0.108","0.004"]
["05~06时","0.84","7.69","7.708","7.727","13.438","0.011","0.002","0","0.001","0","0.0014","0","0.106","0"]
["06~07时","0.652","7.68","7.689","7.697","13.44","0.009","0.002","0","0.008","0","0.0066","0","0.104","0"]
["07~08时","11.582","7.673","7.736","7.822","13.443","0.156","0.001","0","0.027","0","0.014","0.0002","0.1","0.001"]
["08~09时","0.371","6.534","7.068","7.822","13.355","0.005","0.002","0","0.021","0","0.01","0","0.1","0"]
["09~10时","5.418","6.429","6.539","6.616","13.168","0.071","0.004","0","0.003","0","0.0059","0","0.101","0.001"]
["10~11时","89.715","6.033","6.238","6.533","13.632","1.246","0.002","0","0.002","0","0.0049","0.0004","0.103","0.009"]
["11~12时","72.298","6.139","6.307","6.402","14.613","1.057","0.001","0","0.001","0","0.0034","0.0002","0.107","0.008"]
["12~13时","64.142","6.333","6.39","6.468","15.076","0.989","0.004","0","0.005","0","0.0029","0.0002","0.235","0.021"]
["13~14时","23.636","6.366","6.507","6.589","16.056","0.38","0.007","0","0.015","0","0.0022","0.0001","0.44","0.010"]
["14~15时","11.276","6.532","6.544","6.554","13.493","0.152","0.009","0","0.013","0","0.0018","0","0.38","0.004"]
["15~16时","25.423","6.49","6.604","6.813","8.069","0.205","0.011","0","0.006","0","0.0012","0","0.282","0.007"]
["16~17时","7.972","6.537","6.578","6.683","7.414","0.061","0.02","0","0.006","0","0.085","0.0005","0.214","0.002"]
["17~18时","1.957","6.536","6.554","6.572","6.022","0.012","0.029","0","0.006","0","0.213","0.0004","0.105","0"]
["18~19时","111.09","6.099","6.264","6.625","6.563","0.754","0.024","0.002","0.005","0","0.131","0.01","0.105","0.012"]
["19~20时","132.447","6.119","6.308","6.393","7.712","1.021","0.018","0.002","0.001","0","0.0076","0.0010","0.106","0.014"]
["20~21时","81.288","6.339","6.357","6.381","6.742","0.569","0.012","0.001","0.008","0.001","0.0059","0.0005","0.104","0.008"]
["21~22时","41.316","6.339","6.353","6.42","4.688","0.194","0.006","0","0.029","0.001","0.0032","0.0001","0.1","0.004"]
["22~23时","13.218","6.416","6.463","6.631","5.658","0.09","0.007","0","0.025","0","0.0026","0","0.612","0.015"]
["23~24时","16.008","6.501","6.549","6.64","7.712","0.123","0.008","0","0.012","0","0.0018","0","1.379","0.022"]
["有效日均值","","","6.8243","","11.434","","0.008","","0.008","","0.0214","","0.222",""]
["最大值","132.447","7.816","7.825","7.841","16.056","1.246","0.029","0.002","0.029","0.001","0.213","0.01","1.379","0.022"]
["最小值","0.371","6.033","6.238","6.381","4.688","0.005","0.001","0","0.001","0","0.0009","0","0.1","0"]
["总量","895.3527","","","","","9.956","","0.008","","0.005","","0.0148","","0.160"]