{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-23 00:00:00 至 2025-09-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.436","8.01","8.08","8.13","1.466","0.001","0.003","0","0.003","0","0.0010","0","0","0","1.006","0"]
["01~02时","0.263","7.98","8.06","8.11","1.2","0","0.005","0","0.004","0","0.0007","0","0","0","0.812","0"]
["02~03时","0.175","7.95","8.04","8.09","1.424","0","0.004","0","0.004","0","0.0006","0","0","0","0.894","0"]
["03~04时","0.146","7.97","8.01","8.06","1.9","0","0.003","0","0.004","0","0.0003","0","0","0","1.184","0"]
["04~05时","0.098","7.93","7.99","8.04","1.996","0","0.004","0","0.004","0","0.0004","0","0","0","1.037","0"]
["05~06时","0.089","7.88","7.96","8","2.2","0","0.004","0","0.003","0","0.0012","0","0","0","0.519","0"]
["06~07时","0.074","7.88","7.94","7.98","1.931","0","0.004","0","0.003","0","0.0012","0","0","0","0.676","0"]
["07~08时","0.031","7.8","7.91","7.95","1.4","0","0.005","0","0.003","0","0.0014","0","0","0","1.244","0"]
["08~09时","0.028","7.86","7.91","7.94","1.366","0","0.006","0","0.003","0","0.0014","0","0","0","1.177","0"]
["09~10时","3.546","7.85","7.91","7.95","1.3","0.005","0.007","0","0.005","0","0.0016","0","0","0","0.938","0.003"]
["10~11时","12.681","7.86","7.92","7.96","1.8","0.023","0.007","0","0.004","0","0.0024","0","0","0","0.965","0.012"]
["11~12时","14.18","7.84","7.91","7.94","2.8","0.04","0.007","0","0.004","0","0.0071","0.0001","0","0","1.062","0.015"]
["12~13时","14.225","7.83","7.89","7.93","2.733","0.039","0.007","0","0.004","0","0.0064","0.0001","0","0","1.08","0.015"]
["13~14时","14.39","7.84","7.88","7.92","2.6","0.037","0.007","0","0.004","0","0.0027","0","0","0","1.143","0.016"]
["14~15时","14.916","7.84","7.88","7.91","2.633","0.039","0.006","0","0.004","0","0.0025","0","0","0","1.436","0.021"]
["15~16时","14.259","7.81","7.85","7.9","2.7","0.039","0.005","0","0.003","0","0.0011","0","0","0","2.476","0.035"]
["16~17时","6.196","7.8","7.85","7.88","2.2","0.015","0.004","0","0.004","0","0.0011","0","0","0","2.475","0.015"]
["17~18时","1.259","7.79","7.83","7.87","1.2","0.002","0.002","0","0.004","0","0.0012","0","0","0","2.474","0.003"]
["18~19时","0.567","7.76","7.81","7.86","1.367","0.001","0.002","0","0.004","0","0.0011","0","0","0","2.084","0.001"]
["19~20时","0.352","7.75","7.8","7.83","1.7","0.001","0.003","0","0.004","0","0.0008","0","0","0","0.75","0"]
["20~21时","0.23","7.74","7.79","7.82","1.467","0","0.003","0","0.004","0","0.0008","0","0","0","0.768","0"]
["21~22时","0.212","7.72","7.78","7.81","1","0","0.003","0","0.004","0","0.0006","0","0","0","0.834","0"]
["22~23时","0.209","7.73","7.77","7.8","1.633","0","0.004","0","0.004","0","0.0006","0","0","0","0.843","0"]
["23~24时","0.806","7.71","7.76","7.79","2.9","0.002","0.007","0","0.003","0","0.0007","0","0","0","0.875","0.001"]
["有效日均值","","","7.90","","1.872","","0.005","","0.004","","0.0016","","0","","1.198",""]
["最大值","14.916","8.01","8.08","8.13","2.9","0.04","0.007","0","0.005","0","0.0071","0.0001","0","0","2.476","0.035"]
["最小值","0.028","7.71","7.76","7.79","1","0","0.002","0","0.003","0","0.0003","0","0","0","0.519","0"]
["总量","99.368","","","","","0.245","","0.001","","0","","0.0003","","0","","0.142"]