{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-23 00:00:00 至 2025-09-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","10434.97","--","0.47","0.88","0","--","--","--","--","--","8.02","14.93","0.08","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.4","--","--","1.25","--","22.38","--","6.59","--","0.019","--"]
["01~02","11118.35","--","0.48","1.2","0.01","--","--","--","--","--","5.4","11.03","0.06","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","15.56","--","--","1.33","--","22.4","--","6.58","--","0.012","--"]
["02~03","10113.12","--","0.49","1.01","0","--","--","--","--","--","3.75","7.53","0.04","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.93","--","--","1.21","--","21.96","--","6.58","--","0.019","--"]
["03~04","10660.21","--","0.49","0.98","0.01","--","--","--","--","--","12.68","24.88","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.84","--","--","1.27","--","21.52","--","6.57","--","0.018","--"]
["04~05","11212","--","0.47","1.01","0.01","--","--","--","--","--","7.3","15.15","0.08","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.22","--","--","1.34","--","22.04","--","6.56","--","0.015","--"]
["05~06","11203.21","--","0.45","0.88","0.01","--","--","--","--","--","7.41","14.63","0.08","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.73","--","--","1.34","--","22.23","--","6.56","--","0.019","--"]
["06~07","10842.15","--","0.46","0.95","0","--","--","--","--","--","9.59","19.52","0.1","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.99","--","--","1.3","--","22.07","--","6.55","--","0.015","--"]
["07~08","10745.4","--","0.47","0.96","0.01","--","--","--","--","--","5.63","11.52","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.98","--","--","1.28","--","22.39","--","6.54","--","0.016","--"]
["08~09","10847.54","--","0.48","0.98","0.01","--","--","--","--","--","5.44","11.18","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.99","--","--","1.3","--","22.41","--","6.53","--","0.011","--"]
["09~10","11377.51","--","0.48","1.01","0.01","--","--","--","--","--","4.87","10.33","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.18","--","--","1.36","--","22.43","--","6.53","--","0.015","--"]
["10~11","11176.65","--","0.49","1.01","0.01","--","--","--","--","--","5.05","10.33","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.96","--","--","1.34","--","22.42","--","6.54","--","0.014","--"]
["11~12","11397.72","--","0.47","0.98","0.01","--","--","--","--","--","4.43","9.21","0.05","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.06","--","--","1.36","--","22.48","--","6.54","--","0.015","--"]
["12~13","11115.05","--","0.49","1.14","0.01","--","--","--","--","--","3.78","8.72","0.04","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.69","--","--","1.33","--","22.45","--","6.53","--","0.013","--"]
["13~14","11050.29","--","0.49","1.14","0.01","--","--","--","--","--","2.58","5.92","0.03","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","15.69","--","--","1.32","--","22.36","--","6.55","--","0.016","--"]
["14~15","10880.27","--","0.5","1.11","0.01","--","--","--","--","--","4.46","9.93","0.05","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.45","--","--","1.3","--","21.99","--","6.55","--","0.017","--"]
["15~16","10389.88","--","0.5","1.56","0.01","--","--","--","--","--","1.12","3.27","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.91","--","--","1.24","--","21.9","--","6.56","--","0.012","--"]
["16~17","10924.3","--","0.49","1.18","0.01","--","--","--","--","--","3.03","7.28","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.9","--","--","1.3","--","21.2","--","6.55","--","0.017","--"]
["17~18","10979.23","--","0.48","1.14","0.01","--","--","--","--","--","5.04","11.86","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.73","--","--","1.31","--","21.17","--","6.54","--","0.015","--"]
["18~19","10212.3","--","0.47","1.05","0","--","--","--","--","--","4.24","9.36","0.04","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.39","--","--","1.22","--","21.72","--","6.54","--","0.017","--"]
["19~20","10653.77","--","0.49","1.22","0.01","--","--","--","--","--","4.89","11.95","0.05","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.98","--","--","1.27","--","21.68","--","6.53","--","0.013","--"]
["20~21","9923.3","--","0.48","1.29","0","--","--","--","--","--","5.64","14.24","0.06","--","--","--","--","--","0.06","0.06","0","--","--","--","--","--","16.16","--","--","1.18","--","21.49","--","6.53","--","0.014","--"]
["21~22","2127.96","--","0.66","5.53","0","--","--","--","--","--","1.15","8.41","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","19.34","--","--","0.25","--","21.37","--","6.51","--","0","--"]
["22~23","38.93","--","2.05","32.64","0","--","--","--","--","--","0.74","11.72","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.19","--","--","0","--","21.41","--","6.49","--","0.002","--"]
["23~24","9456.23","--","0.52","2.97","0","--","--","--","--","--","3.45","8.86","0.03","--","--","--","--","--","0.13","0.13","0","--","--","--","--","--","16.97","--","--","1.12","--","19.97","--","6.5","--","0.018","--"]
["平均值","","","0.55","2.66","","--","--","--","--","","4.99","11.32","","--","--","--","--","","0.01","0.01","","--","--","--","--","","15.80","--","--","1.19","--","21.89","--","6.54","--","0.014","--"]
["最大值","11397.72","--","2.05","32.64","0.01","--","--","--","--","--","12.68","24.88","0.14","--","--","--","--","--","0.13","0.13","0","--","--","--","--","--","20.19","--","--","1.36","--","22.48","--","6.59","--","0.019","--"]
["最小值","38.93","--","0.45","0.88","0","--","--","--","--","--","0.74","3.27","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.4","--","--","0","--","19.97","--","6.49","--","0","--"]
["日排放总量(吨)","23.888033","--","","","0.00012","","","","","--","","","0.00127","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]