{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-23 00:00:00 至 2025-09-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34198.07","--","8.45","0.29","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.07","0.04","--","--","--","20.43","--","--","7.49","--","27.6","--","4.31","--","-0.052","--"]
["01~02","35409.57","--","16.04","0.57","--","--","--","0.02","0","--","--","--","1.07","0.04","--","--","--","20.42","--","--","7.82","--","27.41","--","5.19","--","-0.053","--"]
["02~03","33618.67","--","6.43","0.22","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.03","0.03","--","--","--","20.45","--","--","7.37","--","27.32","--","4.53","--","-0.051","--"]
["03~04","33810.77","--","17.3","0.58","--","--","--","0.02","0","--","--","--","1.07","0.04","--","--","--","20.45","--","--","7.39","--","27.1","--","4.21","--","-0.053","--"]
["04~05","33991.18","--","8.38","0.28","--","--","--","0.03","0","--","--","--","1.09","0.04","--","--","--","20.35","--","--","7.43","--","27.16","--","4.19","--","-0.055","--"]
["05~06","33040.01","--","18.17","0.6","--","--","--","0.01","0","--","--","--","2.05","0.07","--","--","--","20.31","--","--","7.23","--","27.05","--","4.36","--","-0.051","--"]
["06~07","33539.65","--","10.97","0.36","--","--","--","0.69","0.02","--","--","--","1.06","0.04","--","--","--","20.39","--","--","7.38","--","27.21","--","4.9","--","-0.050","--"]
["07~08","33637.97","--","15.27","0.51","--","--","--","17.45","0.58","--","--","--","0.81","0.03","--","--","--","20.44","--","--","7.34","--","26.81","--","4.27","--","-0.051","--"]
["08~09","32582.57","--","12.53","0.41","--","--","--","12.13","0.4","--","--","--","0.87","0.03","--","--","--","20.44","--","--","7.12","--","27.1","--","4.23","--","-0.053","--"]
["09~10","32344.57","--","14.02","0.45","--","--","--","0.49","0.02","--","--","--","1.07","0.03","--","--","--","20.37","--","--","7.04","--","26.56","--","4.1","--","-0.052","--"]
["10~11","31539.5","--","13.92","0.44","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","1.1","0.03","--","--","--","20.39","--","--","6.89","--","27.07","--","4.17","--","-0.051","--"]
["11~12","31651.55","--","15.62","0.49","--","--","--","0.05","0","--","--","--","1.16","0.04","--","--","--","20.41","--","--","6.91","--","27.14","--","4.19","--","-0.053","--"]
["12~13","33849.41","--","15.15","0.51","--","--","--","0.06","0","--","--","--","1.19","0.04","--","--","--","20.41","--","--","7.4","--","27.3","--","4.23","--","-0.052","--"]
["13~14","34680.09","--","8.05","0.28","--","--","--","0","0","--","--","--","1.22","0.04","--","--","--","20.38","--","--","7.58","--","27.14","--","4.21","--","-0.051","--"]
["14~15","33371.62","--","29.42","0.92","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.01","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","1.23","0.04","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.01","有效数据不足","有效数据不足","7.28","--","27.04","--","4.18","--","-0.049","--"]
["15~16","35792.63","--","5.3","0.19","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","215.44","7.63","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","114.44","4.05","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","14.08","有效数据不足","有效数据不足","7.83","--","27.35","--","4.24","--","-0.052","--"]
["16~17","35425.71","--","13.92","0.49","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.64","--","--","7.73","--","26.98","--","4.16","--","-0.052","--"]
["17~18","32942.39","--","13.94","0.45","--","--","--","0.3","0.01","--","--","--","0.41","0.01","--","--","--","20.67","--","--","7.19","--","27.1","--","4.18","--","-0.050","--"]
["18~19","34288.69","--","10.51","0.36","--","--","--","0.14","0","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.6","--","--","7.46","--","26.51","--","4.06","--","-0.051","--"]
["19~20","31936.45","--","16.21","0.51","--","--","--","36.24","1.16","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","20.52","--","--","7","--","27.08","--","4.58","--","-0.052","--"]
["20~21","32559.89","--","9.06","0.29","--","--","--","3.27","0.11","--","--","--","1.26","0.04","--","--","--","20.59","--","--","7.2","--","27.18","--","5.34","--","-0.053","--"]
["21~22","33112.27","--","10.75","0.35","--","--","--","15.75","0.51","--","--","--","5.86","0.19","--","--","--","19.96","--","--","7.31","--","28.07","--","4.96","--","-0.055","--"]
["22~23","32664.86","--","9.48","0.31","--","--","--","5.76","0.19","--","--","--","5.01","0.16","--","--","--","20.3","--","--","7.23","--","28.47","--","5.1","--","-0.056","--"]
["23~24","32782.04","--","15.18","0.5","--","--","--","1.65","0.05","--","--","--","2.6","0.07","--","--","--","20.51","--","--","7.24","--","28.46","--","4.9","--","-0.052","--"]
["平均值","","","13.09","","--","--","","12.91","","--","--","","6.16","","--","--","","20.15","--","--","7.33","--","27.26","--","4.45","--","-0.052","--"]
["最大值","35792.63","--","29.42","0.92","18.17","18.17","0.6","215.44","7.63","36.24","36.24","1.16","114.44","4.05","5.86","5.86","0.19","20.67","20.67","20.67","7.83","--","28.47","--","5.34","--","-0.049","--"]
["最小值","31539.5","--","5.3","0.19","6.43","6.43","0.22","0","0","0","0","0","0.24","0.01","0.24","0.24","0.01","14.08","19.96","19.96","6.89","--","26.51","--","4.06","--","-0.056","--"]
["日排放总量(吨)","80.277006","--","","0.01036","","","--","","0.01069","","","--","","0.00515","","","--","","","","","","","","","","",""]