{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-23 00:00:00 至 2025-09-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","24076.981","--","6.048","12.971","0.146","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.854","34.002","0.382","--","--","--","--","--","15.24","--","--","4.507","--","54.294","--","11.52","--","0.044","--"]
["01~02","23904.168","--","5.248","11.094","0.125","--","--","--","--","--","0.002","0.004","0","--","--","--","--","--","13.362","28.248","0.319","--","--","--","--","--","15.157","--","--","4.469","--","54.192","--","11.439","--","0.044","--"]
["02~03","24105.378","--","4.923","10.414","0.119","--","--","--","--","--","1.209","2.558","0.029","--","--","--","--","--","9.963","21.073","0.24","--","--","--","--","--","15.16","--","--","4.47","--","53.186","--","10.996","--","0.044","--"]
["03~04","23049.044","--","5.458","12.54","0.126","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","7.415","17.036","0.171","--","--","--","--","--","15.623","--","--","4.24","--","52.332","--","10.509","--","0.04","--"]
["04~05","23341.684","--","5.783","13.645","0.135","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.995","23.585","0.233","--","--","--","--","--","15.765","--","--","4.272","--","51.631","--","10.237","--","0.041","--"]
["05~06","23858.385","--","5.936","14.466","0.142","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.598","25.827","0.253","--","--","--","--","--","15.931","--","--","4.359","--","51.37","--","10.165","--","0.042","--"]
["06~07","24063.566","--","5.71","13.191","0.137","--","--","--","--","--","3.822","8.828","0.092","--","--","--","--","--","10.723","24.773","0.258","--","--","--","--","--","15.653","--","--","4.394","--","51.297","--","10.141","--","0.043","--"]
["07~08","24055.892","--","5.683","12.454","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.95","28.378","0.312","--","--","--","--","--","15.363","--","--","4.398","--","51.533","--","10.171","--","0.043","--"]
["08~09","24249.913","--","5.479","11.86","0.133","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.1","21.862","0.245","--","--","--","--","--","15.293","--","--","4.44","--","51.907","--","10.212","--","0.044","--"]
["09~10","24392.708","--","5.952","13.866","0.145","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.658","24.83","0.26","--","--","--","--","--","15.698","--","--","4.464","--","51.89","--","10.165","--","0.044","--"]
["10~11","23717.025","--","6.029","13.619","0.143","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.672","28.625","0.301","--","--","--","--","--","15.532","--","--","4.347","--","52.098","--","10.24","--","0.042","--"]
["11~12","23403.576","--","5.72","13.15","0.134","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.997","27.585","0.281","--","--","--","--","--","15.627","--","--","4.288","--","52.002","--","10.214","--","0.041","--"]
["12~13","23552.05","--","5.851","13.227","0.138","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.339","27.891","0.291","--","--","--","--","--","15.535","--","--","4.333","--","52.517","--","10.475","--","0.042","--"]
["13~14","23487.669","--","5.827","12.879","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.724","25.913","0.275","--","--","--","--","--","15.411","--","--","4.319","--","52.581","--","10.416","--","0.042","--"]
["14~15","23059.408","--","5.799","12.191","0.134","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.143","27.628","0.303","--","--","--","--","--","15.124","--","--","4.277","--","53.508","--","10.922","--","0.041","--"]
["15~16","21653.981","--","5.32","11.032","0.115","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.212","25.324","0.264","--","--","--","--","--","15.043","--","--","4.034","--","53.705","--","11.24","--","0.037","--"]
["16~17","21677.695","--","4.368","9.717","0.095","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.906","26.486","0.258","--","--","--","--","--","15.447","--","--","3.905","--","49.804","--","9.268","--","0.036","--"]
["17~18","21283.762","--","4.466","9.397","0.095","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.76","35.264","0.357","--","--","--","--","--","15.129","--","--","3.775","--","47.604","--","8.504","--","0.034","--"]
["18~19","22454.205","--","4.223","8.709","0.095","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","18.577","38.311","0.417","--","--","--","--","--","15.01","--","--","4.003","--","48.58","--","8.683","--","0.037","--"]
["19~20","24251.165","--","4.26","8.877","0.103","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.462","34.307","0.399","--","--","--","--","--","15.073","--","--","4.417","--","51.319","--","9.896","--","0.043","--"]
["20~21","24453.248","--","4.276","9.112","0.105","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.944","31.847","0.365","--","--","--","--","--","15.203","--","--","4.514","--","52.903","--","10.657","--","0.045","--"]
["21~22","24890.85","--","4.183","9.255","0.104","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.843","30.626","0.345","--","--","--","--","--","15.416","--","--","4.605","--","53.137","--","10.799","--","0.047","--"]
["22~23","23730.945","--","4.186","8.987","0.099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.214","34.808","0.385","--","--","--","--","--","15.246","--","--","4.388","--","53.124","--","10.764","--","0.043","--"]
["23~24","23501.811","--","4.249","9.337","0.1","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.097","35.375","0.378","--","--","--","--","--","15.379","--","--","4.35","--","53.141","--","10.84","--","0.042","--"]
["平均值","","","5.207","11.441","","--","--","--","--","","0.21","0.461","","--","--","--","--","","12.938","28.425","","--","--","--","--","","15.377","--","--","4.315","--","52.069","--","10.353","--","0.042","--"]
["最大值","24890.85","--","6.048","14.466","0.146","--","--","--","--","--","3.822","8.828","0.092","--","--","--","--","--","18.577","38.311","0.417","--","--","--","--","--","15.931","--","--","4.605","--","54.294","--","11.52","--","0.047","--"]
["最小值","21283.762","--","4.183","8.709","0.095","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","7.415","17.036","0.171","--","--","--","--","--","15.01","--","--","3.775","--","47.604","--","8.504","--","0.034","--"]
["日排放总量(吨)","56.421511","--","","","0.002941","","","","","--","","","0.000121","","","","","--","","","0.007292","","","","","--","","","","","","","","","","",""]