{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-23 00:00:00 至 2025-09-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41026.918","--","3.509","0.143","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.547","--","--","5.669","--","27.574","--","2.35","--","0.068","--"]
["01~02","39462.683","--","3.647","0.143","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.532","--","--","5.455","--","27.203","--","2.372","--","0.063","--"]
["02~03","37496.593","--","3.772","0.141","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.522","--","--","5.183","--","27.124","--","2.364","--","0.057","--"]
["03~04","38468.054","--","3.11","0.119","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.505","--","--","5.316","--","26.046","--","2.357","--","0.06","--"]
["04~05","40549.531","--","3.138","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.501","--","--","5.604","--","25.961","--","2.312","--","0.066","--"]
["05~06","40445.097","--","3.344","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.506","--","--","5.592","--","25.964","--","2.291","--","0.066","--"]
["06~07","39527.925","--","3.441","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.51","--","--","5.462","--","25.962","--","2.297","--","0.063","--"]
["07~08","37533.257","--","3.513","0.131","--","--","--","0.0020","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.513","--","--","5.187","--","25.958","--","2.333","--","0.057","--"]
["08~09","31712.181","--","3.668","0.115","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.518","--","--","4.382","--","26.011","--","2.334","--","0.041","--"]
["09~10","34224.437","--","2.013","0.068","--","--","--","0.01","0.0003","--","--","--","0","0","--","--","--","20.529","--","--","4.73","--","27.519","--","2.329","--","0.048","--"]
["10~11","31601.779","--","3.729","0.117","--","--","--","0.0022","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.522","--","--","4.367","--","26.854","--","2.337","--","0.041","--"]
["11~12","32469.41","--","10.973","0.361","--","--","--","0.118","0.0039","--","--","--","0","0","--","--","--","20.511","--","--","4.488","--","26.897","--","2.332","--","0.043","--"]
["12~13","30402.546","--","3.819","0.116","--","--","--","0.032","0.0010","--","--","--","0","0","--","--","--","20.497","--","--","4.202","--","26.538","--","2.372","--","0.038","--"]
["13~14","38903.812","--","3.059","0.119","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.482","--","--","5.379","--","27.062","--","2.374","--","0.061","--"]
["14~15","39317.347","--","8.028","0.315","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.466","--","--","5.433","--","27.12","--","2.378","--","0.062","--"]
["15~16","38934.976","--","11.264","0.437","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.468","--","--","5.382","--","26.749","--","2.372","--","0.061","--"]
["16~17","40940.011","--","9.284","0.378","--","--","--","0.0020","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.504","--","--","5.659","--","26.874","--","2.361","--","0.067","--"]
["17~18","39559.937","--","5.007","0.197","--","--","--","0.029","0.0012","--","--","--","0","0","--","--","--","20.511","--","--","5.468","--","27.081","--","2.383","--","0.063","--"]
["18~19","41657.324","--","3.558","0.148","--","--","--","0.19","0.0080","--","--","--","0","0","--","--","--","20.515","--","--","5.757","--","27.097","--","2.363","--","0.069","--"]
["19~20","34713.343","--","3.505","0.121","--","--","--","0.53","0.018","--","--","--","0","0","--","--","--","20.511","--","--","4.796","--","26.048","--","2.38","--","0.049","--"]
["20~21","37077.476","--","3.939","0.146","--","--","--","0.512","0.019","--","--","--","0","0","--","--","--","20.51","--","--","5.126","--","26.172","--","2.371","--","0.056","--"]
["21~22","40233.824","--","3.866","0.155","--","--","--","0.018","0.0007","--","--","--","0","0","--","--","--","20.516","--","--","5.56","--","26.408","--","2.355","--","0.065","--"]
["22~23","42300.277","--","3.144","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.511","--","--","5.848","--","26.08","--","2.338","--","0.072","--"]
["23~24","42121.339","--","2.858","0.12","--","--","--","0.028","0.0011","--","--","--","0","0","--","--","--","20.51","--","--","5.821","--","25.381","--","2.309","--","0.071","--"]
["平均值","","","4.5499","","--","--","","0.0615","","--","--","","0","","--","--","","20.5096","--","--","5.2450","--","26.5705","--","2.3488","--","0.0591","--"]
["最大值","42300.277","--","11.264","0.437","--","--","--","0.53","0.019","--","--","--","0","0","--","--","--","20.547","--","--","5.848","--","27.574","--","2.383","--","0.072","--"]
["最小值","30402.546","--","2.013","0.068","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.466","--","--","4.202","--","25.381","--","2.291","--","0.038","--"]
["日排放总量(吨)","91.0680125","--","","0.0041302","","","--","","0.0000543","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]