{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-24 00:00:00 至 2025-09-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","35.624","6.045","6.276","6.616","7.512","0.263","0.011","0","0.011","0","0.0014","0","0.929","0.022"]
["01~02时","75.487","4.254","6.586","7.471","7.086","0.535","0.014","0.001","0.008","0.001","0.0009","0.0001","0.196","0.015"]
["02~03时","49.337","7.381","7.398","7.413","7.117","0.351","0.014","0.001","0.008","0","0.0009","0","0.246","0.012"]
["03~04时","96.134","6.53","7.213","8.681","7.182","0.69","0.014","0.001","0.006","0.001","0.0009","0.0001","0.328","0.032"]
["04~05时","57.383","7.066","7.495","7.677","7.658","0.45","0.018","0.001","0.006","0","0.012","0.0009","0.589","0.039"]
["05~06时","38.899","7.668","7.834","8.099","8.611","0.335","0.022","0.001","0.004","0","0.028","0.0011","1.016","0.04"]
["06~07时","81.363","6.47","7.3","8.27","8.702","0.708","0.019","0.002","0.006","0","0.03","0.0025","0.671","0.051"]
["07~08时","125.679","7.579","8.217","8.526","8.881","1.116","0.016","0.002","0.009","0.001","0.032","0.0041","0.107","0.013"]
["08~09时","98.766","6.532","6.977","7.579","7.95","0.762","0.014","0.001","0.007","0.001","0.026","0.0025","0.107","0.011"]
["09~10时","106.626","6.486","6.655","6.855","6.116","0.652","0.011","0.001","0.001","0","0.017","0.0018","0.108","0.012"]
["10~11时","100.847","6.813","7.286","7.58","6.776","0.696","0.009","0.001","0.002","0","0.013","0.0012","0.432","0.05"]
["11~12时","98.794","7.529","7.906","8.18","8.075","0.798","0.008","0.001","0.003","0","0.0067","0.0007","0.968","0.096"]
["12~13时","80.125","7.457","7.97","8.16","8.075","0.647","0.008","0.001","0.003","0","0.0067","0.0005","0.968","0.078"]
["13~14时","101.864","4.158","7.558","7.83","8.075","0.823","0.008","0.001","0.003","0","0.0067","0.0007","0.968","0.099"]
["14~15时","97.683","6.578","6.89","6.977","8.362","0.815","0.009","0.001","0.011","0.001","0.012","0.0012","1.925","0.182"]
["15~16时","87.112","6.782","6.871","6.927","8.467","0.738","0.010","0.001","0.014","0.001","0.014","0.0012","2.149","0.187"]
["16~17时","62.572","6.634","6.772","7.016","8.204","0.524","0.010","0.001","0.014","0.001","0.0087","0.0007","2.127","0.134"]
["17~18时","6.661","7.015","7.144","7.182","7.677","0.051","0.011","0","0.012","0","0.0004","0","2.092","0.014"]
["18~19时","122.107","7.107","7.662","7.918","5.856","0.658","0.013","0.002","0.013","0.002","0.0005","0.0001","2.168","0.267"]
["19~20时","107.3","7.873","8.216","8.59","2.215","0.238","0.015","0.002","0.014","0.001","0.0006","0.0001","2.286","0.245"]
["20~21时","137.041","7.029","7.636","8.563","2.336","0.323","0.015","0.002","0.013","0.002","0.0007","0.0001","2.423","0.335"]
["21~22时","136.707","6.888","7.083","7.856","2.573","0.352","0.016","0.002","0.012","0.002","0.0009","0.0001","2.636","0.36"]
["22~23时","119.964","6.692","7.214","7.899","3.138","0.398","0.017","0.002","0.010","0.001","0.0008","0.0001","2.759","0.336"]
["23~24时","117.521","6.688","7.387","7.763","4.269","0.502","0.018","0.002","0.003","0","0.0006","0.0001","2.951","0.347"]
["有效日均值","","","7.3149","","6.705","","0.013","","0.008","","0.0094","","1.298",""]
["最大值","137.041","7.873","8.217","8.681","8.881","1.116","0.022","0.002","0.014","0.002","0.032","0.0041","2.951","0.36"]
["最小值","6.661","4.158","6.276","6.616","2.215","0.051","0.008","0","0.001","0","0.0004","0","0.107","0.011"]
["总量","2141.6072","","","","","13.424","","0.029","","0.017","","0.0200","","2.975"]