{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-24 00:00:00 至 2025-09-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.657","7.7","7.73","7.76","2.583","0.004","0.006","0","0.003","0","0.0007","0","0","0","0.861","0.001"]
["01~02时","0.738","7.67","7.71","7.74","1.9","0.001","0.005","0","0.004","0","0.0006","0","0","0","0.811","0.001"]
["02~03时","0.421","7.64","7.7","7.73","1.963","0.001","0.004","0","0.003","0","0.0007","0","0","0","0.788","0"]
["03~04时","0.253","7.65","7.68","7.72","2.1","0.001","0.003","0","0.003","0","0.0011","0","0","0","0.708","0"]
["04~05时","0.177","7.63","7.67","7.7","2.033","0","0.003","0","0.003","0","0.0011","0","0","0","0.752","0"]
["05~06时","0.148","7.6","7.66","7.69","1.9","0","0.003","0","0.003","0","0.0012","0","0","0","0.916","0"]
["06~07时","0.107","7.61","7.65","7.69","1.8","0","0.003","0","0.003","0","0.0012","0","0","0","0.898","0"]
["07~08时","0.093","7.61","7.64","7.67","1.6","0","0.003","0","0.006","0","0.0013","0","0","0","0.832","0"]
["08~09时","0.091","7.59","7.64","7.67","1.8","0","0.003","0","0.006","0","0.0012","0","0","0","0.837","0"]
["09~10时","4.868","7.59","7.63","7.67","2.2","0.011","0.002","0","0.005","0","0.0008","0","0","0","0.852","0.004"]
["10~11时","13.792","7.6","7.64","7.67","2.233","0.031","0.003","0","0.006","0","0.0034","0","0","0","0.888","0.012"]
["11~12时","14.175","7.62","7.66","7.7","2.3","0.033","0.003","0","0.006","0","0.018","0.0003","0","0","1.019","0.014"]
["12~13时","15.056","7.65","7.69","7.72","2.015","0.03","0.003","0","0.006","0","0.016","0.0002","0","0","0.951","0.014"]
["13~14时","15.397","7.67","7.7","7.74","1.4","0.022","0.003","0","0.005","0","0.0071","0.0001","0.361","0.006","0.706","0.011"]
["14~15时","14.189","7.69","7.72","7.75","1.4","0.02","0.003","0","0.006","0","0.0081","0.0001","0.245","0.004","0.757","0.011"]
["15~16时","13.545","7.68","7.72","7.75","1.4","0.019","0.002","0","0.007","0","0.013","0.0002","0.071","0.001","0.937","0.013"]
["16~17时","7.541","7.68","7.73","7.77","6.524","0.027","0.004","0","0.006","0","0.012","0.0001","0.172","0.001","0.905","0.007"]
["17~18时","1.384","7.68","7.74","7.78","16.772","0.023","0.008","0","0.005","0","0.0064","0","0","0","0.79","0.001"]
["18~19时","0.6","7.63","7.71","7.75","13.235","0.008","0.007","0","0.006","0","0.0059","0","0","0","0.785","0"]
["19~20时","0.415","7.66","7.7","7.74","5.601","0.002","0.005","0","0.007","0","0.0025","0","0","0","0.768","0"]
["20~21时","0.284","7.65","7.71","7.74","7.09","0.002","0.006","0","0.007","0","0.0023","0","0","0","0.772","0"]
["21~22时","0.212","7.64","7.69","7.72","10.105","0.002","0.006","0","0.006","0","0.0011","0","0","0","0.79","0"]
["22~23时","0.186","7.64","7.69","7.72","7.591","0.001","0.006","0","0.006","0","0.0011","0","0","0","0.798","0"]
["23~24时","0.15","7.63","7.67","7.7","2.5","0","0.005","0","0.005","0","0.0011","0","0","0","0.832","0"]
["有效日均值","","","7.69","","4.169","","0.004","","0.005","","0.0046","","0.035","","0.831",""]
["最大值","15.397","7.7","7.74","7.78","16.772","0.033","0.008","0","0.007","0","0.018","0.0003","0.361","0.006","1.019","0.014"]
["最小值","0.091","7.59","7.63","7.67","1.4","0","0.002","0","0.003","0","0.0006","0","0","0","0.706","0"]
["总量","105.477","","","","","0.240","","0","","0.001","","0.0011","","0.012","","0.092"]