{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-24 00:00:00 至 2025-09-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","9211.62","--","0.5","1.28","0","--","--","--","--","--","9.11","20.74","0.08","--","--","--","--","--","0.12","0.12","0","--","--","--","--","--","15.98","--","--","1.09","--","20.31","--","6.49","--","0.013","--"]
["01~02","10346.45","--","0.49","1.07","0.01","--","--","--","--","--","2.58","5.55","0.03","--","--","--","--","--","0.05","0.05","0","--","--","--","--","--","15.33","--","--","1.23","--","20.88","--","6.48","--","0.018","--"]
["02~03","10988.11","--","0.46","1.03","0.01","--","--","--","--","--","4.13","9.21","0.05","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.41","--","--","1.31","--","21.07","--","6.47","--","0.013","--"]
["03~04","9563.75","--","0.47","1.17","0","--","--","--","--","--","2.5","5.91","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.87","--","--","1.14","--","21.3","--","6.46","--","0.011","--"]
["04~05","11521.52","--","0.48","1.1","0.01","--","--","--","--","--","7.13","15.95","0.08","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.59","--","--","1.37","--","21.37","--","6.45","--","0.015","--"]
["05~06","9725.89","--","0.47","1.02","0","--","--","--","--","--","4.63","10.06","0.05","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","15.28","--","--","1.16","--","21.68","--","6.45","--","0.011","--"]
["06~07","10295.57","--","0.47","1.03","0","--","--","--","--","--","5.88","12.89","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.37","--","--","1.23","--","21.21","--","6.45","--","0.015","--"]
["07~08","9639.05","--","0.46","1.03","0","--","--","--","--","--","3.95","8.85","0.04","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.49","--","--","1.15","--","20.99","--","6.43","--","0.011","--"]
["08~09","8141.72","--","0.44","1.02","0","--","--","--","--","--","3.51","8.14","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.66","--","--","0.97","--","21.06","--","6.42","--","0.013","--"]
["09~10","8386.36","--","0.45","1.02","0","--","--","--","--","--","1.9","4.28","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.53","--","--","1","--","21.43","--","6.41","--","0.009","--"]
["10~11","4989.9","涉及因子无效","0.53","2.62","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.42","1.88","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.12","有效数据不足","有效数据不足","0.59","有效数据不足","21.32","有效数据不足","6.41","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["11~12","0","涉及因子无效","0.7","8.15","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.34","3.33","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.74","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","21.29","有效数据不足","6.38","有效数据不足","-0.001","有效数据不足"]
["12~13","0","涉及因子无效","0.94","18.11","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.22","4.33","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.36","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","21.2","有效数据不足","6.4","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["13~14","6786.35","涉及因子无效","0.72","11.61","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.12","1.34","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.23","0.23","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.67","有效数据不足","有效数据不足","0.8","有效数据不足","20.49","有效数据不足","6.41","有效数据不足","0.010","有效数据不足"]
["14~15","10424.92","11080.497","0.51","1.18","0.01","0.505","0.803","0.505","0.803","0.005","9.27","20.81","0.1","10.257","16.326","10.257","16.326","0.113","0.65","0.65","0.01","0.719","1.144","0.719","1.144","0.007","15.69","15.66","15.66","1.23","1.241","19.24","19.23","6.4","6.4","0.019","0.019"]
["15~16","11310.41","--","0.5","1.13","0.01","--","--","--","--","--","9.55","20.91","0.11","--","--","--","--","--","0.06","0.06","0","--","--","--","--","--","15.49","--","--","1.34","--","20.17","--","6.39","--","0.014","--"]
["16~17","11501.91","--","0.49","1.11","0.01","--","--","--","--","--","4.88","11.02","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.57","--","--","1.37","--","21.22","--","6.4","--","0.014","--"]
["17~18","11754.74","--","0.47","1.11","0.01","--","--","--","--","--","2.96","7.04","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.8","--","--","1.4","--","21.57","--","6.38","--","0.011","--"]
["18~19","11080.84","--","0.47","1.14","0.01","--","--","--","--","--","2.68","6.5","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.92","--","--","1.32","--","21.39","--","6.38","--","0.012","--"]
["19~20","9307.86","--","0.46","1.16","0","--","--","--","--","--","3.19","7.97","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.06","--","--","1.11","--","21.01","--","6.37","--","0.011","--"]
["20~21","9684.91","--","0.45","1.12","0","--","--","--","--","--","2.98","7.35","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16","--","--","1.15","--","20.98","--","6.37","--","0.011","--"]
["21~22","9935.62","--","0.45","1.09","0","--","--","--","--","--","4.75","11.58","0.05","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.93","--","--","1.18","--","21.01","--","6.37","--","0.010","--"]
["22~23","10876.36","--","0.46","1.12","0.01","--","--","--","--","--","4.43","10.82","0.05","--","--","--","--","--","0.05","0.05","0","--","--","--","--","--","15.94","--","--","1.29","--","21.16","--","6.37","--","0.012","--"]
["23~24","11134.37","--","0.47","1.15","0.01","--","--","--","--","--","3.56","8.76","0.04","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.98","--","--","1.32","--","21.37","--","6.37","--","0.011","--"]
["平均值","","","0.51","2.61","","--","--","--","--","","3.95","9.38","","--","--","--","--","","0.05","0.05","","--","--","--","--","","16.28","--","--","1.07","--","21.03","--","6.41","--","0.011","--"]
["最大值","11754.74","11754.74","0.94","18.11","0.01","0.505","1.28","0.505","1.28","0.01","9.55","20.91","0.11","10.257","20.91","10.257","20.91","0.113","0.65","0.65","0.01","0.719","1.144","0.719","1.144","0.007","20.36","16.06","16.06","1.4","1.4","21.68","21.68","6.49","6.49","0.019","0.019"]
["最小值","0","8141.72","0.44","1.02","0","0.44","0.803","0.44","0.803","0","0.12","1.34","0","1.9","4.28","1.9","4.28","0.01","0","0","0","0","0","0","0","0","15.28","15.28","15.28","0","0.97","19.24","19.23","6.37","6.37","-0.001","0.009"]
["日排放总量(吨)","21.660822","--","","","0.0001","","","","","--","","","0.00098","","","","","--","","","0.00001","","","","","--","","","","","","","","","","",""]