{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-24 00:00:00 至 2025-09-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34431.1","--","8.58","0.29","--","--","--","0.88","0.03","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","20.58","--","--","7.53","--","27.27","--","4.32","--","-0.051","--"]
["01~02","35441.14","--","6.6","0.23","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","0.45","0.02","--","--","--","20.63","--","--","7.7","--","26.1","--","4","--","-0.052","--"]
["02~03","33033.84","--","18.99","0.62","--","--","--","0.44","0.01","--","--","--","0.36","0.01","--","--","--","20.55","--","--","7.16","--","25.81","--","3.94","--","-0.052","--"]
["03~04","34555.12","--","5.3","0.18","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","0.45","0.02","--","--","--","20.6","--","--","7.5","--","25.9","--","4.02","--","-0.053","--"]
["04~05","32977.73","--","16.67","0.55","--","--","--","0.13","0","--","--","--","0.59","0.02","--","--","--","20.63","--","--","7.15","--","25.66","--","3.91","--","-0.050","--"]
["05~06","33492.16","--","10.9","0.36","--","--","--","0.38","0.01","--","--","--","0.36","0.01","--","--","--","20.51","--","--","7.26","--","25.79","--","3.92","--","-0.053","--"]
["06~07","35676.61","--","13.66","0.49","--","--","--","0.15","0.01","--","--","--","1.74","0.06","--","--","--","20.52","--","--","7.72","--","25.52","--","3.83","--","-0.054","--"]
["07~08","32928.58","--","17.2","0.56","--","--","--","24.28","0.79","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","20.58","--","--","7.14","--","25.81","--","3.88","--","-0.053","--"]
["08~09","33394.88","--","8.82","0.29","--","--","--","1.65","0.05","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.6","--","--","7.23","--","25.73","--","3.86","--","-0.054","--"]
["09~10","31550.95","--","15.38","0.48","--","--","--","0.7","0.02","--","--","--","0.45","0.01","--","--","--","20.63","--","--","6.82","--","25.34","--","3.78","--","-0.052","--"]
["10~11","33248.62","--","9.18","0.31","--","--","--","16.43","0.54","--","--","--","2.13","0.07","--","--","--","20.18","--","--","7.22","--","25.82","--","4.05","--","-0.053","--"]
["11~12","36956.68","--","12.68","0.47","--","--","--","6.98","0.26","--","--","--","1.64","0.06","--","--","--","20.28","--","--","8.14","--","27.13","--","4.94","--","-0.057","--"]
["12~13","36909.47","--","9.32","0.34","--","--","--","3.19","0.12","--","--","--","0.87","0.03","--","--","--","20.4","--","--","8.19","--","28.63","--","5.25","--","-0.057","--"]
["13~14","33459.26","--","9.48","0.31","--","--","--","5.89","0.18","--","--","--","3.51","0.11","--","--","--","20.24","--","--","7.46","--","28.97","--","5.7","--","-0.054","--"]
["14~15","33417.96","--","13.38","0.44","--","--","--","1.52","0.05","--","--","--","0.58","0.02","--","--","--","20.61","--","--","7.39","--","27.45","--","5.24","--","-0.053","--"]
["15~16","33498.04","--","13.96","0.46","--","--","--","1.43","0.05","--","--","--","0.38","0.01","--","--","--","20.49","--","--","7.36","--","26.87","--","4.86","--","-0.053","--"]
["16~17","35378.22","--","11.74","0.42","--","--","--","0.45","0.02","--","--","--","0.5","0.02","--","--","--","20.54","--","--","7.71","--","26.21","--","4.26","--","-0.056","--"]
["17~18","37902.94","--","13.98","0.53","--","--","--","0.6","0.02","--","--","--","0.49","0.02","--","--","--","20.56","--","--","8.23","--","25.86","--","4","--","-0.058","--"]
["18~19","38560.42","--","9.08","0.35","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","0.46","0.02","--","--","--","20.58","--","--","8.33","--","25.17","--","3.8","--","-0.056","--"]
["19~20","35988.76","--","14.34","0.52","--","--","--","0.63","0.02","--","--","--","0.38","0.01","--","--","--","20.65","--","--","7.78","--","25.28","--","3.83","--","-0.055","--"]
["20~21","34369.02","--","9.06","0.31","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","0.6","0.02","--","--","--","20.48","--","--","7.42","--","25.11","--","3.78","--","-0.054","--"]
["21~22","32253.29","--","17.76","0.57","--","--","--","1.11","0.04","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","20.56","--","--","6.98","--","25.28","--","3.83","--","-0.052","--"]
["22~23","35589.43","--","8.74","0.31","--","--","--","0.46","0.02","--","--","--","0.41","0.01","--","--","--","20.59","--","--","7.69","--","25.15","--","3.78","--","-0.055","--"]
["23~24","38249.63","--","18.06","0.69","--","--","--","32.51","1.24","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","20.65","--","--","8.26","--","25.03","--","3.75","--","-0.055","--"]
["平均值","","","12.20","","--","--","","4.21","","--","--","","0.75","","--","--","","20.53","--","--","7.56","--","26.12","--","4.19","--","-0.054","--"]
["最大值","38560.42","--","18.99","0.69","--","--","--","32.51","1.24","--","--","--","3.51","0.11","--","--","--","20.65","--","--","8.33","--","28.97","--","5.7","--","-0.05","--"]
["最小值","31550.95","--","5.3","0.18","--","--","--","0.13","0","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","20.18","--","--","6.82","--","25.03","--","3.75","--","-0.058","--"]
["日排放总量(吨)","83.326388","--","","0.01008","","","--","","0.00352","","","--","","0.00062","","","--","","","","","","","","","","",""]