{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-24 00:00:00 至 2025-09-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","22689.906","--","4.362","9.39","0.099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.492","37.655","0.397","--","--","--","--","--","15.262","--","--","4.209","--","53.406","--","10.951","--","0.04","--"]
["01~02","23116.655","--","4.345","9.147","0.1","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.649","37.158","0.408","--","--","--","--","--","15.133","--","--","4.303","--","53.769","--","11.175","--","0.041","--"]
["02~03","22872.891","--","4.314","9.36","0.099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.521","35.845","0.378","--","--","--","--","--","15.307","--","--","4.263","--","53.769","--","11.291","--","0.041","--"]
["03~04","23398.993","--","4.203","8.568","0.098","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","19.645","40.048","0.46","--","--","--","--","--","14.941","--","--","4.36","--","53.98","--","11.207","--","0.042","--"]
["04~05","24207.245","--","4.02","8.346","0.097","--","--","--","--","--","4.659","9.673","0.113","--","--","--","--","--","17.611","36.567","0.426","--","--","--","--","--","15.051","--","--","4.51","--","53.846","--","11.23","--","0.045","--"]
["05~06","24661.73","--","4.354","10.437","0.107","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","9.411","22.557","0.232","--","--","--","--","--","15.846","--","--","4.55","--","52.761","--","10.668","--","0.046","--"]
["06~07","23449.109","--","4.403","9.862","0.103","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.487","36.931","0.387","--","--","--","--","--","15.485","--","--","4.302","--","52.162","--","10.312","--","0.041","--"]
["07~08","23304.786","--","4.247","10.486","0.099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.49","28.366","0.268","--","--","--","--","--","15.996","--","--","4.277","--","52.189","--","10.339","--","0.041","--"]
["08~09","23105.797","--","4.209","10.316","0.097","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.952","31.743","0.299","--","--","--","--","--","15.96","--","--","4.18","--","50.447","--","9.523","--","0.04","--"]
["09~10","21447.197","--","4.796","10.819","0.103","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","21.729","49.015","0.466","--","--","--","--","--","15.524","--","--","3.9","--","51.279","--","9.755","--","0.035","--"]
["10~11","19284.265","--","4.883","10.238","0.094","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.098","27.463","0.253","--","--","--","--","--","15.108","--","--","3.508","--","51.279","--","9.795","--","0.03","--"]
["11~12","17755.417","--","4.667","10.687","0.083","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","8.647","19.801","0.154","--","--","--","--","--","15.605","--","--","3.213","--","50.758","--","9.46","--","0.026","--"]
["12~13","15811.394","涉及因子无效","4.763","12.307","0.075","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","6.332","16.363","0.1","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.22","有效数据不足","有效数据不足","2.833","有效数据不足","49.448","有效数据不足","8.9","有效数据不足","0.022","有效数据不足"]
["13~14","11638.543","涉及因子无效","5.566","11.575","0.065","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","24.833","51.645","0.289","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.06","有效数据不足","有效数据不足","2.072","有效数据不足","48.877","有效数据不足","8.5","有效数据不足","0.015","有效数据不足"]
["14~15","12946.747","涉及因子无效","4.845","9.814","0.063","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.242","4.542","0.029","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","24.58","49.792","0.318","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.902","有效数据不足","有效数据不足","2.323","有效数据不足","49.913","有效数据不足","8.865","有效数据不足","0.017","有效数据不足"]
["15~16","16442.59","涉及因子无效","5.026","10.819","0.083","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.399","37.454","0.286","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.261","有效数据不足","有效数据不足","2.976","有效数据不足","51.014","有效数据不足","9.402","有效数据不足","0.023","有效数据不足"]
["16~17","17742.65","涉及因子无效","4.891","10.052","0.087","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","27.437","56.392","0.487","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","24.981","51.344","0.443","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.99","有效数据不足","有效数据不足","3.255","有效数据不足","52.485","有效数据不足","10.21","有效数据不足","0.026","有效数据不足"]
["17~18","19168.109","涉及因子无效","4.208","8.947","0.081","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","13.658","29.042","0.262","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.19","有效数据不足","有效数据不足","3.399","有效数据不足","48.217","有效数据不足","8.324","有效数据不足","0.029","有效数据不足"]
["18~19","20121.613","涉及因子无效","3.791","8.49","0.076","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.832","4.103","0.037","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","6.762","15.143","0.136","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.484","有效数据不足","有效数据不足","3.562","有效数据不足","47.921","有效数据不足","8.238","有效数据不足","0.031","有效数据不足"]
["19~20","21808.251","涉及因子无效","3.58","7.734","0.078","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","183.347","396.112","3.998","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","12.288","26.547","0.268","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.282","有效数据不足","有效数据不足","3.821","有效数据不足","46.229","有效数据不足","7.786","有效数据不足","0.035","有效数据不足"]
["20~21","18728.526","涉及因子无效","4.197","8.346","0.079","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.617","21.111","0.199","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.196","38.17","0.36","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.788","有效数据不足","有效数据不足","3.26","有效数据不足","45.487","有效数据不足","7.383","有效数据不足","0.027","有效数据不足"]
["21~22","18979.627","涉及因子无效","3.809","8.836","0.072","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","11.005","25.527","0.209","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.674","有效数据不足","有效数据不足","3.209","有效数据不足","41.198","有效数据不足","5.961","有效数据不足","0.027","有效数据不足"]
["22~23","18732.413","涉及因子无效","3.74","10.945","0.07","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.709","31.343","0.201","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.779","有效数据不足","有效数据不足","3.181","有效数据不足","42.028","有效数据不足","6.155","有效数据不足","0.026","有效数据不足"]
["23~24","17589.408","涉及因子无效","3.969","7.937","0.07","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.957","37.91","0.333","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.823","有效数据不足","有效数据不足","3.031","有效数据不足","44.225","有效数据不足","6.828","有效数据不足","0.024","有效数据不足"]
["平均值","","","4.383","9.673","","--","--","--","--","","9.589","21.163","","--","--","--","--","","15.56","34.341","","--","--","--","--","","15.403","--","--","3.604","--","49.862","--","9.261","--","0.032","--"]
["最大值","24661.73","24661.73","5.566","12.307","0.107","4.883","10.819","4.883","10.819","0.107","183.347","396.112","3.998","4.659","9.673","4.659","9.673","0.113","24.981","51.645","0.466","21.729","49.015","21.729","49.015","0.466","16.779","15.996","15.996","4.55","4.55","53.98","53.98","11.291","11.291","0.046","0.046"]
["最小值","11638.543","17755.417","3.58","7.734","0.063","4.02","8.346","4.02","8.346","0.083","0","0","0","0","0","0","0","0","6.332","15.143","0.1","8.647","19.801","8.647","19.801","0.154","14.788","14.941","14.941","2.072","3.213","41.198","50.447","5.961","9.46","0.015","0.026"]
["日排放总量(吨)","47.9003861","--","","","0.002078","","","","","--","","","0.004863","","","","","--","","","0.007332","","","","","--","","","","","","","","","","",""]