{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-24 00:00:00 至 2025-09-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26959.412","--","0.15","0.379","0.0040","--","--","--","--","--","1.281","2.866","0.031","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.066","--","--","6.625","--","46.589","--","8.936","--","-0.0313","--"]
["01~02","25618.55","--","0.09","0.246","0.0023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.229","--","--","6.294","--","44.928","--","8.284","--","-0.0310","--"]
["02~03","22343.127","--","0.082","0.188","0.0018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.584","--","--","5.49","--","45.903","--","8.602","--","-0.0308","--"]
["03~04","22320.752","--","0.083","0.189","0.0019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.584","--","--","5.484","--","47.274","--","9.101","--","-0.0307","--"]
["04~05","23193.339","--","0.118","0.266","0.0028","--","--","--","--","--","9.641","21.128","0.234","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.504","--","--","5.699","--","48.131","--","9.439","--","-0.0303","--"]
["05~06","24331.302","--","0.109","0.263","0.0027","--","--","--","--","--","0.354","0.784","0.0084","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.62","--","--","5.978","--","47.624","--","9.219","--","-0.0305","--"]
["06~07","23760.765","--","0.091","0.206","0.0022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.532","--","--","5.839","--","48.219","--","9.464","--","-0.0305","--"]
["07~08","23603.744","--","0.104","0.235","0.0025","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.497","--","--","5.8","--","49.229","--","9.853","--","-0.0305","--"]
["08~09","24723.011","--","0.131","0.315","0.0033","--","--","--","--","--","5.718","12.973","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.85","--","--","6.075","--","49.371","--","9.92","--","-0.0304","--"]
["09~10","23636.005","--","0.105","0.258","0.0025","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.801","--","--","5.808","--","48.94","--","9.757","--","-0.0305","--"]
["10~11","24270.002","--","0.111","0.274","0.0027","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.956","--","--","5.964","--","49.354","--","9.954","--","-0.0307","--"]
["11~12","24388.806","--","0.142","0.35","0.0035","--","--","--","--","--","4.316","10.416","0.105","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.953","--","--","5.993","--","48.536","--","9.58","--","-0.0310","--"]
["12~13","24587.207","--","0.089","0.219","0.0022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.971","--","--","6.041","--","46.514","--","8.772","--","-0.0310","--"]
["13~14","25184.074","--","0.103","0.28","0.0026","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.164","--","--","6.188","--","46.057","--","8.698","--","-0.0310","--"]
["14~15","24753.564","--","0.112","0.278","0.0028","--","--","--","--","--","0.828","2.008","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.018","--","--","6.082","--","46.661","--","8.856","--","-0.0309","--"]
["15~16","26901.384","--","0.092","0.406","0.0025","--","--","--","--","--","328.102","205.668","8.325","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","172.304","103.128","4.552","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","9.567","--","--","6.611","--","45.704","--","8.492","--","-0.0304","--"]
["16~17","32249.972","--","0.112","0.342","0.0037","--","--","--","--","--","408.4","399.327","12.483","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","161.861","104.107","4.97","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","12.975","--","--","7.927","--","45.317","--","8.361","--","-0.0317","--"]
["17~18","31036.627","--","0.113","0.446","0.0037","--","--","--","--","--","0.132","0.717","0.0047","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.47","--","--","7.622","--","43.471","--","7.779","--","-0.0314","--"]
["18~19","23466.845","--","0.068","0.168","0.0016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.97","--","--","5.766","--","44.061","--","7.94","--","-0.0308","--"]
["19~20","23217.947","--","0.078","0.192","0.0018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.953","--","--","5.705","--","45.857","--","8.573","--","-0.0307","--"]
["20~21","26528.662","--","0.132","0.353","0.0036","--","--","--","--","--","4.126","12.607","0.128","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.271","--","--","6.521","--","46.618","--","8.826","--","-0.0306","--"]
["21~22","26922.205","--","0.111","0.339","0.0030","--","--","--","--","--","1.002","3.138","0.031","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.768","--","--","6.613","--","44.501","--","8.106","--","-0.0309","--"]
["22~23","23330.404","--","0.104","0.25","0.0024","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.819","--","--","5.733","--","44.544","--","8.125","--","-0.0310","--"]
["23~24","23669.685","--","0.111","0.258","0.0027","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.659","--","--","5.816","--","46.421","--","8.836","--","-0.0312","--"]
["平均值","","","0.1064","0.2796","","--","--","--","--","","31.8294","27.9849","","--","--","--","--","","13.9236","8.6348","","--","--","--","--","","15.5747","--","--","6.1536","--","46.6597","--","8.8952","--","-0.0308","--"]
["最大值","32249.972","--","0.15","0.446","0.004","--","--","--","--","--","408.4","399.327","12.483","9.641","21.128","9.641","21.128","0.234","172.304","104.107","4.97","0","0","0","0","0","17.47","--","--","7.927","--","49.371","--","9.954","--","-0.0303","--"]
["最小值","22320.752","--","0.068","0.168","0.0016","--","--","--","--","--","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","9.567","--","--","5.484","--","43.471","--","7.779","--","-0.0317","--"]
["日排放总量(吨)","60.09973125","--","","","0.0000648","","","","","--","","","0.0215111","","","","","--","","","0.0095233","","","","","--","","","","","","","","","","",""]