{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-24 00:00:00 至 2025-09-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32888.23","--","2.56","4.47","0.08","--","--","--","--","--","0.73","1.28","0.02","--","--","--","--","--","0.09","0.15","0","--","--","--","--","--","13.91","--","--","2.11","--","36.4","--","16.1","--","-0.031","--"]
["01~02","32958.45","--","2.69","4.73","0.09","--","--","--","--","--","0.86","1.51","0.03","--","--","--","--","--","0.17","0.29","0.01","--","--","--","--","--","13.95","--","--","2.12","--","36.86","--","16.12","--","-0.033","--"]
["02~03","33058.69","--","2.68","4.8","0.09","--","--","--","--","--","0.86","1.53","0.03","--","--","--","--","--","1.98","3.59","0.07","--","--","--","--","--","14.03","--","--","2.13","--","36.71","--","16.15","--","-0.032","--"]
["03~04","33285.52","--","2.3","3.83","0.08","--","--","--","--","--","0.85","1.43","0.03","--","--","--","--","--","0.3","0.51","0.01","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.13","--","35.98","--","16","--","-0.031","--"]
["04~05","33438.47","--","1.92","3.2","0.06","--","--","--","--","--","0.78","1.28","0.03","--","--","--","--","--","0.15","0.25","0.01","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.16","--","37.01","--","16.16","--","-0.034","--"]
["05~06","33076.72","--","2.13","3.53","0.07","--","--","--","--","--","0.58","0.97","0.02","--","--","--","--","--","0.11","0.18","0","--","--","--","--","--","13.55","--","--","2.13","--","36.93","--","16.17","--","-0.036","--"]
["06~07","32678.96","--","3.13","5.34","0.1","--","--","--","--","--","1.48","2.5","0.05","--","--","--","--","--","12.7","22.07","0.42","--","--","--","--","--","13.7","--","--","2.11","--","37.5","--","16.28","--","-0.037","--"]
["07~08","34115.85","--","2.37","4.07","0.08","--","--","--","--","--","0.76","1.3","0.03","--","--","--","--","--","0.56","0.96","0.02","--","--","--","--","--","13.82","--","--","2.2","--","37.21","--","16.25","--","-0.035","--"]
["08~09","34365.34","--","2.42","3.98","0.08","--","--","--","--","--","2.75","4.53","0.09","--","--","--","--","--","0.58","0.96","0.02","--","--","--","--","--","13.49","--","--","2.22","--","37.14","--","16.22","--","-0.036","--"]
["09~10","34657.02","--","2.53","4.33","0.09","--","--","--","--","--","8.38","14.56","0.29","--","--","--","--","--","2.28","3.87","0.08","--","--","--","--","--","13.79","--","--","2.22","--","35.69","--","16.03","--","-0.031","--"]
["10~11","35042.76","--","2.09","4.01","0.07","--","--","--","--","--","11.9","20.44","0.42","--","--","--","--","--","0.31","0.59","0.01","--","--","--","--","--","14.49","--","--","2.25","--","36.33","--","16.04","--","-0.033","--"]
["11~12","34978.68","--","2.54","5.64","0.09","--","--","--","--","--","2.43","5.35","0.08","--","--","--","--","--","0.14","0.3","0","--","--","--","--","--","15.41","--","--","2.25","--","36.51","--","16.11","--","-0.037","--"]
["12~13","34811.91","--","2.59","5.7","0.09","--","--","--","--","--","3.67","8.05","0.13","--","--","--","--","--","0.11","0.25","0","--","--","--","--","--","15.38","--","--","2.24","--","36.52","--","16.1","--","-0.039","--"]
["13~14","35067.79","--","2.68","4.61","0.09","--","--","--","--","--","10.82","18.1","0.38","--","--","--","--","--","0.3","0.51","0.01","--","--","--","--","--","13.77","--","--","2.25","--","36.11","--","16.02","--","-0.036","--"]
["14~15","34650.25","--","3.29","5.89","0.11","--","--","--","--","--","14.77","25.42","0.52","--","--","--","--","--","2.59","4.78","0.09","--","--","--","--","--","14.08","--","--","2.23","--","37.13","--","16.16","--","-0.039","--"]
["15~16","34171.22","--","2.86","4.87","0.1","--","--","--","--","--","0.51","0.87","0.02","--","--","--","--","--","0.2","0.35","0.01","--","--","--","--","--","13.75","--","--","2.2","--","36.65","--","16.14","--","-0.035","--"]
["16~17","33263.05","--","3.45","5.95","0.11","--","--","--","--","--","12.88","22.17","0.43","--","--","--","--","--","9.51","17.22","0.31","--","--","--","--","--","13.76","--","--","2.14","--","36.17","--","16.05","--","-0.033","--"]
["17~18","33179.2","--","2.91","4.84","0.1","--","--","--","--","--","6.87","11.29","0.23","--","--","--","--","--","0.58","0.97","0.02","--","--","--","--","--","13.59","--","--","2.13","--","36.27","--","16","--","-0.032","--"]
["18~19","33172.23","--","4.17","7.08","0.14","--","--","--","--","--","3.76","6.47","0.12","--","--","--","--","--","2.58","4.52","0.09","--","--","--","--","--","13.76","--","--","2.14","--","37.07","--","16.13","--","-0.036","--"]
["19~20","33458.11","--","3.35","5.81","0.11","--","--","--","--","--","7.5","12.25","0.25","--","--","--","--","--","3.16","5.38","0.1","--","--","--","--","--","13.88","--","--","2.16","--","37.02","--","16.16","--","-0.035","--"]
["20~21","33399.34","--","2.95","4.89","0.1","--","--","--","--","--","7.64","12.85","0.26","--","--","--","--","--","1.21","2.06","0.04","--","--","--","--","--","13.53","--","--","2.15","--","37.24","--","16.16","--","-0.036","--"]
["21~22","33374.63","--","2.93","5.09","0.1","--","--","--","--","--","5.24","8.82","0.17","--","--","--","--","--","1.1","1.85","0.04","--","--","--","--","--","13.89","--","--","2.15","--","37.27","--","16.23","--","-0.034","--"]
["22~23","33165.43","--","2.81","4.69","0.09","--","--","--","--","--","29.82","51.45","1","--","--","--","--","--","0.55","0.93","0.02","--","--","--","--","--","13.54","--","--","2.14","--","37.33","--","16.22","--","-0.036","--"]
["23~24","33841.33","--","4.07","7.27","0.14","--","--","--","--","--","7.22","12.98","0.25","--","--","--","--","--","2.43","4.38","0.08","--","--","--","--","--","14.06","--","--","2.19","--","37.71","--","16.33","--","-0.036","--"]
["平均值","","","2.81","4.94","","--","--","--","--","","5.96","10.31","","--","--","--","--","","1.82","3.20","","--","--","--","--","","13.93","--","--","2.17","--","36.78","--","16.14","--","-0.035","--"]
["最大值","35067.79","--","4.17","7.27","0.14","--","--","--","--","--","29.82","51.45","1","--","--","--","--","--","12.7","22.07","0.42","--","--","--","--","--","15.41","--","--","2.25","--","37.71","--","16.33","--","-0.031","--"]
["最小值","32678.96","--","1.92","3.2","0.06","--","--","--","--","--","0.51","0.87","0.02","--","--","--","--","--","0.09","0.15","0","--","--","--","--","--","13.49","--","--","2.11","--","35.69","--","16","--","-0.039","--"]
["日排放总量(吨)","81.009925","--","","","0.00227","","","","","--","","","0.00487","","","","","--","","","0.00144","","","","","--","","","","","","","","","","",""]